## 表紙
工事名称 |  | Ｒ７牟岐少年自然の家プールろ過設備改修工事
工事場所 |  | 海部郡牟岐町大字灘
1.工事概要
・ろ過設備 図示ろ過設備の更新工事一式
・撤去工事 図示位置の不要となるろ過設備の撤去工事一式
2.工事期間
契約締結日の翌日から150日間
※本工事は、猛暑による作業不能日数を見込んでいない。
3.刊行物は次の単価を使用している。
・建設物価、積算資料 2025年7月 ・建築ｺｽﾄ情報、建築施工単価 2025年7月
4.注意事項
(1) 共通費は、公共建築工事共通費積算基準（令和6年版）により算定している。
・仮設ﾄｲﾚは、上記基準による共通仮設費率に含まれている。
・本工事において、「洋式ﾄｲﾚ」や「快適ﾄｲﾚ」を設置した場合は、「和式ﾄｲﾚ」との
差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。
・法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器
具費（ﾌﾙﾊｰﾈｽ型）については、現場管理費に含まれている。
(2) 本工事は、担い手確保工事（受注者希望型）である。現場作業完了後、週休2日の
達成状況に応じた補正係数により労務費を補正し、請負代金額を増額変更する。
なお、達成できない場合又は受注者が週休2日の取組を希望しない場合については
変更しない。
(3) 設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する
質問書の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載し
てある内容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に
関する質疑は受け付けない。

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
直接工事費
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
管工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
管工事
1
式
計

## 科目
管工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
管工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
ろ過設備
1
式
撤去工事
1
式
計

## 細目別内訳
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 4
管工事 |  | ろ過設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【配管】
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 150A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 7
ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 125A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 3
ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 20A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 13
ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 16A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 6
ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 150A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 8
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 20A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 16A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VP) |  |  | ｍ
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ) 150A
1
個
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ) 125A
2
個
ﾗｲﾆﾝｸﾞ逆止弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 125A
1
個
逆止弁 | 10K(ねじ･給水用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 1
個
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
管工事 |  | ろ過設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 合成ｺﾞﾑ製 150A
1
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 合成ｺﾞﾑ製 125A
1
個
Y形ｽﾄﾚｰﾅ | 10K 20A
（管端防食ｺｱ） |  | 1
個
ﾎﾞｰﾙ弁 | PVC製 20A
4
個
ﾎﾞｰﾙ弁 | PVC製 15A
2
個
SUS製格子ふた | 600×600 安全荷重 1t
1
個
【機器】
(WF-1) | ろ過能力 140ｍ3/H
自動式砂ろ過装置 | 本体2,100φ×直胴1200H(SS400製) | 1
| 付属品一式 |  | 基
(RP-1) | 片吸込渦巻式、4極
ろ過ﾎﾟﾝﾌﾟ | 125A×100A×2,334L/min×20m× | 1
| 11.0kw |  | 台
(HC-1) | 150A（SUS304製）
ﾍﾔｰｷｬｯﾁｬｰ | SUS製ﾊﾞｽｹｯﾄ、ｱｸﾘﾙ透明蓋共 | 1
台
(CL-1) | 薬剤供給方式 ｽｸﾘｭｰﾌｨｰﾀﾞｰ(引抜き
塩素滅菌機 | 式）塩素測定方法 ﾎﾟｰﾗﾛｸﾞﾗﾌ法 0 | 1
| ～2.0mg/L、標準付属品一式 |  | 台
PHｱｼﾞｬｽﾀｰ | 専用PH低下防止剤
1
台
(EP-1) | 屋内自立型
動力操作盤 |  | 1
面
ろ材充填費
1
式
試運転調整費
1
式
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
管工事 |  | ろ過設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
運賃並荷造費
(平ﾎﾞﾃﾞｨ) |  | 1
式
機器搬入据付費
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
屋外養生費 | 仮設鉄板敷 |  |  |  |  | 別紙 00-0002
1
式
【電気工事】
厚鋼電線管(G) | 露出配管 54mm
溶融亜鉛めっき |  | 15
300g/㎡以上 |  |  | ｍ
厚鋼電線管(G) | 露出配管 42mm
溶融亜鉛めっき |  | 12
300g/㎡以上 |  |  | ｍ
厚鋼電線管(G) | 露出配管 36mm
溶融亜鉛めっき |  | 1
300g/㎡以上 |  |  | ｍ
厚鋼電線管(G) | 露出配管 28mm
溶融亜鉛めっき |  | 6
300g/㎡以上 |  |  | ｍ
厚鋼電線管(G) | 露出配管 22mm
溶融亜鉛めっき |  | 19
300g/㎡以上 |  |  | ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
4
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 管内
1
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
3
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C 管内
12
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 4C ﾋﾟｯﾄ・天井
3
ｍ
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
管工事 |  | ろ過設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 4C 管内
12
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
3
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C 管内
6
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 4C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 13
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 4C
| 管内 | 94
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 8mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 5
ｍ
電動機接続材 | E(31)-F2(30)
1
か所
電動機接続材 | E(39)-F2(38)
1
か所
電動機結線 | 直入始動方式
2
台
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 300× 300× 200
防水 |  | 3
(溶融亜鉛めっき) |  |  | 個
既設動力盤改修 | 内部機器撤去
1
面
計
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
管工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【配管】
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 150A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 5
撤去 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 125A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 13
撤去 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 16A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 12
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質 | 機械室・便所 150A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質 | 機械室・便所 50A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質 | 機械室・便所 25A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質 | 機械室・便所 16A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 5
撤去 |  |  | ｍ
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊ-) 150A -
撤去 |  | 2
個
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊ-) 125A -
撤去 |  | 1
個
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 125A -
撤去 |  | 2
個
ﾗｲﾆﾝｸﾞ逆止弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 125A -
撤去 |  | 2
個
ﾎﾞ-ﾙ弁 | 10K(ねじ･給水用) 15A -
(管端防食ｺｱ) |  | 6
撤去 |  |  | 個
格子ふた | 600×600
撤去 |  | 1
個
【機器】
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
管工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既存ろ過装置
撤去処分費 |  | 1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
【発生材処理】
とりこわし | 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
発生材運搬 |  | 0.9
ｍ3
とりこわし | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
発生材運搬 |  | 0.4
ｍ3
発生材処分費 | 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
2.2
ｔ
発生材処分費 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
0.4
ｍ3
計

## 別紙明細
管工事 別紙明細 | [5 empty] | 10
管工事 |  | ろ過設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
目あらし | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 床
8.7
㎡
コンクリート | Ｆ0＝18N/mm2 Ｓ＝１５
| 美波 １ | 1.7
（個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 基礎部 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
50m3/回未満 S15～S18
-
圧送費､基本料別途
1.7
ｍ3
型枠 | 小型構造物用型枠
| 擁壁、囲障の基礎等 - | 4.3
| - |  | ㎡
鉄筋加工組立 | 小型構造物
| - - | 0.9
ｔ
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 13
㎡
差筋ｱﾝｶｰ | D13
16
本
計
管工事 別紙明細 | [5 empty] | 11
管工事 |  | ろ過設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
屋外養生費 | 仮設鉄板敷 |  |  |  |  | 別紙 00-0002
1
式
仮設鉄板敷 | 設置費 敷鉄板
| 1524×6096×22㎜ - | 155
㎡
仮設鉄板敷 | 撤去費 敷鉄板
| 1524×6096×22㎜ - | 155
㎡
仮設鉄板敷 | 整備費 敷鉄板
| 1524×6096×22㎜ - | 155
㎡
仮設敷鉄板運搬
155
㎡
計
管工事 別紙明細 | [5 empty] | 12
管工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし | RC造 基礎部 圧砕機
（個別） | - | 0.9
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 機 械
集積、積込み |  | 0.9
ｍ3
計