## 応札書表紙
応 札 仕 様 書
徳島県立鳴門渦潮高等学校長 殿
住所
商号
代表者役職・氏名
担当者
連絡先
ＴＥＬ
ＦＡＸ
E-mail
徳島県立鳴門渦潮高等学校が行う､ウェアラブル呼吸代謝測定装置一式の入札については､次の機種､仕様等で応札します。
１ 品 名 ウェアラブル呼吸代謝測定装置一式
２ 数 量
内 訳
| 装 置 名 |  | 計
| ウェアラブル呼吸代謝測定装置一式 |  | 1

## 応札仕様書
１．納入場所及び納入期限
徳島県立鳴門渦潮高等学校
徳島県徳島市鳴門市大津町吉永５９５
2025-10-10
２ ．物品
(１)納入物品のメーカー､物品名､型番等
| ・判定の欄は記入しないでください。 | メーカー・物品名・型番
(２)仕様
|  | 項 目 | 基本性能・条件 | 可否欄 | 判定欄
|  | 測定方法 | Breath-by-Breath方式
|  | 通信方法（データ収集） | Bluetooth
|  | 測定項目 | Vo2（ml/min/kg)、VE、RE、HR
|  | OUTPUT | ライブ モバイルアプリにて収集
|  | バッテリー | 単４電池
|  | 測定データ | リアルタイム計測が可能なシステム
|  | 重量 | 350g程度
|  | サイズ | W124 D88 H47mm程度
|  | 測定範囲 | 30-220l/min
|  | 校正 | 本体校正可能なシリンジを装備
|  | センサー | 流量（LMR)
※条件を満たす場合は、可否欄に「可」と記入すること。
※何らかの方法で仕様条件を満たすことを示すこと。
(添付するカタログ等の該当部分に下線を引く、条件を満たすことをメーカーに確認済みである旨記入するなど)
※判定欄は記入しないこと
特記事項
・搬入経費は契約金額に含むこと
・調達された保証書類は、一括して鳴門渦潮高校へ提出すること
・装着ウエアサイズについては、後日担当者と打ち合わせの上決定する
・表示させるソフトについては無償提供とする。
・不明な点がある場合には担当者の指示に従うものとする。
・納品日から2年間、使用方法のサポートを email や電話で対応できる体制であること。
・設定費用は全て見積金額に含むこと
・納入の際には受注者と納入者が必ず立ち会うこと。また、設置後、物品が正常かつ安定に作動する状態にすること。
・通常の使用で発生した故障の修理及び定期的保守点検を実施できる体制であること。設置場所以外での利用も保証適用内 であること。
・納入検査後1年間は、通常の使用により故障した場合は無償修理に応じる。
・障害時において、復旧のため通報を受けてから問い合わせ日を除く5営業日以内にemailや電話で対応できる体制であること
・設置や動作確認のため、設置調整トレーニングを 1回（1時間以上）行うとともに、emailや電話で対応できる体制であること。

## 入札書
入 札 書
| 入札金額 (税抜) |  | 億 | 千 | 百 | 拾 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 円
(\マークの記載がないものは入札無効)
| 入札物件 | ウェアラブル呼吸代謝測定装置一式
| 入札保証金 | 免除
上記の金額で供給したいので、徳島県契約事務規則（昭和３９年徳島県規則第３９号）により入札します。
令和 年 月 日
住 所
氏 名
※代理人により入札をする場合は「代理人」の欄を追記し、住所・氏名を記載して下さい
徳島県立鳴門渦潮高等学校長 殿

## 委任状
令和 年 月 日
委 任 状
徳島県立鳴門渦潮高等学校長 殿
| 委任者 | 住 所
氏 名
| 受任者 | 住 所
氏 名
私は、 を代理人とし、徳島県立鳴門渦潮高等学校が 令和7年8月27日に執行する『ウェアラブル呼吸代謝測定装置一式』の入札に関する一切の権限を委任します。

## 質問書
Ⅳ仕 様 書 に 関 す る 質 問 書
令和 年 月 日
物件名： | ウェアラブル呼吸代謝測定装置一式
商号又は名称
連絡先
ファクシミリ
E-mail
質 問 項 目
内 容