## 表紙
工事名称 |  | Ｒ７万代庁舎昭和町会議棟解体工事
工事場所 |  | 徳島市昭和町3丁目
工事概要
工事範囲 昭和町会議棟解体
アスファルト舗装改修
側溝・植え込み撤去及び新設
樹木伐採・伐根
会議棟構造 鉄骨造ＲＣ壁
階数 １
延床面積 201.59ｍ2
工事種別 建築工事、電気設備工事、機械設備工事
工事期間 契約締結日翌日から、令和８年６月２５日まで
その他 以下の項目は、積み上げ共通費に計上している。
・ガードフェンス1800*1800 70台
・揚重機4.9ｔ 4日
・交通誘導員 32人
・刊行物は次の単価を使用している。
建築コスト情報 2025年1月
建築施工単価 2025年1月
建設物価 2025年2月
積算資料 2025年2月
○共通費は、公共建築工事共通費積算基準により算定している。
仮設トイレは、公共建築工事共通費積算基準のよる共通仮設費率に含まれている。
法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落防止用器具費
（フルハーネス型）については、現場管理費に含まれている。
○設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質問
書の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載してある内
容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は
受け付けない。

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
建築工事
1
式
電気設備工事
1
式
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式
工事費内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
調査基準価格
1
式
調査基準価格の100/110
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建築工事
1
式
電気設備工事
1
式
管工事
1
式
計

## 種目
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 4
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建築工事
1
式
計
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 5
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気工事
1
式
計
管工事 種目別内訳 |  |  |  | 6
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
管工事
1
式
計

## 科目
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 7
建築工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
土工
1
式
鉄筋
1
式
コンクリート
1
式
型枠
1
式
既製コンクリート
1
式
左官
1
式
解体・撤去
1
式
環境配慮
1
式
発生材処理
1
式
構内舗装
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 8
電気工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
撤去工事
1
式
計
管工事 科目別内訳 |  |  |  | 9
管工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
給水設備
1
式
排水設備
1
式
撤去工事
1
式
計

## 細目別内訳
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
建築工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
平遣方
2
か所
隅遣方
3
か所
墨出し | 小規模 RC･SRC造
| ﾋﾟｯﾄ | 24.1
㎡
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240 |  |  |  |  | 別紙 00-0001
(手すり先行方式) | RC造標準日数 修理費・運搬費含む | 1
| 12m未満 1階建 建築面積 300㎡ |  | 式
養生ｼｰﾄ張り | 防炎性能 JIS A 8952 Ⅱ類 |  |  |  |  | 別紙 00-0002
| RC造標準日数 修理費含む | 1
| 建築面積 300㎡ |  | 式
内部仕上足場 | RC造標準日数 修理費・運搬費含む |  |  |  |  | 別紙 00-0003
| 脚立足場 | 1
| 階高4.0m以下 平家用 |  | 式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
建築工事 |  | 土工
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
根切り | 小規模土工
| - | 129
ｍ3
すきとり | 積み込み共 H300程度
11.5
ｍ3
埋戻し(B種) | 小規模土工 発生土
141
ｍ3
埋戻し(A種) | 小規模土工 山砂の類
7.6
ｍ3
盛土(A種) | 山砂の類
4.4
ｍ3
砂利地業再生切込 | 徳島東部 １
砕石 （個別） |  | 2.6
RC-40 |  |  | ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
建築工事 |  | 鉄筋 |  |  | 躯体
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鉄筋 | SD295 D10
102
kg
鉄筋 | SD295 D13
563
kg
鉄筋加工組立 | 小型構造物
| - - | 0.7
ｔ
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
0.7
ｔ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
建築工事 |  | コンクリート |  |  | 躯体
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
コンクリート | Ｆ0＝21N/mm2 Ｓ＝１５
| 徳島東部 １ | 6.8
（個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物 人力打設
| 工作物の基礎等 S15～S18 | 6.8
| - |  | ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
建築工事 |  | 型枠 |  |  | 躯体
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
型枠 | 小型構造物用型枠
| 擁壁、囲障の基礎等 - | 69.3
| - |  | ㎡
型枠 | 打放合板型枠B種
| 壁式構造 基礎部 | 8
| - |  | ㎡
打放し面補修 | B 種 ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい
8
㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
77.3
㎡
型枠廃材処理費 | 廃材運搬共
（個別） |  | 77.3
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
建築工事 |  | 既製コンクリート |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
側溝蓋 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 3種
| 412*95*500 | 79
個
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
建築工事 |  | 左官 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 11.8
㎡
笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ | 金ごて 幅300
直均し仕上げ |  | 30.3
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
建築工事 |  | 解体・撤去 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
アルミサッシ撤去 | 窓
30.1
㎡
金属製開口部 | 両開き戸 1800×1900
取り壊し |  | 3
（個別） |  |  | か所
金属製開口部 | 片開き戸 900×1900
取り壊し |  | 1
（個別） |  |  | か所
ｶﾞﾗｽ撤去 | 集積共
30.2
㎡
アルミパネル撤去 | 柱型
6.4
㎡
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 | 集積共
224
ｍ
柱・梁型ﾎﾞｰﾄﾞ撤 | 一重張り 一般 壁下地・集積共
去 |  | 23.4
㎡
屋根仕上げ撤去 | 金属屋根 折版200
308
㎡
軒樋、縦樋
取り壊し |  | 22.4
（個別） |  |  | ｍ
たてどい撤去 | VP管 集積共
17.6
ｍ
ｱｽﾌｧﾙﾄ | 機械 集積・積込み共
舗装とりこわし（ |  | 74.7
個別） |  |  | ｍ3
雨水枡撤去 | 集積・積込み共
5
か所
点字ブロック撤去 | ﾓﾙﾀﾙ共 集積・積込み共
7.8
㎡
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし | RC造 地下部 圧砕機
（個別） | 標 準 | 10
ｍ3
基礎ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ撤去 | 機械 集積・積込み共
2.7
ｍ3
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
建築工事 |  | 解体・撤去 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
建築工事 |  | 解体・撤去 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
床ﾀｲﾙ撤去 | 下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共
4.4
㎡
木製幅木撤去 | 集積共
84.5
ｍ
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 一重張り 一般 集積共
撤去 |  | 220
㎡
壁ﾀｲﾙ撤去 | 下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共
18.8
㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 一重張り 一般
撤去 | 集積共 | 197
㎡
天井点検口
取り壊し |  | 2
（個別） |  |  | か所
額縁撤去 | 木製130*25
76.4
ｍ
軽量鉄骨 | 軽量鉄骨間仕切下地
取り壊し |  | 188
（個別） |  |  | ㎡
軽量鉄骨 | 軽量鉄骨天井下地
取り壊し |  | 197
（個別） |  |  | ㎡
ﾄｲﾚｽｸﾘｰﾝ撤去
3.3
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
建築工事 |  | 解体・撤去 |  |  | 躯体
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鉄骨取り壊し | 小規模 集積共
5.1
（個別） |  |  | ｔ
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし | RC造 地上部 圧砕機
（個別） | 標 準 | 33.5
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし | RC造 土間ｺﾝ 圧砕機
（個別） | 標 準 | 24.2
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし | RC造 基礎部 圧砕機
（個別） | - | 25.6
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし | RC造 捨コン 圧砕機
（個別） | 標 準 | 5.5
ｍ3
基礎ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ撤去 | 機械 集積・積込み共
5.5
ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
建築工事 |  | 解体・撤去 |  |  | 樹木
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
水盛・やり方・墨 | ２工種
出し |  | 1
式
整地 | 整地・残土搬出
1
式
設計管理費 | 現場管理費用
1
式
伐根工事 | 大 地下300ｍｍ程度で
| 最低でも根をカット 作業費 | 2
本
〃 処分費・運搬費
2
本
伐根工事 | 中 地下300ｍｍ程度で
| 最低でも根をカット 作業費 | 11
本
〃 処分費・運搬費
11
本
伐採作業 | ﾃﾆｽｺｰﾄ内
| 特大 桜 地上付近でカット | 7
本
〃 処分費・運搬費
7
本
真砂土 | 桜伐採後 除草作業 真砂土敷き均
| し 転圧工事 | 1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
建築工事 |  | 環境配慮 |  |  | 環境配慮
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
床養生
121
㎡
壁養生
427
㎡
整理清掃後片付け
307
㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去 | 石綿含有 集積共
175
㎡
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 一重張り 石綿含有 集積共
撤去 |  | 38.1
㎡
既存塗膜剥離工法 | ｺﾝｸﾘｰﾄ・ﾎﾞｰﾄﾞ面
| 石綿含有 | 157
㎡
除去石綿処理 | 密封処理（二重梱包）
2.5
ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
建築工事 |  | 発生材処理 |  |  | 運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋 集積、積込み共
| 運搬車の種別 4t積 設備工事分含 | 9.4
| 運搬距離 11.5km |  | ｍ3
発生材運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ 有筋 集積、積込み共
| 運搬車の種別 4t積 | 62.5
| 運搬距離 15.8km |  | ｍ3
発生材運搬 | ｱｽﾌｧﾙﾄ 集積、積込み共
| 運搬車の種別 | 21.7
| 運搬距離 |  | ｍ3
発生材運搬 | ガラス
| 運搬車の種別 4t積 | 1.2
| 運搬距離 13.3km |  | ｍ3
発生材運搬 | 建設発生木材(抜根･伐採材除く)
| 運搬車の種別 4t積 | 1.2
| 運搬距離 4.4km |  | ｍ3
発生材運搬 | 金属 積込み共 設備工事分含
| 運搬車の種別 4t積 | 73.2
| 運搬距離 2.3km |  | ｍ3
発生材運搬 | アルミサッシ 積込み共
| 運搬車の種別 4t積 | 3.5
| 運搬距離 13.5km |  | ｍ3
発生材運搬 | 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類（柱・梁ﾎﾞｰﾄﾞ共)
| 積込み共 運搬車の種別 4ｔ積 | 10.1
| 運搬距離 29.1km |  | ｍ3
発生材運搬 | 廃プラ 積込み共
| 運搬車の種別 4ｔ積 設備工事分含 | 1.5
| 運搬距離 13.3km |  | ｍ3
発生材運搬 | 鉄骨 積込み共
| 運搬車の種別 4t積 | 5.5
| 運搬距離 2.3km |  | ｍ3
発生材運搬 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材 積込み共
| 運搬車の種別 4ｔ積 | 2.5
| 運搬距離 87.5km |  | ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
建築工事 |  | 発生材処理 |  |  | 処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
| 処分費 設備工事分含 | 15.5
| (運搬車の種別) |  | ｔ
発生材処分 | 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
| 処分費 | 73.2
| (運搬車の種別) |  | ｔ
発生材処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ
| 処分費 | 20.1
| (運搬車の種別) |  | ｔ
発生材処分 | ガラス
| 処分費､ | 0.4
| (運搬車の種別) |  | ｔ
発生材処分 | 建設発生木材(抜根･伐採材除く)
| 処分費､ | 0.4
| (運搬車の種別) |  | ｔ
発生材処分 | 金属
| 処分費 設備工事分含 | 6.5
| (運搬車の種別) |  | ｔ
発生材処分 | 石膏ボード類（柱・梁ﾎﾞｰﾄﾞ共)
| 処分費 | 4.2
| (運搬車の種別) |  | ｔ
発生材処分 | 廃プラ
| 処分費 設備工事分含 | 0.4
| (運搬車の種別) |  | ｔ
発生材処分 | 鉄骨
| ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | 5.1
| (運搬車の種別) |  | ｔ
発生材処分 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材
| 処分費 | 2.5
| (運搬車の種別) |  | ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
建築工事 |  | 構内舗装
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 表層50mm 路盤150mm 再生密粒
| 500㎡未満 徳島東部１ | 290
㎡
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 既存路盤整地利用
310
㎡
駐車ライン引き | 白 150*2.0
98
ｍ
車止めブロック | 600*120 ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ止め
42
個
点字ブロック敷 | 空練りﾓﾙﾀﾙ共
| 路盤は既存使用 | 7.8
㎡
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
電気工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V絶縁電線 | 5.5mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 9
ｍ
600V絶縁電線 | 8mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 95
ｍ
600V絶縁電線 | 14mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 26
ｍ
600V絶縁電線 | 22mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 21
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 93
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 10
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 94
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C 管内
撤去 | 再使用しない | 100
ｍ
600V CVｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | - | 10
ｍ
AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 4C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | - | 32
ｍ
HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | - | 9
ｍ
HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 5P ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | - | 5
ｍ
UTPｹｰﾌﾞﾙ | 0.4㎜- 4P
撤去 | 再使用しない | 19
ｍ
光ﾌｧｲﾊﾞｹｰﾌﾞﾙ | 8C以下 管内
(MM)(SM)撤去 | 再使用しない | 9
ｍ
薄鋼電線管 | (C25) 再使用しない
撤去 |  | 42
ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
電気工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
薄鋼電線管 | (C31) 再使用しない
撤去 |  | 16
ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | (VE16,HIVE16) 再使用しない
撤去 |  | 100
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(40.4㎜)
撤去 | 再使用しない | 15
ｍ
位置ﾎﾞｯｸｽ 撤去 | 再使用しない
1
個
引込計器盤撤去 | P-1再使用しない
1
面
電灯盤撤去 | L-1再使用しない
1
面
電灯盤撤去 | L-2再使用しない
1
面
開閉器盤撤去 | S-1再使用しない
1
面
開閉器盤撤去 | S-2再使用しない
1
面
開閉器盤撤去 | S-3再使用しない
1
面
開閉器盤撤去 | S-4再使用しない
1
面
動力盤撤去 | M-1再使用しない
1
面
動力盤撤去 | M-2再使用しない
1
面
保安器箱撤去
1
面
機器収納盤撤去 | LAN-1再使用しない
1
面
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 28
電気工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器収納盤撤去 | LAN-2再使用しない
1
面
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 ﾈｰﾑ無
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 1
撤去 |  |  | 個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×3 ﾈｰﾑ無
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 3
撤去 |  |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P 15A ×2
撤去 |  | 7
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P 15A ×2,E
撤去 |  | 1
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P 15A ×4,E
撤去 |  | 1
個
防水ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×2
撤去 | (抜止め 接地極×2 接地端子付) | 1
| 125V |  | 個
蛍光灯器具 | 露出形 FL 20W ×2
撤去 | 再使用しない | 1
個
蛍光灯器具 | 露出形 FL 40W ×2
撤去 | 再使用しない | 36
個
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 差動式 2 種 再使用しない
撤去 |  | 6
個
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 定温式 1 種 再使用しない
撤去 |  | 1
個
受信機 | P-2-5L再使用しない
撤去 |  | 1
個
総合機 | P-2再使用しない
撤去 |  | 1
個
電鈴 | 総合盤内機器含む
撤去 | 再使用しない | 2
個
計
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 29
管工事 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・耐衝撃性 | 地中配管 20A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 22
ｍ
横水栓 | F 7 - 13A
1
個
水栓柱 | 合成樹脂製 13A
1
個
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 20A
1
個
弁桝 | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 VC-P( 550H)
1
組
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
配管切断 | 配管切断 20A 保温無
(樹脂管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所
埋設標識ﾃｰﾌﾟ | 150幅
22
ｍ
地中埋設標 | 鉄 製
2
個
計
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 30
管工事 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 5
(VP) |  |  | ｍ
集水桝 | 機 械 RC-1( 400H)
(格子ふた) |  | 1
組
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 88㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 100A 保温無
(樹脂管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所
計
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 31
管工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | 床置型室内機14.0kW
ｴｱｺﾝ室内機 AC-1 |  | 1
撤去 |  |  | 台
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | 室外機14.0kW
ｴｱｺﾝ室外機 AC-1 |  | 1
撤去 |  |  | 台
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | 床置型室内機16.0kW
ｴｱｺﾝ室内機 AC-2 |  | 1
撤去 |  |  | 台
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | 室外機16.0kW
ｴｱｺﾝ室外機 AC-1 |  | 1
撤去 |  |  | 台
ﾌﾛﾝ回収処分 | 冷房能力 14.0kW
2
台
和風便器撤去 | 洗浄弁式 再使用しない
1
組
小便器撤去 | 洗浄弁式壁掛小便器
| 再使用しない | 1
組
洗面器撤去 | 水栓1個、水栓2個 再使用しない
1
組
化粧棚撤去 | 陶器製 再使用しない
1
個
水石けん入れ撤去 | 壁付押ﾎﾞﾀﾝ式 再使用しない
1
個
流し台 | 1槽ｼﾝｸ
撤去 |  | 1
個
流し台 | 1槽ｼﾝｸ水切り付
撤去 |  | 1
個
水栓類 | 13A -
撤去 |  | 2
個
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 32A -
撤去 |  | 1
個
弁桝撤去 | VC-1
1
個
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 32
管工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
床上掃除口 | COA 80A -
(非防水形) |  | 1
撤去 |  |  | 個
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ | T 5A 50A -
(非防水形) |  | 1
撤去 |  |  | 個
汚水桝撤去 | SC-1 MHA300
3
個
冷媒・被覆銅管 | 9.5外径( 3/8B) -
撤去 |  | 5
ｍ
冷媒・被覆銅管 | 15.9外径( 5/8B) -
撤去 |  | 5
ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 20A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 3
撤去 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 20A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 4
撤去 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 25A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 2
撤去 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 30A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 2
撤去 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 地中配管 20A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 8
撤去 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 地中配管 30A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 30
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質 | 屋内一般 50A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質 | 機械室・便所 40A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 4
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質 | 機械室・便所 50A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質 | 機械室・便所 75A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
撤去 |  |  | ｍ
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 33
管工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質 | 機械室・便所 100A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 4
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質 | 地中配管 50A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 25
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質 | 地中配管 100A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 28
撤去 |  |  | ｍ
計

## 別紙明細
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 34
建築工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240 |  |  |  |  | 別紙 00-0001
(手すり先行方式) | RC造標準日数 修理費・運搬費含む | 1
| 12m未満 1階建 建築面積 300㎡ |  | 式
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 掛払い手間 | 242
| 12m未満 - - |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 供用1日賃料 修理費含む | 242
| 12m未満 - - |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 基本料 修理費含む | 242
| 22m未満 - - |  | ㎡
仮設材運搬 | 建枠幅900(二枚布)
(枠組本足場) |  | 242
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
計
養生ｼｰﾄ張り | 防炎性能 JIS A 8952 Ⅱ類 |  |  |  |  | 別紙 00-0002
| RC造標準日数 修理費含む | 1
| 建築面積 300㎡ |  | 式
養生ｼｰﾄ張り | 防炎性能 JIS A 8952 Ⅱ類
| 掛払い手間 - | 266
| - |  | ㎡
養生ｼｰﾄ張り | 防炎性能 JIS A 8952 Ⅱ類
| 供用1日賃料 修理費含む - | 266
| - |  | ㎡
養生ｼｰﾄ張り | 防炎性能 JIS A 8952 Ⅱ類
| 基本料 修理費含む - | 266
| - |  | ㎡
仮設材運搬
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) |  | 266
㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 35
建築工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
内部仕上足場 | RC造標準日数 修理費・運搬費含む |  |  |  |  | 別紙 00-0003
| 脚立足場 | 1
| 階高4.0m以下 平家用 |  | 式
内部仕上足場 | 掛払い手間
| 脚立足場 | 202
| 階高4.0m以下 - |  | ㎡
内部仕上足場 | 供用1日賃料 修理費含む
| 脚立足場 | 202
| 階高4.0m以下 - |  | ㎡
内部仕上足場 | 基本料 修理費含む
| 脚立足場 | 202
| 階高4.0m以下 平家用 |  | ㎡
仮設材運搬 | 平家建
(内部仕上足場 |  | 202
脚立足場) |  |  | ㎡
計
管工事 別紙明細 | [5 empty] | 36
管工事 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 6.1
ｍ3
山砂
1.7
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 4.3
ｍ3
建設発生土処理 | 人 力 構内敷ならし
4.3
ｍ3
計
管工事 別紙明細 | [5 empty] | 37
管工事 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 1.2
ｍ3
砂利地業 | 切込砕石(再生)
0.2
ｍ3
山砂
0.5
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 0.5
ｍ3
建設発生土処理 | 人 力 構内敷ならし
0.5
ｍ3
計