## 応札仕様書
応札仕様書
令和８年 月 日
徳島県立二十一世紀館長 殿
住所
商号
代表者役職・氏名
担当者名
連絡先電話番号
ファクリシミリ
E-mail
徳島県立二十一世紀館が行う「卓上走査電子顕微鏡 1台」の入札については、次のとおり応札します。
応札品目の内容について
卓上走査電子顕微鏡 1台
メーカー名・型番
項目 | 基本性能・条件 | 可否欄 | 応札機種等の仕様 | 備考 | 判定欄
真空モード | 5Pa以下の真空モードを有し、無蒸着観察が可能なこと。
試料ステージ | X・Yモーター駆動ステージであること。
最大試料寸法 | 80mmφ以上、高さ50mm以上であること。
試料移動範囲 | X：40mm以上、Y：35mm以上であること。
傾斜ステージ | 観察中に自動または手動で傾斜回転ができるフォルダー（あるいはステージ）を設置していること。また、通常の平面フォルダー（あるいはステージ）も用意すること。
検出器 | 二次電子検出器と反射電子検出器を有すこと。
写真倍率 | 二次電子像で×10以下～×100,000以上を有すこと。 反射電子像で×10以下～×100,000以上を有すこと。
加速電圧 | 二次電子像で5kV、10kV、15kVの3段階以上を有すこと。 反射電子像で5kV、10kV、15kVの3段階以上を有すこと。
電子銃 | タングステンまたは、六ホウ化セリウムであること。
オート機能 | 全自動オート機能、オートフォーカス、 オートコントラストブライトネスの相当機能を搭載すること。
電源 | AC100Vのコンセントから供給可能であること。
本体サイズ | （幅）400mm×（奥行）650mm×（高さ）600mm以下であること（電源モジュール部及び真空ポンプを除く）。 作業机（耐荷重100Kg程度）などに設置できること。
視野探し | 光学像で視野探しを行い、簡単にSEM像に切り替わること。
SEM画像合成 | 自動で連続した画像を取得し、画像の繋ぎ合わせが可能なこと。
３D画像構築 | 表面の凹凸状況の把握のため３D像観察の表示が可能なこと。
オペレーション ユニット | PCのOSはWindows11以上であること。 モニターは20型ディスプレー以上であること。
画像保存形式 | JPEG、TIFFで画像保存ができること。
更新性 | EDS機能（元素分析）を同じ機器に追加できること。
メンテナンス | フィラメント交換が、技術者でなくても、簡易にできること。 また、アライメント（軸併せ）の調整も簡単にできること。
納 期 ： 令和８年７月３１日（金）
納品場所 ： 徳島県立博物館（徳島県徳島市八万町向寺山）
特記事項
①運搬、搬入、調整の経費を含む。
②納入後、通常の使用に対する無償保証期間は１年間とすること。
③納入前に必ず徳島県立博物館担当者と打合せすること。