## 応札仕様書
応 札 仕 様 書
徳島県立城南高等学校長 殿
会社名
担当部局名
担当者氏名
電話番号
ﾌｧｸｼﾐﾘ番号
電子メール
徳島県立城南高等学校が行う、理科教育用備品一式の入札については、次の機種、仕様等で応札します。
a. デジタル顕微鏡カメラ 3台
メーカー名 |  | 機種名
項目 | 基本性能等 |  |  | 可否 | カタログ等 | ※判定
撮像素子 | CMOS
有効画素数 | 約200万画素
レンズマウント | Cマウント
映像出力 | HDMI
ホワイトバランス | オート/マニュアル
電源 | ACアダプタ（付属）
大きさ | 50×50×61ｍｍ
対応鏡筒 | 内径23.2ｍｍ、30ｍｍ、30.5ｍｍ
付属品 | リレーレンズY-RL、双眼実体顕微鏡用アダプタ２種、HDMIケーブル（1.5ｍ）、マウス、ＵＳＢメモリ
※判定欄は記入しないこと。
b. 真空実験セット 1台
メーカー名 |  | 機種名
項目 | 基本性能等 |  |  | 可否 | カタログ等 | ※判定
型式 | VPF
セット内容 | コック付きポリカ真空容器（吸気管外径9ｍｍ）、真空ブザー（吹流し付）、逆さ試験管アダプタ、ビーカー
真空ゲージ | 0～-0.1MPa
小型真空ポンプ | 〇
※判定欄は記入しないこと。
c. 静電高圧発生装置 1台
メーカー名 |  | 機種名
項目 | 基本性能等 |  |  | 可否 | カタログ等 | ※判定
発生電圧 | 最大約15万V
放電距離 | 最大約110ｍｍ（湿度40％時）
集電球 | φ215ｍｍ
放電球 | φ115ｍｍ
電源 | AC100V
大きさ・質量 | 270×210×620ｍｍ（集電球）、150×130×490mm（放電球）、コード長 210ｍｍ/190ｍｍ（本体～コントローラー部/コントローラー部～電源プラグ）、5.6ｋｇ
付属品 | ハミルトンのフライホイール（簡易版）、蛍光灯、静電ロケット組み立てキット、電気傘（簡易版）
※判定欄は記入しないこと。
d. CO2インキュベーター 1台
メーカー名 |  | 機種名
項目 | 基本性能等 |  |  | 可否 | カタログ等 | ※判定
外寸法（ｍｍ） | 300W×345D×436H ※突起物を含む
チャンバー内寸法 | 224×200×340mm
チャンバー容量 | 16L
制御温度範囲 | 15～45℃（0.1℃ごと）
温度精度 | 表示精度±0.25℃（at 37.0℃・周囲が25℃のとき）
制御方式 | ペルチェ素子
CO2 濃度制御範囲 | 0～20％（0.1％毎）
CO2 表示精度 | ±0.1％（at 5.0％）
センサー | デュアルビーム式IR（赤外線）センサー
アラーム機能 | 温度・CO2 濃度
ガス供給圧 | 0.3～1.0bar（0.03～0.1MPa）
アクセスポート | φ11mm（チャンバー上部左側面）
チャンバー材質 | ABS 樹脂
棚板数 | 標準2 枚（最大3 枚）・ステンレス製
棚板サイズ | 220×164mm
電源 | DC12V・AC100V 50/60Hz 63W
重量 | 6.8kg
※判定欄は記入しないこと。
特記事項
①納入時の運搬・搬入・設置にかかる費用を含むこと。
②納入の際に発生した梱包材料等のごみ、不用品等は納入業者で処分すること。
③仕様書の内容に不明な点がある場合は担当者の指示に従うこと。
④納入にあたっては担当者と事前に日時、設置場所等の打合せを行うこと。
⑤納入後、通常の使用に対する無償保証期間は納品日より１年間とすること。
（メーカーの保証期間が1年以上の場合はこの限りではない。）
⑥機器の引き渡し後であっても、ここに示した仕様を満たさないことが判明した場合は、無償でその不具合を解決すること。
【応札仕様書提出上の注意事項】
・応札仕様書を提出する際には、仕様を満たしていることが確認できるカタログ等（コピー可）の公表 された資料を提出して
ください。
・カタログには通し番号を記載してください。（Ａ、Ｂ、Ｃ…）
・カタログの該当記載事項には、赤の下線をつけ（又はマーカーで塗り）、各ページの上部に付箋を貼ってください。
・「カタログ」欄には、当該物品及び機能の記載されたカタログの通し番号（Ａ～）、ページ番号を記載 してください。
（記載例：カタログの「Ａ」の１１ページ目に記載されている事項 → 「Ａ１１」）
・「適否」欄には、入札しようとする機器の仕様が適合しているときは「適」、異なる場合は「否」と記入し、否の場合は同等以
上であること等の証明書等を添付すること。