## 表紙
工事名称 |  | Ｒ８管財 本庁舎 議会棟システム改修工事（１）
工事場所 |  | 徳島市万代町1丁目
工事概要
ア）構造 SRC造
イ）階数 地下2階・地上11階・塔屋2階
ウ）延床面積 54,134.749㎡
エ）工事種別 ・庁内（議会棟）の議会システムの改修に係る
電気通信工事一式
オ）工事期間 契約締結日の翌日から令和9年5月10日まで
〇刊行物は次の単価を使用している。
・建設物価、積算資料 令和8年7月
・施工単価、コスト情報 令和8年7月
○共通費は、公共建築工事共通費積算基準（令和8年版）により算定している。
法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器具費
（フルハーネス型）については、現場管理費に含まれている。
○設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質問
書の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載してある内
容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は
受け付けない。

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
電気通信工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式
調査基準価格
1
式
調査基準価格の100/110
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気通信工事
1
式
計

## 種目
電気通信工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
議会棟
1
式
計

## 科目
電気通信工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
議会棟
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
映像・音響設備
1
式
発生材処理
1
式
計

## 中科目1
電気通信工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
議会棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
映像・音響設備 | 第1委員会室
1
式
映像・音響設備 | 第2委員会室
1
式
映像・音響設備 | 第3委員会室
1
式
映像・音響設備 | 第4委員会室
1
式
映像・音響設備 | 第1会議室
1
式
映像・音響設備 | 第2会議室
1
式
映像・音響設備 | 情報コーナー
1
式
映像・音響設備 | 共用部
1
式
計
発生材処理
1
式
計

## 細目別内訳
電気通信工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
議会棟 |  | 映像・音響設備 |  |  | 第1委員会室
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
AV機器収納ワゴン | 第1委員会室
1
組
有線議長ユニット | 60cmグースネックマイク付
1
台
有線議長ユニット | 予備機
1
台
有線参加者ユニッ | 60cmグースネックマイク付
ト |  | 27
台
集音マイク
2
台
ワイヤレスアンテ
ナ |  | 1
個
ワイヤレスハンド
マイク |  | 2
本
無線アクセスポイ
ント |  | 1
個
操作用パソコン
1
台
充電器 | ワイヤレスマイク用
1
個
シーリングスピー | 2台1組
カー |  | 2
組
天井カメラ
2
台
確認用モニタ | 10.1型
1
台
据付費 | 第1委員会室映像音響機器一式に対
| する | 1
式
システム調整費 | 第1委員会室映像音響機器一式に対
| する | 1
式
電気通信工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
議会棟 |  | 映像・音響設備 |  |  | 第1委員会室
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既設品撤去・処分 | 第1委員会室映像音響機器一式に対
費 | する | 1
式
諸経費 | 第1委員会室映像音響機器の据付、
| システム調整、既設品の撤去及び処 | 1
| 分に対する |  | 式
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
計
電気通信工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
議会棟 |  | 映像・音響設備 |  |  | 第2委員会室
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
AV機器収納ワゴン | 第2委員会室
1
組
有線議長ユニット | 60cmグースネックマイク付
1
台
有線議長ユニット | 予備機
1
台
有線参加者ユニッ | 60cmグースネックマイク付
ト |  | 24
台
集音マイク
2
台
ワイヤレスアンテ
ナ |  | 1
個
ワイヤレスハンド
マイク |  | 2
本
無線アクセスポイ
ント |  | 1
個
操作用パソコン
1
台
充電器 | ワイヤレスマイク用
1
個
シーリングスピー | 2台1組
カー |  | 2
組
天井カメラ
2
台
確認用モニタ | 10.1型
1
台
据付費 | 第2委員会室映像音響機器一式に対
| する | 1
式
システム調整費 | 第2委員会室映像音響機器一式に対
| する | 1
式
電気通信工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
議会棟 |  | 映像・音響設備 |  |  | 第2委員会室
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既設品撤去・処分 | 第2委員会室映像音響機器一式に対
費 | する | 1
式
諸経費 | 第2委員会室映像音響機器の据付、
| システム調整、既設品の撤去及び処 | 1
| 分に対する |  | 式
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
計
電気通信工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
議会棟 |  | 映像・音響設備 |  |  | 第3委員会室
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
AV機器収納ワゴン | 第3委員会室
1
組
有線議長ユニット | 60cmグースネックマイク付
1
台
有線議長ユニット | 予備機
1
台
有線参加者ユニッ | 60cmグースネックマイク付
ト |  | 24
台
集音マイク
2
台
ワイヤレスアンテ
ナ |  | 1
個
ワイヤレスハンド
マイク |  | 2
本
無線アクセスポイ
ント |  | 1
個
操作用パソコン
1
台
充電器 | ワイヤレスマイク用
1
個
シーリングスピー | 2台1組
カー |  | 2
組
天井カメラ
2
台
確認用モニタ | 10.1型
1
台
据付費 | 第3委員会室映像音響機器一式に対
| する | 1
式
システム調整費 | 第3委員会室映像音響機器一式に対
| する | 1
式
電気通信工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
議会棟 |  | 映像・音響設備 |  |  | 第3委員会室
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既設品撤去・処分 | 第3委員会室映像音響機器一式に対
費 | する | 1
式
諸経費 | 第3委員会室映像音響機器の据付、
| システム調整、既設品の撤去及び処 | 1
| 分に対する |  | 式
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
計
電気通信工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
議会棟 |  | 映像・音響設備 |  |  | 第4委員会室
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
AV機器収納ワゴン | 第4委員会室
1
組
有線議長ユニット | 60cmグースネックマイク付
1
台
有線議長ユニット | 予備機
1
台
有線参加者ユニッ | 60cmグースネックマイク付
ト |  | 27
台
集音マイク
2
台
ワイヤレスアンテ
ナ |  | 1
個
ワイヤレスハンド
マイク |  | 2
本
無線アクセスポイ
ント |  | 1
個
操作用パソコン
1
台
充電器 | ワイヤレスマイク用
1
個
シーリングスピー | 2台1組
カー |  | 2
組
天井カメラ
2
台
確認用モニタ | 10.1型
1
台
据付費 | 第4委員会室映像音響機器一式に対
| する | 1
式
システム調整費 | 第4委員会室映像音響機器一式に対
| する | 1
式
電気通信工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
議会棟 |  | 映像・音響設備 |  |  | 第4委員会室
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既設品撤去・処分 | 第4委員会室映像音響機器一式に対
費 | する | 1
式
諸経費 | 第4委員会室映像音響機器の据付、
| システム調整、既設品の撤去及び処 | 1
| 分に対する |  | 式
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
計
電気通信工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
議会棟 |  | 映像・音響設備 |  |  | 第1会議室
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
IMG.LINKスイッチ
ャー |  | 1
個
信号変換器 | IMG.LINK→HDMI
1
個
据付費 | 第1会議室配信機器一式に対する
1
式
システム調整費 | 第1会議室配信機器一式に対する
1
式
既設品撤去・処分 | 第1会議室配信機器一式に対する
費 |  | 1
式
諸経費 | 第1会議室配信設備機器の据付、シ
| ステム調整、既設品の撤去及び処分 | 1
| に対する |  | 式
計
電気通信工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
議会棟 |  | 映像・音響設備 |  |  | 第2会議室
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
IMG.LINKスイッチ
ャー |  | 1
個
信号変換器 | IMG.LINK→HDMI
1
個
据付費 | 第2会議室配信機器一式に対する
1
式
システム調整費 | 第2会議室配信機器一式に対する
1
式
既設品撤去・処分 | 第2会議室配信機器一式に対する
費 |  | 1
式
諸経費 | 第2会議室配信設備機器の据付、シ
| ステム調整、既設品の撤去及び処分 | 1
| に対する |  | 式
計
電気通信工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
議会棟 |  | 映像・音響設備 |  |  | 情報コーナー
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
AV機器収納ワゴン | 情報コーナー
1
組
据付費 | 情報コーナー映像音響機器一式に対
| する | 1
式
システム調整費 | 情報コーナー映像音響機器一式に対
| する | 1
式
既設品撤去・処分 | 情報コーナー映像音響機器一式に対
費 | する | 1
式
諸経費 | 情報コーナー映像音響機器の据付、
| システム調整、既設品の撤去及び処 | 1
| 分に対する |  | 式
計
電気通信工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
議会棟 |  | 映像・音響設備 |  |  | 共用部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
混合(分波)器 | 一般 屋内 SH-M
4
個
配線器具 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
金属線ぴ | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
防火区画貫通処理 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
計
電気通信工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
議会棟 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処理 | 鉄くず
3.5
ｔ
発生材処理 | 混合くず
0.64
ｔ
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 木材類 | 0.46
| DID区間有り 14.5㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.45
| DID区間有り 3.0㎞以下 |  | ｍ3
計

## 別紙明細
電気通信工事 別紙明細 | [5 empty] | 19
議会棟 |  | 映像・音響設備 |  |  | 第1委員会室
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ | 管内 | 4
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ | 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内 | 17
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT5E 4P
| 管内 | 7
ｍ
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT5E 4P
| 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内 | 25
ｍ
EM-STPケーブル | CAT5E -4P 管内
88
ｍ
EM-STPケーブル | CAT5E -4P ﾋﾟｯﾄ・天井内
50
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| 管内 | 4
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内 | 22
ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-5C-FB
| 管内 | 4
ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-5C-FB
| 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内 | 17
ｍ
マイクケーブル | EM-4E5-AT 管内
4
ｍ
マイクケーブル | EM-4E5-AT ﾋﾟｯﾄ・天井内
18
ｍ
計
電気通信工事 別紙明細 | [5 empty] | 20
議会棟 |  | 映像・音響設備 |  |  | 第1委員会室
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
メタルワイプロ
41
ｍ
メタルワイプロ付 | 水平分岐カバー
属品 |  | 9
個
計
電気通信工事 別紙明細 | [5 empty] | 21
議会棟 |  | 映像・音響設備 |  |  | 第1委員会室
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C
撤去 | 管内 | 100
| 再使用しない |  | ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C
撤去 | 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内 | 78
| 再使用しない |  | ｍ
EM-UTPケーブル撤 | CAT5E -4P 管内
去 |  | 7
ｍ
EM-UTPケーブル撤 | CAT5E -4P ﾋﾟｯﾄ・天井内
去 |  | 25
ｍ
EM-STPケーブル撤 | CAT5E -4P 管内
去 |  | 191
ｍ
EM-STPケーブル撤 | CAT5E -4P ﾋﾟｯﾄ・天井内
去 |  | 122
ｍ
AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C 管 内
撤去 | - | 4
ｍ
AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | - | 22
ｍ
同軸ケーブル撤去 | EM-S-5C-FB 管内
4
ｍ
同軸ケーブル撤去 | EM-S-5C-FB ﾋﾟｯﾄ・天井内
17
ｍ
マイクケーブル撤 | EM-4E5-AT 管内
去 |  | 4
ｍ
マイクケーブル撤 | EM-4E5-AT ﾋﾟｯﾄ・天井内
去 |  | 18
ｍ
メタルワイプロ撤
去 |  | 72
ｍ
メタルワイプロ付 | 水平分岐カバー
属品撤去 |  | 9
個
電気通信工事 別紙明細 | [5 empty] | 22
議会棟 |  | 映像・音響設備 |  |  | 第1委員会室
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
計
電気通信工事 別紙明細 | [5 empty] | 23
議会棟 |  | 映像・音響設備 |  |  | 第2委員会室
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ | 管内 | 4
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ | 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内 | 17
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT5E 4P
| 管内 | 7
ｍ
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT5E 4P
| 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内 | 26
ｍ
EM-STPケーブル | CAT5E -4P 管内
96
ｍ
EM-STPケーブル | CAT5E -4P ﾋﾟｯﾄ・天井内
45
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| 管内 | 4
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内 | 22
ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-5C-FB
| 管内 | 4
ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-5C-FB
| 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内 | 17
ｍ
マイクケーブル | EM-4E5-AT 管内
4
ｍ
マイクケーブル | EM-4E5-AT ﾋﾟｯﾄ・天井内
17
ｍ
計
電気通信工事 別紙明細 | [5 empty] | 24
議会棟 |  | 映像・音響設備 |  |  | 第2委員会室
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
メタルワイプロ
45
ｍ
メタルワイプロ付 | 水平分岐カバー
属品 |  | 6
個
計
電気通信工事 別紙明細 | [5 empty] | 25
議会棟 |  | 映像・音響設備 |  |  | 第2委員会室
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C
撤去 | 管内 | 106
| 再使用しない |  | ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C
撤去 | 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内 | 78
| 再使用しない |  | ｍ
EM-UTPケーブル撤 | CAT5E -4P 管内
去 |  | 7
ｍ
EM-UTPケーブル撤 | CAT5E -4P ﾋﾟｯﾄ・天井内
去 |  | 25
ｍ
EM-STPケーブル撤 | CAT5E -4P 管内
去 |  | 202
ｍ
EM-STPケーブル撤 | CAT5E -4P ﾋﾟｯﾄ・天井内
去 |  | 122
ｍ
AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C 管 内
撤去 | - | 4
ｍ
AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | - | 22
ｍ
同軸ケーブル撤去 | EM-S-5C-FB 管内
4
ｍ
同軸ケーブル撤去 | EM-S-5C-FB ﾋﾟｯﾄ・天井内
17
ｍ
マイクケーブル撤 | EM-4E5-AT 管内
去 |  | 4
ｍ
マイクケーブル撤 | EM-4E5-AT ﾋﾟｯﾄ・天井内
去 |  | 18
ｍ
メタルワイプロ撤
去 |  | 75
ｍ
メタルワイプロ付 | 水平分岐カバー
属品撤去 |  | 6
個
電気通信工事 別紙明細 | [5 empty] | 26
議会棟 |  | 映像・音響設備 |  |  | 第2委員会室
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
計
電気通信工事 別紙明細 | [5 empty] | 27
議会棟 |  | 映像・音響設備 |  |  | 第3委員会室
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ | 管内 | 4
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ | 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内 | 17
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT5E 4P
| 管内 | 7
ｍ
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT5E 4P
| 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内 | 25
ｍ
EM-STPケーブル | CAT5E -4P 管内
85
ｍ
EM-STPケーブル | CAT5E -4P ﾋﾟｯﾄ・天井内
44
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| 管内 | 4
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内 | 20
ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-5C-FB
| 管内 | 4
ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-5C-FB
| 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内 | 17
ｍ
マイクケーブル | EM-4E5-AT 管内
4
ｍ
マイクケーブル | EM-4E5-AT ﾋﾟｯﾄ・天井内
17
ｍ
計
電気通信工事 別紙明細 | [5 empty] | 28
議会棟 |  | 映像・音響設備 |  |  | 第3委員会室
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
メタルワイプロ
40
ｍ
メタルワイプロ付 | 水平分岐カバー
属品 |  | 10
個
計
電気通信工事 別紙明細 | [5 empty] | 29
議会棟 |  | 映像・音響設備 |  |  | 第3委員会室
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C
撤去 | 管内 | 93
| 再使用しない |  | ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C
撤去 | 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内 | 78
| 再使用しない |  | ｍ
EM-UTPケーブル撤 | CAT5E -4P 管内
去 |  | 7
ｍ
EM-UTPケーブル撤 | CAT5E -4P ﾋﾟｯﾄ・天井内
去 |  | 25
ｍ
EM-STPケーブル撤 | CAT5E -4P 管内
去 |  | 177
ｍ
EM-STPケーブル撤 | CAT5E -4P ﾋﾟｯﾄ・天井内
去 |  | 122
ｍ
AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C 管 内
撤去 | - | 4
ｍ
AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | - | 20
ｍ
同軸ケーブル撤去 | EM-S-5C-FB 管内
4
ｍ
同軸ケーブル撤去 | EM-S-5C-FB ﾋﾟｯﾄ・天井内
17
ｍ
マイクケーブル撤 | EM-4E5-AT 管内
去 |  | 4
ｍ
マイクケーブル撤 | EM-4E5-AT ﾋﾟｯﾄ・天井内
去 |  | 17
ｍ
メタルワイプロ撤
去 |  | 66
ｍ
メタルワイプロ付 | 水平分岐カバー
属品撤去 |  | 10
個
電気通信工事 別紙明細 | [5 empty] | 30
議会棟 |  | 映像・音響設備 |  |  | 第3委員会室
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
計
電気通信工事 別紙明細 | [5 empty] | 31
議会棟 |  | 映像・音響設備 |  |  | 第4委員会室
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ | 管内 | 4
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ | 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内 | 18
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT5E 4P
| 管内 | 7
ｍ
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT5E 4P
| 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内 | 26
ｍ
EM-STPケーブル | CAT5E -4P 管内
93
ｍ
EM-STPケーブル | CAT5E -4P ﾋﾟｯﾄ・天井内
50
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| 管内 | 4
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内 | 21
ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-5C-FB
| 管内 | 4
ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-5C-FB
| 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内 | 18
ｍ
マイクケーブル | EM-4E5-AT 管内
4
ｍ
マイクケーブル | EM-4E5-AT ﾋﾟｯﾄ・天井内
18
ｍ
計
電気通信工事 別紙明細 | [5 empty] | 32
議会棟 |  | 映像・音響設備 |  |  | 第4委員会室
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
メタルワイプロ
41
ｍ
メタルワイプロ付 | 水平分岐カバー
属品 |  | 8
個
計
電気通信工事 別紙明細 | [5 empty] | 33
議会棟 |  | 映像・音響設備 |  |  | 第4委員会室
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C
撤去 | 管内 | 99
| 再使用しない |  | ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C
撤去 | 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内 | 75
| 再使用しない |  | ｍ
EM-UTPケーブル撤 | CAT5E -4P 管内
去 |  | 7
ｍ
EM-UTPケーブル撤 | CAT5E -4P ﾋﾟｯﾄ・天井内
去 |  | 26
ｍ
EM-STPケーブル撤 | CAT5E -4P 管内
去 |  | 189
ｍ
EM-STPケーブル撤 | CAT5E -4P ﾋﾟｯﾄ・天井内
去 |  | 115
ｍ
AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C 管 内
撤去 | - | 4
ｍ
AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | - | 21
ｍ
同軸ケーブル撤去 | EM-S-5C-FB 管内
4
ｍ
同軸ケーブル撤去 | EM-S-5C-FB ﾋﾟｯﾄ・天井内
18
ｍ
マイクケーブル撤 | EM-4E5-AT 管内
去 |  | 4
ｍ
マイクケーブル撤 | EM-4E5-AT ﾋﾟｯﾄ・天井内
去 |  | 18
ｍ
メタルワイプロ撤
去 |  | 41
ｍ
メタルワイプロ付 | 水平分岐カバー
属品撤去 |  | 8
個
電気通信工事 別紙明細 | [5 empty] | 34
議会棟 |  | 映像・音響設備 |  |  | 第4委員会室
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
計
電気通信工事 別紙明細 | [5 empty] | 35
議会棟 |  | 映像・音響設備 |  |  | 共用部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線器具 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 角型 ﾊﾄﾒ
(金属製) |  | 7
個
計
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-5C-FB
| 管内 | 59
ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-5C-FB
| ﾗｯｸ | 34
ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-5C-FB
| 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内 | 328
ｍ
計
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
ねじなし電線管 | 露出配管 19㎜
(E) |  | 4
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 39㎜
(E) |  | 8
ｍ
計
電気通信工事 別紙明細 | [5 empty] | 36
議会棟 |  | 映像・音響設備 |  |  | 共用部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
金属線ぴ | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
12
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜)
5
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 5
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 5
個
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 2
個
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 2
個
計
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
プルボックス | SS200×200×100
| （0.16mm2/個） | 2
個
計
電気通信工事 別紙明細 | [5 empty] | 37
議会棟 |  | 映像・音響設備 |  |  | 共用部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
防火区画貫通処理 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
金属短管貫通処理 | (19)
(壁・床共用) |  | 1
か所
金属短管貫通処理 | (39)
(壁・床共用) |  | 3
か所
丸形貫通処理 | φ100
(壁・床共用) |  | 7
か所
計
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 50mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 16
配管用貫通口) |  |  | か所
計