## Sheet1
食肉衛生検査所 高圧機器設備更新 応札仕様書
提出者名 | 住所
氏名又は商号
代表者職・氏名
担当者名
電話番号
本応札仕様書に記載の項目について、発注者が提示した仕様書の通り性能・規格を満たす新品機器を調達・設置し、適切に施工を行うことを誓約します。
項 目 |  | 数量 | 単位 | 対応の 可否 | 判定欄
過電流継電器OCR |  | 1 | 台
同上撤去 |  | 1 | 式
不足電圧継電器UVR |  | 1 | 台
同上撤去 |  | 1 | 式
計器用変圧器VT 6kV 50VA |  | 2 | 個
同上撤去 |  | 1 | 式
変流器CT 60/5 |  | 2 | 個
同上撤去 |  | 1 | 式
高圧進相コンデンサ（油入式 L=6%） 6kV 三相18kVar |  | 1 | 台
高圧進相コンデンサ（油入式 L=6%） 6kV 三相30kVar |  | 2 | 台
同上撤去 |  | 1 | 式
直列リアクトル（モールド型 L=6%） 6kV 三相18kVar |  | 2 | 台
同上撤去 |  | 1 | 式
電圧計 |  | 1 | 台
電圧切替器 |  | 1 | 台
電流計 |  | 1 | 台
電流切替器 |  | 1 | 台
力率計 |  | 1 | 台
電力計 |  | 1 | 台
同上撤去 |  | 1 | 式
低濃度PCB含有検査 高圧進相コンデンサ |  | 3 | 台
竣工検査(停電・復電操作費及び仮設電源供給箇所の運転状況確認・点検を含む) |  | 1 | 式
関係法令を遵守すること。
事故防止に努めること。
現場管理を行うこと。
本更新により発生した撤去品は受注者により処分すること。
仕様書及び図面に基づき、事前に電気主任技術者と協議・打合せを行い、施工すること。
※ １ 可否欄には、対応可能な場合は〇を、対応ができない場合は×を記入すること。
２ 判定欄には記入しないこと。
総 合 判 定 |  | 可 ・ 不 可
注：総合判定欄は記入しないこと。