## 応札仕様書
応札仕様書
令和 年 月 日
徳島県立那賀高等学校長 殿
住所
商号
代表者役職・氏名
担当者名
連絡先電話番号
ファクリシミリ
E-mail
徳島県立那賀高等学校が行う「理科教育備品一式」の入札については，次のとおり応札します。
応札品目の内容について
長焦点生物顕微鏡 ３台
メーカー名・型番
項目 | 基本性能・条件 | 可否欄 | 応札機種等の仕様 | 備考 | 判定欄
総合倍率 | 40倍〜600倍
鏡筒形式 | 単眼45°傾斜鏡筒（360°回転可能・JIS規格・鏡筒長160mm
接眼レンズ | 広視野WF10×（視野数18）、広視野WF15×（視野数13） ※接眼マイクロメーター対応
対物レンズ | 4×、10×、Plan LD40×（長焦点レンズ / DIN規格）
焦準装置 | 粗動・微動ハンドル共軸式（スリップハンドル機構・ステージストッパー付）
絞り | 虹彩絞り
照明装置 | 調光装置付LED光源（充電式・交換用反射鏡付属） 1回の充電で約40～50時間程度連続点灯可能（ＡＣアダプターの使用も可）
ステージ | 角型固定ステージ
電源 | 充電池または ACアダプタ
本体サイズ・重量 | W130 × D180 × H360 mm / 3.0 kg 程度
付属品 | 充電用ACアダプタ、反射鏡、ダストカバー
生物組合せプレパラート 1組
メーカー名・型番
項目 | 基本性能・条件 | 可否欄 | 応札機種等の仕様 | 備考 | 判定欄
数量 | 100枚程度
セット内容 | 植物組織40枚 動物組織40枚 微生物10枚 カエルの発生10枚程度
小型ドラフトチャンバー １台
メーカー名・型番
項目 | 基本性能・条件 | 可否欄 | 応札機種等の仕様 | 備考 | 判定欄
外形寸法 | 約 W700 × D550× H900〜1,000 mm 程度
有効内寸 | 約 W650 × D500 × H600 mm 程度
作業面材質 | ステンレス鋼板（SUS304）
フード内装材質 | ステンレス鋼板（耐薬品性・耐熱性仕様）
外装材質 | ステンレス鋼板あるいは冷間圧延鋼板（耐薬品性塗装）
排気機構 | ファン内蔵・直排気形式
排気風量 | 3.5 /5.0 ㎥/min（50/60Hz）以上
風量調節 | ダンパ（スライド）式、スイッチ切替のいずれかとする。
ダクト接続口径 | φ100mm または φ155mm（排気ファン接続用）
照明機器 | 蛍光灯 または LED照明（スイッチ付）
電源 | AC100V 1A 50/60Hz
その他 | 流し、給排水に対応したものとする。
容易に移動できるように、カートをを付属すること。
設置・組立費用についても含むこと。
主要岩石標本 1組
メーカー名・型番
項目 | 基本性能・条件 | 可否欄 | 応札機種等の仕様 | 備考 | 判定欄
数量 | 60種類 程度
セット内容 | 火成岩30種 堆積岩15種 変成岩15種 程度
その他 | 木箱3段組とする。
木箱の大きさはW550×D400×H90mm程度とする。
標準化石標本 1組
メーカー名・型番
項目 | 基本性能・条件 | 可否欄 | 応札機種等の仕様 | 備考 | 判定欄
数量 | 50種 程度
その他 | 古世代、中世代、新世代の主要動植物の化石が入っていること。
木箱に入っていること。木箱の数量については問わない。
木箱の大きさはW500×D400×H70mm程度とする。
納 期 ： 令和９年１月２８日（金）
納 品 場 所 ： 徳島県立那賀高等学校
特記事項
①運搬、搬入、調整の経費を含む。
②中古品の納入は認めない。
③無償保証期間は、１年間とする。