## 調査経歴
水質調査－年度別一覧表
| 調査内容 |  | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22
| 定期水質検査 | 生活環境項目等 （ｐH・BOD・DO・SS・T-N・T-P等） | bar: H15 to H22
健康項目（26項目） | bar: H15 to H16
| 工事中水質調査 | ｐH・濁度 | bar: H15 to H19
※平成19年5月に全ての下部工が完成
詳細な調査方法については，下記Urｌ中の年報に記載されています。
http://www.pref.tokushima.jp/docs/2012103100172/

## dbf
wkt_geom | name
POINT(101781.35072301099717151 120414.09837113300454803) | G
POINT(100132.2234162649983773 121197.52399258900550194) | A
POINT(100032.30814377800561488 120949.97276022299774922) | B
POINT(99881.77119884529383853 120640.26379976799944416) | C
POINT(99812.23842489809612744 120186.19237827918550465) | D
POINT(99576.5389911890233634 120341.20186830959573854) | E
POINT(98810.66433272758149542 121618.91445242047484498) | F

## 水質データ
水質調査-調査データ一覧（サンプル）
|  |  |  | 現地観察記録 | [8 empty] | ブロックＮｏ | [7 empty] | 機器計測結果 | [9 empty] | 分析試験結果
| 測 点 | 調査日 | 潮時 | 天候 | 観測開始時間 | 観測終了時間 | 水 深 | 気温 | 水色1 (修正ﾏﾝｾﾙ) |  | 水色2 (ﾌｫｰﾚﾙｳｰﾚ) | 備考 | ブロックNo ２割水深 | ブロックNo 0.5ｍ | ブロックNo 鉛直 |  |  | ブロックNo ２割水深 | ブロックNo 0.5ｍ | ブロックNo 鉛直 | 計測水深 | ＡＡＱ水深 | 水温 | 塩分 | ｐH | DO (ｍｇ／Ｌ) | DO飽和度(％) | 濁度 (度) | クロロフィル | クロロフィルａ 換算値 | ＴＯＣ (mg/L) | ＢＯＤ (mg/L) | ＳＳ (mg/L) | Ｔ－Ｎ (mg/L) | Ｔ－Ｐ (mg/L) | クロロフィルa | 計測水深-AAQ水深 | pH／Do | 濁度／ ｸﾛﾛﾌｨﾙ | 濁度／SS | 現場ｸﾛﾛﾌｨﾙ/分析ｸﾛﾛﾌｨﾙ | TOC/ BOD
| B | 2007-05-08 | 干潮 | 快晴 | 15:28 | 15:30 | 1.8 | 21.4 | 5G 3.5/7 | deep green |  |  | 15302 | 15301 | 15281 | 5 | 08 | 50815302.csv | 50815301.csv | 50815281.csv | 0.36 | 0.45 | 20.63 | 27.19 | 7.83 | 8.16 | 106.8 | 1.73 | 9.94 | [7 empty] | -0.09 | 0.96 | 0.17
| C | 2007-05-08 | 干潮 | 快晴 | 15:34 | 15:37 | 4.3 | 21.3 | 10GY 4.5/7 | strong yollowish green |  |  | 15361 | 15371 | 15351 | 5 | 08 | 50815361.csv | 50815371.csv | 50815351.csv | 0.86 | 0.82 | 19.82 | 28.66 | 7.84 | 8.11 | 105.5 | 2.17 | 10.29 | [7 empty] | 0.04 | 0.97 | 0.21
| D | 2007-05-08 | 干潮 | 快晴 | 16:06 | 16:08 | 4 | 21.2 | 10GY 4.5/7 | strong yollowish green |  |  | 16061 | 16071 | 16051 | 5 | 08 | 50816061.csv | 50816071.csv | 50816051.csv | 0.8 | 0.75 | 20.64 | 29.09 | 7.8 | 7.3 | 96.7 | 3.77 | 9.39 | [7 empty] | 0.05 | 1.07 | 0.4
| E | 2007-05-08 | 干潮 | 快晴 | 15:56 | 16:00 | 1 | 21.3 | 5GY 5/8 | deep yollow green | 12 |  | 15591 | 15581 | 15571 | 5 | 08 | 50815591.csv | 50815581.csv | 50815571.csv | 0.2 | 0.18 | 20.52 | 28.87 | 7.8 | 7.47 | 98.5 | 3.37 | 9.14 | [7 empty] | 0.02 | 1.04 | 0.37
| F | 2007-05-08 | 干潮 | 快晴 | 15:46 | 15:52 | 3.5 | 21.6 | 10GY 4.5/7 | strong yollowish green |  | 備考あります。 | 15481 | 15491 | 15471 | 5 | 08 | 50815481.csv | 50815491.csv | 50815471.csv | 0.7 | 0.7 | 20.69 | 26.94 | 7.81 | 8.18 | 107 | 2.22 | 11.64 | [7 empty] | 0 | 0.95 | 0.19
| G | 2007-05-08 | 干潮 | 快晴 | 15:07 | 15:10 | 4.5 | 20.9 | 5G 3.5/7 | deep green | 8 |  | 15101 | 15111 | 15081 | 5 | 08 | 50815101.csv | 50815111.csv | 50815081.csv | 0.9 | 0.93 | 19.43 | 28.73 | 7.85 | 8.37 | 108.2 | 2.03 | 9.4 | [7 empty] | -0.03 | 0.94 | 0.22
| A | 2007-05-08 | 満潮 | 快晴 | 8:47 | 8:52 | 6.9 | 18.6 | 5G 3.5/7 | deep green | 8 |  | 08481 | 08491 | 08451 | 5 | 08 | 50808481.csv | 50808491.csv | 50808451.csv | 1.38 | 1.48 | 16.69 | 30.79 | 8 | 7.86 | 97.5 | 1.09 | 8.32 | [7 empty] | -0.1 | 1.02 | 0.13
| B | 2007-05-08 | 満潮 | 快晴 | 8:54 | 8:58 | 2.9 | 18.9 | 5G 3.5/7 | deep green | 8 |  | 08541 | 08542 | 08521 | 5 | 08 | 50808541.csv | 50808542.csv | 50808521.csv | 0.58 | 0.61 | 17.44 | 29.39 | 7.93 | 7.49 | 93.5 | 1.3 | 8.27 | [7 empty] | -0.03 | 1.06 | 0.16
| C | 2007-05-08 | 満潮 | 快晴 | 9:01 | 9:08 | 5.8 | 19.2 | 5G 3.5/7 | deep green | 8 |  | 09011 | 09021 | 08591 | 5 | 08 | 50809011.csv | 50809021.csv | 50808591.csv | 1.16 | 1.28 | 17.62 | 29.22 | 7.9 | 7.44 | 93.1 | 1.36 | 8.22 | [7 empty] | -0.12 | 1.06 | 0.17
| D | 2007-05-08 | 満潮 | 快晴 | 9:29 | 9:34 | 4.7 | 20.2 | 10GY 4.5/7 | strong yollowish green | 10 |  | 09331 | 09341 | 09301 | 5 | 08 | 50809331.csv | 50809341.csv | 50809301.csv | 0.94 | 0.82 | 18.32 | 29.58 | 7.8 | 6.5 | 82.7 | 4.94 | 8.3 | [7 empty] | 0.12 | 1.2 | 0.6
| E | 2007-05-08 | 満潮 | 快晴 | 9:23 | 9:26 | 2.2 | 19.9 | 10GY 4.5/7 | strong yollowish green | 10 |  | 09231 | 09251 | 09221 | 5 | 08 | 50809231.csv | 50809251.csv | 50809221.csv | 0.44 | 0.49 | 18.06 | 29.62 | 7.79 | 6.37 | 80.6 | 7.15 | 8.48 | [7 empty] | -0.05 | 1.22 | 0.84
| F | 2007-05-08 | 満潮 | 快晴 | 9:13 | 9:18 | 4.4 | 19.6 | 5G 3.5/7 | deep green |  |  | 09131 | 09132 | 09111 | 5 | 08 | 50809131.csv | 50809132.csv | 50809111.csv | 0.88 | 0.92 | 17.61 | 29.49 | 7.91 | 7.49 | 93.8 | 1.28 | 8.06 | [7 empty] | -0.04 | 1.06 | 0.16
| G | 2007-05-08 | 満潮 | 快晴 | 8:34 | 8:39 | 6 | 18.6 | 5G 3.5/7 | deep green | 8 | 0.5mと鉛直が混ざってる？ | 08361 | 08381 | 08341 | 5 | 08 | 50808361.csv | 50808381.csv | 50808341.csv | 1.2 | 1.09 | 16.51 | 31.27 | 8.01 | 7.97 | 98.8 | 2.6 | 8.1 | [7 empty] | 0.11 | 1.01 | 0.32
| A | 2007-05-15 | 干潮 | 晴 | 11:10 | 11:18 | 6 | 22.6 | 5G 3.5/7 | deep green | 7 |  | 11121 |  | 11091 | 5 | 15 | 51511121.csv |  | 51511091.csv | 1.2 | 1.13 | 18.07 | 29.63 | 7.96 | 7.61 | 96.3 | 2.24 | 7.6 | 0.97 | 2.9 | 1.3 | 4 | 0.6 | 0.052 | 0.88 | 0.07 | 1.05 | 0.29 | 0.56 | 8.64 | 2.23
| B | 2007-05-15 | 干潮 | 晴 | 11:20 | 11:27 | 1.5 | 22.9 | 5GY 5/8 | deep yollow green | 8 |  | 11201 |  | 11191 | 5 | 15 | 51511201.csv |  | 51511191.csv | 0.3 | 0.32 | 18.67 | 29.61 | 7.92 | 7.6 | 97.3 | 2.26 | 7.37 | 0.96 | 4.4 | 1.2 | 2 | 0.59 | 0.039 | 1.04 | -0.02 | 1.04 | 0.31 | 1.13 | 7.09 | 3.67
| C | 2007-05-15 | 干潮 | 晴 | 11:30 | 11:38 | 4.5 | 23.4 | 5G 3.5/7 | deep green |  |  | 11301 |  | 11281 | 5 | 15 | 51511301.csv |  | 51511281.csv | 0.9 | 0.88 | 18.67 | 29.28 | 7.9 | 7.33 | 93.6 | 2.17 | 7.52 | 0.96 | 3.5 | 1 | 5 | 0.55 | 0.053 | 0.94 | 0.02 | 1.08 | 0.29 | 0.43 | 8 | 3.5
| D | 2007-05-15 | 干潮 | 晴 | 12:02 | 12:08 | 3.9 | 23.5 | 5GY 5/8 | deep yollow green |  |  | 12021 |  | 12001 | 5 | 15 | 51512021.csv |  | 51512001.csv | 0.78 | 0.8 | 18.3 | 31.26 | 7.95 | 7.37 | 94.6 | 5.26 | 7.79 | 0.98 | 3.9 | 1.2 | 7 | 0.41 | 0.04 | 1 | -0.02 | 1.08 | 0.68 | 0.75 | 7.79 | 3.25
| E | 2007-05-15 | 干潮 | 晴 | 11:55 | 12:00 | 1.1 | 23.3 | 5GY 5/8 | deep yollow green |  |  | 11551 |  | 11531 | 5 | 15 | 51511551.csv |  | 51511531.csv | 0.22 | 0.2 | 18.35 | 31.27 | 7.93 | 7.27 | 93.5 | 5.09 | 7.96 | 0.99 | 3.6 | 0.9 | 18 | 0.34 | 0.053 | 0.86 | 0.02 | 1.09 | 0.64 | 0.28 | 9.26 | 4
| F | 2007-05-15 | 干潮 | 晴 | 11:43 | 11:49 | 3.3 | 23.1 | 5G 3.5/7 | deep green |  |  | 11431 |  | 11401 | 5 | 15 | 51511431.csv |  | 51511401.csv | 0.66 | 0.64 | 19.01 | 28.84 | 7.87 | 7.27 | 93.2 | 1.45 | 7.55 | 0.97 | 4.1 | 0.9 | 2 | 0.6 | 0.046 | 0.82 | 0.02 | 1.08 | 0.19 | 0.73 | 9.21 | 4.56
| G | 2007-05-15 | 干潮 | 晴 | 10:54 | 11:01 | 4.5 | 22.5 | 5G 3.5/7 | deep green | 7 |  | 10551 |  | 10531 | 5 | 15 | 51510551.csv |  | 51510531.csv | 0.9 | 0.84 | 17.81 | 30.55 | 7.99 | 7.74 | 98 | 2 | 7.49 | 0.96 | 4.2 | 2.6 | 1 | 0.85 | 0.037 | 0.95 | 0.06 | 1.03 | 0.27 | 2 | 7.88 | 1.62
| A | 2007-05-15 | 満潮 | 晴 | 16:39 | 16:45 | 7.5 | 24.3 | 10GY 4.5/7 | strong yollowish green |  |  | 16401 |  | 16371 | 5 | 15 | 51516401.csv |  | 51516371.csv | 1.5 | 1.55 | 17.05 | 32.38 | 8.14 | 8.89 | 112.1 | 2.07 | 8.67 | 1.02 | 3.8 | 1.7 | 7 | 0.41 | 0.024 | 1.14 | -0.05 | 0.92 | 0.24 | 0.3 | 7.61 | 2.24
| B | 2007-05-15 | 満潮 | 晴 | 16:48 | 16:51 | 3.1 | 24.2 | 10GY 4.5/7 | strong yollowish green |  |  | 16471 |  | 16451 | 5 | 15 | 51516471.csv |  | 51516451.csv | 0.62 | 0.57 | 17.01 | 32.22 | 8.12 | 8.86 | 111.6 | 1.47 | 8.87 | 1.03 | 3.8 | 1.2 | 5 | 0.19 | 0.025 | 0.86 | 0.05 | 0.92 | 0.17 | 0.29 | 10.31 | 3.17
| C | 2007-05-15 | 満潮 | 晴 | 16:54 | 16:59 | 5.8 | 24.2 | 10GY 4.5/7 | strong yollowish green |  |  | 16561 |  | 16521 | 5 | 15 | 51516561.csv |  | 51516521.csv | 1.16 | 1.21 | 17.52 | 32.04 | 8.14 | 8.83 | 112.2 | 1.66 | 9.37 | 1.05 | 2.2 | 1.5 | 3 | 0.46 | 0.02 | 0.85 | -0.05 | 0.92 | 0.18 | 0.55 | 11.02 | 1.47
| D | 2007-05-15 | 満潮 | 晴 | 17:23 | 17:29 | 5 | 23.8 | 5GY 6/10 | strong yollow green |  |  | 17251 |  | 17211 | 5 | 15 | 51517251.csv |  | 51517211.csv | 1 | 1.08 | 19.55 | 31.12 | 7.97 | 7.18 | 94.4 | 4.41 | 8.53 | 1.01 | 4.5 | 1.5 | 8 | 0.52 | 0.06 | 0.81 | -0.08 | 1.11 | 0.52 | 0.55 | 10.53 | 3
| E | 2007-05-15 | 満潮 | 晴 | 17:15 | 17:20 | 2.5 | 24.1 | 5GY 6/10 | strong yollow green |  |  | 17151 |  | 17121 | 5 | 15 | 51517151.csv |  | 51517121.csv | 0.5 | 0.3 | 19.45 | 31.07 | 7.96 | 7.1 | 93.1 | 5.75 | 8.5 | 1.01 | 3.5 | 1.1 | 9 | 0.45 | 0.063 | 1.23 | 0.2 | 1.12 | 0.68 | 0.64 | 6.91 | 3.18
| F | 2007-05-15 | 満潮 | 晴 | 17:05 | 17:09 | 4.5 | 24 | 5G 3.5/7 | deep green |  |  | 17061 |  | 17031 | 5 | 15 | 51517061.csv |  | 51517031.csv | 0.9 | 0.91 | 17.46 | 32.01 | 8.14 | 8.69 | 110.2 | 1.28 | 8.51 | 1.01 | 4 | 1.1 | 5 | 0.26 | 0.028 | 1.27 | -0.01 | 0.94 | 0.15 | 0.26 | 6.7 | 3.64
| B | 2008-02-18 | 満潮 | 晴れ | 15:37 | 15:45 | 2.4 | 7.2 | 5GY 5/8 | deep yollow green |  |  | 15401 |  | 15381 | 2 | 18 | 21815401.csv |  | 21815381.csv | 0.48 | 0.52 | 8.06 | 31.64 | 8.2 | 10.35 | 107.4 | 0.57 | 7.71 | 1.39 | 1.6 | 0.9 | 3 | 0.33 | 0.025 | 1.9 | -0.04 | 0.79 | 0.07 | 0.19 | 4.06 | 1.78
| C | 2008-02-18 | 満潮 | 晴れ | 15:48 | 15:55 | 5.3 | 7.2 | 10G 3/7 | deep bluish green |  |  | 15501 |  | 15481 | 2 | 18 | 21815501.csv |  | 21815481.csv | 1.06 | 1.19 | 7.9 | 31.28 | 8.2 | 9.92 | 102.4 | 0.69 | 11.46 | 2.71 | 1.6 | 0.8 | 3 | 0.31 | 0.027 | 1.9 | -0.13 | 0.83 | 0.06 | 0.23 | 6.03 | 2
| D | 2008-02-18 | 満潮 | 晴れ | 16:26 | 16:35 | 4.6 | 6.7 | 10GY 4.5/7 | strong yollowish green |  |  | 16281 |  | 16271 | 2 | 18 | 21816281.csv |  | 21816271.csv | 0.92 | 0.92 | 8.37 | 31.3 | 8.1 | 9.14 | 95.3 | 2.23 | 7.45 | 1.3 | 1.7 | 1.2 | 6 | 0.34 | 0.03 | 0.4 | 0 | 0.89 | 0.3 | 0.37 | 18.63 | 1.42
| E | 2008-02-18 | 満潮 | 晴れ | 16:17 | 16:25 | 2.1 | 7 | 5GY 5/8 | deep yollow green |  |  | 16181 |  | 16171 | 2 | 18 | 21816181.csv |  | 21816171.csv | 0.42 | 0.35 | 8.3 | 31.13 | 8.1 | 9.3 | 96.8 | 1.47 | 7.49 | 1.31 | 1.7 | 0.8 | 4 | 0.31 | 0.032 | 0.5 | 0.07 | 0.87 | 0.2 | 0.37 | 14.98 | 2.13
| F | 2008-02-18 | 満潮 | 晴れ | 16:02 | 16:10 | 4 | 7 | 5GY 5/8 | deep yollow green |  |  | 16041 |  | 16021 | 2 | 18 | 21816041.csv |  | 21816021.csv | 0.8 | 0.83 | 7.71 | 30.68 | 8.2 | 10.04 | 102.7 | 0.55 | 7.72 | 1.39 | 1.9 | 0.9 | 3 | 0.35 | 0.03 | 1.4 | -0.03 | 0.82 | 0.07 | 0.18 | 5.51 | 2.11
| G | 2008-02-18 | 満潮 | 晴れ | 15:07 | 15:16 | 5.4 | 7.2 | 10G 3/7 | deep bluish green |  |  | 15091 |  | 15081 | 2 | 18 | 21815091.csv |  | 21815081.csv | 1.08 | 1.1 | 9.2 | 32.96 | 8.2 | 9.61 | 103.2 | 0.78 | 8.12 | 1.54 | 2.1 | 1.6 | 6 | 0.39 | 0.026 | 2.7 | -0.02 | 0.85 | 0.1 | 0.13 | 3.01 | 1.31
Note on N8: 段的に鉛直かもしれません。 また、４桁です。
Note on H18: SSC共有: 3.0? 6.0?
Note on N24: SSC共有: 10551?