共同溝詳細設計調書（その１）

| 業 務 名 |  |  |  |  |  | 路線名 |  |  |  |  |  |  | 受注者名 |  |  |  |  |  |  | 基 本 照 査 事 項 | 特殊部の位置は適正か |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 所在地 |  |  |  |  |  |  | 照査技術者 |  |  |  |  |  |  |  | 換気口の位置及びピッチが検討されているか |  |  |  |  |  |
| 共同溝名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理技術者 |  |  |  |  |  |  |  | 官民境界との離隔は１.０ｍ以上確保されているか |  |  |  |  | ｍ |
|  |  |  |  |  |  | 事務所名 |  |  |  |  |  |  | 作成年月日 |  |  |  |  |  |  |  | 一般部の土被りは２.５ｍ以上確保されているか |  |  |  |  | ｍ |
| 設計箇所 |  |  | 起点側 |  |  |  |  |  |  |  |  | 終点側 |  |  |  |  |  |  |  |  | 特殊部の土被りは１.０ｍ以上確保されているか |  |  |  |  | ｍ |
| 延 長 |  |  | ｍ |  |  |  |  | 幅 員 構 成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般部の縦断勾配は０.２％以上確保されているか |  |  |  |  | ％ |
| 適用示方書 |  |  | Ｓ・Ｈ 年 |  |  |  |  | 共同溝が車線に位置するか明記する。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 設計条件（躯体、仮設）は整備されているか |  |  |  |  |  |
| 設計活荷重 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 仮設工法の検討は適正に行われているか |  |  |  |  |  |
| 予備設計 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最終計算結果と設計図の寸法、主鉄筋、主鋼材の再照査 |  |  |  |  |  |
| 特 殊 検 討 | 交差物件 近接施工 地下埋設物 |  |  | 対 象 物 |  |  |  |  | 測点 |  | 離点 | 対策方法 |  |  |  |  | 摘 要 |  |  |  | 数量計算は必要項目（種別）が計上されているか |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 図面表示（起点、終点、ＩＰ点、ブロック割、その他）の有無 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 使 用 材 料 | 材 質 | コンクリート設計基準強度 |  | 鉄 筋 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | σck＝ N/mm２ |  | ＳＤ＝ |  |  |
|  | 本体縦断検討 |  |  | 有・無 |  |  | ｺﾝﾄﾛｰﾙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 許容応力度 | 鉄筋引張り | ｺﾝｸﾘｰﾄ曲げ圧縮 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄせん断 |  |
|  | 大規模山留 |  |  | 有・無 |  |  | 個所数 |  |  |  |  |  |  | 深さ |  |  |  |  |  |  |  | σsa＝ N/mm２ | σca＝ N/mm２ |  | τa＝ N/mm２ |  |
|  | 耐震設計 |  |  | 有・無 |  |  | 対 策 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 標 準 断 面 図 | 各公益事業者毎の収容物件の条数を明記し、必要内空寸法を明示する。 |  |  |  |  |  |
|  | 安定検討 |  |  | 有・無 |  |  | 個所数 |  |  |  |  |  |  | 対策 |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | その他 |  |  | 有・無 |  |  | 種 別 |  |  |  |  |  |  | 対策 |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基 本 照 査 事 項 | 現地調査の結果が設計に反映されているか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 線形（平面、縦断、横断）と道路との位置関係の再照査 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ボーリングの位置、各種試験データ、地質柱状図の標高の確認 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 交通処理計画が適正に行われているか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 埋設物（既設、計画）との位置関係が検討されているか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 備 考 |  |  |  |  |  |  |
|  | 内空断面は確認済みか（占用企業者） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水位の設定は適切か |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地盤の液状化判定及び対策の検討がされている |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |