## 選定リスト(１)
グリーン化技術選定リスト（１） 主なグリーン化技術
工事名称：
建物概要： 用途 構造 階数 延べ床面積 ㎡
グリーン化に係る性能の項目 |  | 技術的事項 |  | 主なグリーン化技術 | 具体的なグリーン化技術 | 採用 | グリーン化技術の概要（仕様，規模）
1. 長 寿 命 |  | (1)フレキシビリティの確保 | ① | 階高のゆとり | 長寿命化
|  |  | ② | 延床面積のゆとり
|  |  | ③ | 床荷重のゆとり
|  |  | ④ | 敷地面積のゆとり
|  |  | ⑤ | 設備容量、配管スペースのゆとり
|  |  | ⑥ | その他リニューアルへの考慮
|  | (2)構造体の耐久性 | ① | 充分な耐久性
|  |  | ② | 劣化防止
|  |  | ③ | その他
|  | (3)非構造部材の合理的耐久性・更新性 | ① | 耐久性／耐火性／保守性に優れた材料
|  |  | ② | 部分更新、交換容易な工法
|  |  | ③ | 耐久性を高める使い方
|  |  | ④ | 部分更新、交換容易な設備機器
|  |  | ⑤ | その他
|  | (4)維持管理の容易性 | ① | 維持管理作業に適切なスペース
|  |  | ② | 着脱可能な天井、壁システム
|  |  | ③ | その他
2. 適正使用・適正処理 |  | (1)建設副産物の発生抑制・再資源化 | ① | プレハブ化、ユニット化
|  |  | ② | 適量購入・梱包レス化
|  |  | ③ | 仮設資材削減
|  |  | ④ | 分別収集の徹底・再資源化 | 再資源化 廃棄時 | ○
再資源化 建設時
|  |  | ⑤ | 発生土適正処理 | 発生土の少ない杭工法
|  |  | ⑥ | その他
|  | (2)環境負荷の大きい物質の使用抑制と適正回収 | ① | 代替フロン冷媒 |  | ○
|  |  | ② | ノンフロン冷媒
|  |  | ③ | 代替ハロン消火 |  | ○
|  |  | ④ | 代替フロン断熱材
|  |  | ⑤ | ノンフロン断熱材 | ノンフロン断熱材
|  |  | ⑥ | フロン回収、フロン回収を考慮したシステム
|  |  | ⑦ | アスベスト、ＰＣＢ回収
|  |  | ⑧ | その他（SF6、冷媒の使用抑制など）
|  | (3)施設運用時の廃棄物適正処理 | ① | 分別収集を考慮した設計
|  |  | ② | ゴミ搬送システム
|  |  | ③ | 生ゴミの処理
|  |  | ④ | その他
グリーン化に係る性能の項目 |  | 技術的事項 |  | 主なグリーン化技術 | 具体的なグリーン化技術 | 採用 | グリーン化技術の概要（仕様，規模）
3. エコマテリアル |  | (1)低環境負荷材料の使用 | ① | 自然材料（木材）
|  |  | ② | 自然材料（石材他）
|  |  | ③ | 使い捨て材料最小化（エアフィルタなど）
|  |  | ④ | リサイクル材料等
|  |  | ⑤ | 人体に無害な材料（ＶＯＣ発生のない建材、石綿などへの配慮、ＥＭケーブル） | ＥＭケーブル | ○
|  |  | ⑥ | その他
|  | (2)熱帯材型枠の使用合理化 | ① | 各種代替型枠 | 非熱帯材型枠 | ○
|  |  | ② | ＰＣ化 | 外装のPC化
|  |  | ③ | 型枠転用回数の増加
|  |  | ④ | その他型枠を使用しない工法
|  | (3)副産物・再生資源の活用 | ① | 高炉セメントなど | 高炉・フライアッシュ等混合セメント | ○
|  |  | ② | 電炉鋼等利用範囲拡大 | 電炉鋼材
|  |  | ③ | 再生砕石・再生資材 | 再生砕石 | ○
再生加熱アスファルト混合物
再生資源によるアスファルト舗装材
|  |  | ④ | 汚泥焼成レンガ
|  |  | ⑤ | その他再生資源の活用
|  | (4)分解が容易な材料・工法 | ① | 定尺を考慮したモジュール設計
|  |  | ② | 標準化設計
|  |  | ③ | その他
4. 省エネﾙギー・省資源 | 4.1. 負荷の低減 | (1)建物配置 | ① | 建物向き
|  |  | ② | 室配置
|  |  | ③ | 窓の向き
|  |  | ④ | その他
|  | (2)外壁・屋根・床の断熱 | ① | 高断熱 | 外壁の高断熱
屋根の高断熱
|  |  | ② | 外断熱 | 屋根の外断熱 | ○
|  |  | ③ | 半地下構造
|  |  | ④ | 屋上緑化
|  |  | ⑤ | 屋根散水
|  |  | ⑥ | その他
|  | (3)窓の断熱・日射遮蔽、気密化 | ① | 複層/Low-E/ﾋｰﾄﾐﾗｰｶﾞﾗｽ | 複層Low-Eガラス
|  |  | ② | ｴｱﾌﾛｰｳｨﾝﾄﾞｳ
|  |  | ③ | ﾀﾞﾌﾞﾙｽｷﾝ
|  |  | ④ | 熱線反射／吸収ｶﾞﾗｽ | 熱線反射ガラス
|  |  | ⑤ | 庇 | 庇
|  |  | ⑥ | 高気密な建具 | 窓の断熱と一緒に評価
|  |  | ⑦ | その他
グリーン化に係る性能の項目 |  | 技術的事項 |  | 主なグリーン化技術 | 具体的なグリーン化技術 | 採用 | グリーン化技術の概要（仕様，規模）
|  | (4)局所空調・局所排気 | ① | ﾀｽｸ＆ｱﾝﾋﾞｴﾝﾄ空調
|  |  | ② | 床吹出空調
|  |  | ③ | 局所排気
|  |  | ④ | 分煙・禁煙
|  |  | ⑤ | 脱臭便器 | 脱臭便器
|  |  | ⑥ | その他
|  | (5)エネルギー損失の低減 | ① | 混合損失の回避
|  |  | ② | 除湿再熱の回避
|  |  | ③ | 外気カット
|  |  | ④ | 外気量制御（CO2) | CO2外気量制御
|  |  | ⑤ | 配電損失の回避
|  |  | ⑥ | 力率改善
|  |  | ⑦ | 変圧器の損失低減 | グリーン購入対応変圧器 | ○
|  |  | ⑧ | 熱源台数制御 | 熱源台数制御
|  |  | ⑨ | 初期照度補正制御（ｾﾙﾌｺﾝﾄﾛｰﾙ） | 初期照度補正(+Hｆ）
|  |  | ⑩ | ﾀｽｸ＆ｱﾝﾋﾞｴﾝﾄ照明
|  |  | ⑪ | 人感ｾﾝｻｰ | 人感センサー（+Hf+初期照度補正+昼光連動）
共用部人感センサー
|  |  | ⑫ | その他
| 4.2. 自然エネルギーの利用 | (1)自然採光 | ① | 自然採光を考慮した窓のデザイン
|  |  | ② | ライトシェルフ
|  |  | ③ | ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ/ﾊｲｻｲﾄﾞﾗｲﾄ
|  |  | ④ | 昼光連動制御 | 昼光連動（+Hf+初期照度補正）
|  |  | ⑤ | その他
|  | (2)自然通風 | ① | 自然通風を促進するﾃﾞｻﾞｲﾝ（風の塔、光庭等）
|  |  | ② | ナイトパージ
|  |  | ③ | 換気窓・換気ﾀﾞﾝﾊﾟ制御
|  |  | ④ | その他
|  | (3)自然エネルギー利用 | ① | 太陽光発電 | 太陽光発電
|  |  | ② | 太陽空気集熱
|  |  | ③ | 太陽水集熱 | 太陽水集熱
|  |  | ④ | 外気冷房 | 外気冷房
|  |  | ⑤ | 地中熱
|  |  | ⑥ | 井水熱
|  |  | ⑦ | 河川/海水熱
|  |  | ⑧ | 風力
|  |  | ⑨ | 小水力
|  |  | ⑩ | 冷却塔冷水
|  |  | ⑪ | その他
グリーン化に係る性能の項目 |  | 技術的事項 |  | 主なグリーン化技術 | 具体的なグリーン化技術 | 採用 | グリーン化技術の概要（仕様，規模）
4. 省エネﾙギー・省資源 | 4.3. エネルギー・資源の有効利用 | (1)エネルギーの有効かつ効率的利用 | ① | ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ（ｴﾝｼﾞﾝ/ﾀｰﾋﾞﾝ）
|  |  | ② | 燃料電池
|  |  | ③ | 排熱回収
|  |  | ④ | 排気熱回収（全熱交等） | 全熱交換器 | ○
|  |  | ⑤ | 熱源の高効率化 | 高効率熱源
|  |  | ⑥ | 高効率給湯器 | ヒートポンプ式給湯器（CO2冷媒）
潜熱回収型給湯器
|  |  | ⑦ | その他（下水熱等）
|  | (2)負荷平準化 | ① | ガス冷房
|  |  | ② | 氷蓄熱 | 氷蓄熱
氷蓄熱+低温送風
|  |  | ③ | 水蓄熱 | 水蓄熱
|  |  | ④ | 潜熱蓄熱
|  |  | ⑤ | 躯体蓄熱
|  |  | ⑥ | 土壌蓄熱
|  |  | ⑦ | 蓄電（NaS電池等）
|  |  | ⑧ | その他
|  | (3)搬送エネルギーの最小化 | ① | 空調動力の省エネ（VAV等） | 空調機VAV
コイル面風速低減
|  |  | ② | ポンプ動力の省エネ（VWV等） | 冷温水ポンプVWV
冷却水ポンプVWV
大温度差空調
|  |  | ③ | ファン動力の省エネ | 高効率ファン
|  |  | ④ | 換気量制御（CO/CO2）
|  |  | ⑤ | 衛生動力の省エネ
|  |  | ⑥ | 昇降機の省エネ | 昇降機VVVF | ○
|  |  | ⑦ | その他
|  | (4)照明エネルギーの最小化 | ① | 高効率照明器具（Hf、LED) | Hｆ照明 | ○
|  |  | ② | 連続/段調光
|  |  | ③ | その他
|  | (5)水資源の有効活用 | ① | 排水再利用
|  |  | ② | 雨水利用 | 雨水利用
|  |  | ③ | 各種節水ｼｽﾃﾑ | 節水便器 | ○
着座センサー
|  |  | ④ | その他
|  | (6)適正な運転管理が可能なシステムの構築 | ① | 自動制御・中央監視の充実
|  |  | ② | ﾋﾞﾙﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑの充実
|  |  | ③ | その他（PMVｾﾝｻ、BOFD）
グリーン化に係る性能の項目 |  | 技術的事項 |  | 主なグリーン化技術 | 具体的なグリーン化技術 | 採用 | グリーン化技術の概要（仕様，規模）
5. 周辺環境保全 | 5.1 地域生態系保全 | (1)地形改変の抑制 | ① | 自然の地形を活かした配置
|  |  | ② | 緑のネットワーク
|  |  | ③ | ビオトープ
|  |  | ④ | その他
|  | (2)緑化の推進、地下水の涵養 | ① | 敷地内緑化
|  |  | ② | 屋上緑化
|  |  | ③ | 壁面緑化
|  |  | ④ | 透水性舗装
|  |  | ⑤ | その他
|  | (3)環境汚染物質の排出抑制 | ① | 水質汚濁の抑制
|  |  | ② | 大気汚染の抑制
|  |  | ③ | 土壌汚染の防止
|  |  | ④ | その他
| 5.2 周辺環境配慮 | 騒音・振動、風害及び光害の抑制 | ① | 騒音・振動の防止
|  |  | ② | 風害の防止
|  |  | ③ | 光害抑制
|  |  | ④ | その他

## 選定リスト（２）
グリーン化技術選定リスト（２） 定量的指標による評価が可能な技術項目
グリーン化に係る 性能の項目 |  | 技術的事項 | 主なグリーン化技術 |  | 具体的なグリーン化技術 | 採用 |  | ΔＬＣＣＯ２ | ΔＬＣＣ | －ΔＬＣＣ/ΔＬＣＣＯ２
[6 empty] | 標準 | 計画 | kg-CO2/年 | 円/年
1. 長 寿 命 |  | (1)フレキシビリティの確保 | ① | 階高のゆとり | 長寿命化
2. 適正使用・適正処理 |  | (1)建設副産物の発生抑制・再資源化 | ④ | 分別収集の徹底・再資源化 | 廃棄時再資源化/躯体 | ○ | ○ | － | － | －
廃棄時再資源化/仕上
廃棄時再資源化/設備
[5 empty] | 建設時再資源化/汚泥 |  |  | － | － | －
[5 empty] | 建設時再資源化/資材 |  |  | － | － | －
|  |  | ⑤ | 発生土適正処理 | 発生土の少ない杭工法
|  | (2)環境負荷の大きい物質の使用抑制と適正回収 | ① | 代替フロン冷媒 | 代替フロン冷媒 | ○ | ○ | － | － | －
|  |  | ③ | 代替ハロン消火 | ノンハロン消火設備 | ○ | ○ | － | － | －
|  |  | ⑤ | ノンフロン断熱材 | ノンフロン断熱材
3. エコマテリアル |  | (1)低環境負荷材料の使用 | ⑤ | 人体に無害な材料（VOC発生のない建材、石綿などへの配慮、EMｹｰﾌﾞﾙ） | ＥＭケーブル |  | ○ | － | － | －
|  | (2)熱帯材型枠の使用合理化 | ① | 各種代替型枠 | 非熱帯材型枠 |  | ○
|  |  | ② | ＰＣ化 | 外装のPC化
|  | (3)副産物・再生資源の活用 | ① | 高炉セメントなど | 高炉・フライアッシュ等混合セメント |  | ○
|  |  | ② | 電炉鋼等利用範囲拡大 | 電炉鋼材 |  |  | － | － | －
|  |  | ③ | 再生砕石・再生資材 | 再生砕石 | ○ | ○ | － | － | －
再生加熱アスファルト混合物
再生資源によるアスファルト舗装材
4. 省エネﾙギー・省資源 | 4.1. 負荷の低減 | (2)外壁・屋根・床の断熱 | ① | 高断熱 | 外壁・屋根の高断熱
|  |  | ② | 外断熱 | 屋根の外断熱 |  | ○
|  |  | ③ | 屋上緑化 | 屋上緑化
|  | (3)窓の断熱・日射遮蔽、気密化 | ① | 複層/Low-E/ﾋｰﾄﾐﾗｰｶﾞﾗｽ | 複層Low-Eガラス
|  |  | ④ | 熱線反射／吸収ｶﾞﾗｽ | 熱線反射ガラス
|  |  | ⑤ | 庇 | 庇
|  |  | ⑥ | 高気密な建具 | 窓の断熱と一緒に評価
|  | (4)局所空調・局所排気 | ⑤ | 脱臭便器 | 脱臭便器
|  | (5)エネルギー損失の低減 | ④ | 外気量制御（CO2) | CO2外気量制御
|  |  | ⑦ | 変圧器の損失低減 | グリーン購入対応変圧器 |  | ○ |  | － | －
|  |  | ⑧ | 熱源台数制御 | 熱源台数制御
|  |  | ⑨ | 初期照度補正制御（ｾﾙﾌｺﾝﾄﾛｰﾙ） | 初期照度補正(+Hｆ）
|  |  | ⑪ | 人感ｾﾝｻｰ | 人感センサー（+Hf+初期照度補正+昼光連動）
共用部人感センサー
| 4.2. 自然エネルギーの利用 | (1)自然採光 | ④ | 昼光連動制御 | 昼光連動（+Hf+初期照度補正）
(2)自然通風
|  | (3)自然エネルギー利用 | ① | 太陽光発電 | 太陽光発電
|  |  | ③ | 太陽水集熱 | 太陽水集熱
|  |  | ④ | 外気冷房 | 外気冷房
| 4.3. エネルギー・資源の有効利用 | (1)エネルギーの有効かつ効率的利用 | ④ | 排気熱回収（全熱交等） | 全熱交換器 | ○ | ○ | － | － | －
|  |  | ⑤ | 熱源の高効率化 | 高効率熱源
|  |  | ⑥ | 高効率給湯器 | ヒートポンプ式給湯器（CO2冷媒）
潜熱回収型給湯器
|  | (2)負荷平準化 | ② | 氷蓄熱 | 氷蓄熱
氷蓄熱+低温送風
|  |  | ③ | 水蓄熱 | 水蓄熱
|  |  | ⑦ | ガス冷房
|  | (3)搬送エネルギーの最小化 | ① | 空調動力の省エネ（VAV等） | 空調機VAV
コイル面風速低減
|  |  | ② | ポンプ動力の省エネ（VWV等） | 冷温水ポンプVWV
冷却水ポンプVWV
大温度差空調
|  |  | ③ | ファン動力の省エネ | 高効率ファン
|  |  | ⑥ | 昇降機の省エネ | 昇降機VVVF | ○ | ○ | － | － | －
|  | (4)照明エネルギーの最小化 | ① | 高効率照明器具（Hf、LED) | Hｆ照明 | ○ | ○ | － | － | －
|  | (5)水資源の有効活用 | ② | 雨水利用 | 雨水利用
|  |  | ③ | 各種節水ｼｽﾃﾑ | 節水便器 | ○ | ○ | － | － | －
着座センサー
5. 周辺環境 | 5.1 地域生態系保全 | (2)緑化、地下水の涵養 | ② | 屋上緑化 | 屋根の断熱と一緒に評価
[6 empty] | 合計（65年間） |  | 0 | 0