参考書類（記載例）

（１）事業所の位置図

既存の地図を利用するなどにより、事業所の位置を記載する。

（２）業務経験に関する資料

企業等における業務経験を記載する。

（記載例）

過去５年間空調冷凍設備からのフロン等の回収に立ち会っている。

（３）フロン類の充塡回収を行う者の資格

充塡回収技術者の氏名と資格を記載する。資格については、「十分な知見を有する者につ

いて」を参照し、次により記載すること。

Ａ．冷媒フロン類取扱技術者の資格を有する者はその資格を記入

Ｂ．一定の資格等を有し、かつ、充塡に必要となる知識等の習得を伴う講習を受講した

者に該当する者はその資格と講習の受講歴を記入

Ｃ．十分な実務経験を有し、かつ、充塡に必要となる知識等の習得を伴う講習を受講し

た者に該当する者は経験年数と講習の受講歴を記入

（認定書等を有する場合は、写しを添付する。）

（記載例）

充塡回収技術者氏名　○○　○○

資格　第一種冷媒フロン類取扱技術者

（４）回収容器の種類・数

回収容器の保有等の状況を記載する。

（記載例）

●１０㍑容器　液面検知方式　　２個　所有　　　事業所の所在地で保管

●２０kg容器　重量計量方式  　３個  所有　　　徳島事業所（徳島市万代町１）で保管

●２０kg容器　重量計量方式  ２０個  共同使用　徳島県回収冷媒管理センター

（徳島市万代町１）で保管

共同使用の状況は別添のとおり

（５）回収フロンの処理の方法

回収したフロンの処理の方法について、破壊業者等の氏名・名称及び破壊業者への運搬方

法などを記載してください。

（記載例）

全量破壊の予定

運搬：○○通運（株）　→　破壊：××（株）　△△工場

（６）その他

第二種特定製品の取り引き・フロン回収について記載する。

（記載例）

第二種特定製品の取り引き・フロン回収も併せて実施する予定。