## 枠組
わく組足場の点検チェックリスト
工事名
点検日
点検者職氏名
足場等の種類
点検事項 |  | 点 検 の 内 容 | 良否 | 是正内容 | 確認
１床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態 | 1 | 床材の取付状態は計画通りか
| 2 | 床付き布わくは変形したり、損傷していないか
| 3 | 床付き布わくは幅40㎝以上、隙間3㎝以下か
| 4 | 床付き布わくと建地の隙間は12㎝未満か
| 5 | 床付き布わくの脱落箇所はないか
| 6 | つかみ金具の外れ止めは確実にロックされているか
| 7 | 床付き布わくは、建わくに隙間なく設置されているか
２建地、布、腕木等の緊結部、接続部及び取付部のゆるみの状態 | 1 | 建わく、布わくの取付状態は計画通りか
| 2 | 建わくは、アームロック等で確実に接続されているか
| 3 | 脚柱ジョイント、アームロックはロックされているか
| 4 | 建わく、布わくの取付部にゆるみはないか
３緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態 | 1 | 緊結金具の取付状態は計画通りか
| 2 | 緊結金具（クランプ等）に損傷、腐食はないか
| 3 | 継手金具（ジョイント、アームロック）に損傷、腐食はないか
４墜落防止設備（則第563条第1項第3号イからハまでの設備）の取りはずし及び脱落の有無 | 1 | 交さ筋かい、下さん、幅木、上さん、手すりわく等の取付状態は計画通りか
| 2 | 交さ筋かい、下さん、幅木、上さん、手すりわくの脱落はないか
| 3 | 交さ筋かい、下さん、幅木、上さん、手すりわくの損傷又は腐食はないか
| 4 | 交さ筋かいピンの抜け止めは確実に機能しているか
| 5 | 交さ筋かいピンは確実にロックされているか
| 6 | 交さ筋かいは全層全スパン両面に設置されているか
| 7 | 下さん・幅木等の取付けは確実か
| 8 | 下さんの高さは15㎝以上40㎝以下になっているか又は幅木は高さは15㎝以上のものを取付けているか
| 9 | 妻面に高さ85㎝以上の手すりを適切に取付けているか
| 10 | 妻面に高さ35㎝以上50㎝以下の中さんを適切に取付けているか
| 11 | 手すりわくの取付状態は計画通りか
| 12 | 手すりわくの取付けは確実か
| 13 | 手すりわくの脱落はないか
| 14 | 交さ筋かいを併用する方式の手すりわくにあっては交さ筋かいを取付けているか
５幅木等（物体の落下防止措置）の取付状態及び取りはずしの有無 | 1 | 幅木、メッシュシート、防網等の取付状態は計画通りか
| 2 | 幅木、メッシュシート、防網等は取り外されていないか
| 3 | 幅木、メッシュシート、防網等は損傷又は腐食していないか
| 4 | 幅木は脚柱等に確実に取り付けられているか
| 5 | 幅木は高さ10㎝以上のものを取り付けているか
| 6 | メッシュシートは全てのはと目で緊結されているか
| 7 | メッシュシートは水平支持材を介して取り付けているか
| 8 | メッシュシートは落下物防護性能を有するものであるか
| 9 | 防網はつり綱で確実に緊結されているか
６脚部の沈下及び滑動の状態 | 1 | ジャッキ型ベース金具、根がらみ、敷板、敷角の設置は計画通りか
| 2 | ジャッキ型ベース金具、根がらみ、敷板、敷角は腐食又は損傷していないか
| 3 | ジャッキ型ベース金具の台板は、片当り、溝またぎがなく、脚柱との間に浮きはないか
| 4 | 敷板、敷角に異常な沈下、滑動はないか
| 5 | ジャッキ型ベース金具は敷板に確実に釘止めされているか
| 6 | 根がらみは所定の位置にクランプで緊結されているか
７筋かい、控え、壁つなぎ等補強材の取付状態及び取りはずしの有無 | 1 | 交さ筋かい、控え、壁つなぎの取付状態は計画通りか
| 2 | 控え、壁つなぎの水平、垂直間隔は適正か
| 3 | 控え、壁つなぎは損傷又は腐食していないか
| 4 | 交さ筋かい、控え、壁つなぎは取り外されていないか
| 5 | 専用の壁つなぎ用金具が使用されているか
| 6 | 壁つなぎは壁面にほぼ直角に取付けているか
| 7 | 控えはクランプで緊結されているか
| 8 | 壁つなぎ又は控えのアンカー（建物側）は確実に取付けているか
８建地、布及び腕木の損傷の有無 | 1 | 建てわく、布わく、交さ筋かいに変形、損傷はないか
９その他
点検事項 （より安全） |  | 点 検 の 内 容 | 良否 | 是正内容 | 確認
１上さん・手すり先行専用型足場 | 1 | 上さん・手すり先行専用型足場の部材の取付状態は計画通りか
| 2 | 上さん・手すり先行専用型足場の部材の脱落はないか
| 3 | 上さん・手すり先行専用型足場の部材に損傷又は腐食はないか
| 4 | 上さん・手すり先行専用型足場の部材の取付けは確実か
２床材 | 1 | 床材は建わくの脚柱とすき間がないように設置しているか
点検事項（全般） |  | 点 検 の 内 容 | 良否 | 是正内容 | 確認
１計画図 | 1 | 足場の各部材は計画図どおりの仕様のものか
２建わく | 1 | 躯体と足場の間隔は適切か
３階段 | 1 | 階段の配置は計画通りか
| 2 | 階段のつかみ金具は外れ止め等をロックしているか
| 3 | 昇降部に手すり、中さん等を取付けているか
| 4 | 階段開口部に手すり及び中さん・階段開口部用手すりわく等を取り付けているか。
４梁わく | 1 | 梁わくの取付状態は計画通りか
| 2 | 梁わくは変形、損傷又は腐食していないか
| 3 | 梁わくの支持部に異常はないか
| 4 | 梁わくを使用した開口部の設置状況は計画通りか
５層間安全ネット | 1 | 設置位置は計画どおりか
| 2 | 隙間なく有効に張られているか
| 3 | つり綱で確実に取付けているか
６渡り設備 | 1 | 建物と足場間に確実に固定しているか
| 2 | 設備に損傷又は腐食はないか
| 3 | 手すり、中さん等は有効に取付けているか
７表示 | 1 | 作業主任者名とその職務が明確に表示されているか
| 2 | 最大積載荷重が明確に表示されているか
８経年管理 | 1 | 経年仮設機材管理基準に基づき整備された機材か
点検者コメント欄

## 単管
単管足場の点検チェックリスト
工事名
点検日
点検者職氏名
足場等の種類
点検事項 |  | 点 検 の 内 容 | 良否 | 是正内容 | 確認
１床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態 | 1 | 床材の取付状態は計画通りか
| 2 | 床材は変形したり、損傷していないか
| 3 | 床材は腕木にゴムバンド等で確実に固定されているか
床材間の隙間は3㎝以下か
| 4 | 床材は、建地に隙間（12㎝以下）なく設置されているか
２建地、布、腕木等の緊結部、接続部及び取付部のゆるみの状態 | 5 | 建地、布材、腕木の取付状態は計画通りか
| 6 | 建地、布、腕木に変形、損傷又は腐食はないか
| 7 | 建地は、単管ジョイント等で確実に接続されているか
| 8 | 単管ジョイントとしてボンジョイントを使用していないか
| 9 | 布、腕木は専用緊結金具で確実に取り付けられているか
| 10 | 建地、布、腕木の取付部にゆるみはないか
３緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態 | 11 | 緊結金具（クランプ等）に損傷、腐食はないか
| 12 | 継手金具（ジョイント等）に損傷、腐食はないか
４墜落防止設備（則第563条第1項第3号イからハまでの設備）の取りはずし及び脱落の有無 | 13 | 手すり、中さん、幅木等の取付状態は、計画通りか
| 14 | 手すり及び中さんに変形、損傷又は腐食はないか
| 15 | 手すり、中さん、幅木の脱落はないか
| 16 | 手すり、中さん、幅木は確実に固定されているか
| 17 | 手すりの高さは85（90）センチメートル以上か
| 18 | 中さんの高さは35センチメートル以上50センチメートル以下か
| 19 | 妻面に手すり及び中さんは設置されているか
５幅木等（物体の落下防止措置）の取付状態及び取りはずしの有無 | 20 | 幅木、メッシュシート、防網等の取付状態は計画通りか
| 21 | 幅木、メッシュシート、防網は取り外されていないか
| 22 | 幅木・メッシュシート・防網等は損傷又は腐食していないか
| 23 | 幅木は脚柱等に確実に取り付けられているか
| 24 | メッシュシートは全てのはと目で緊結されているか
| 25 | メッシュシートは水平支持材を介して取付けているか
| 26 | 防網はつり綱で確実に緊結されているか
６脚部の沈下及び滑動の状態 | 27 | ベース金具、根がらみ、敷板、敷角の設置は計画通りか
| 28 | ベース金具、根がらみ、敷板は変形、損傷又は腐食していないか
| 29 | 敷板、敷角に異常な沈下、滑動はないか
| 30 | ベース金具は敷板に確実に釘止めされているか
| 31 | ベース金具の台板は片当り、溝またぎ等がないように正しく設置しているか
| 32 | 根がらみは所定の位置にクランプで緊結されているか
７ 筋かい、控え、壁つなぎ等補強材の取付状態及び取りはずしの有無 | 33 | 筋かい、控え、壁つなぎの取付状態は計画通りか
| 34 | 筋かい、控え、壁つなぎは変形、損傷又は腐食していないか
| 35 | 筋かい、控え、壁つなぎは取り外されていないか
| 36 | 専用の壁つなぎ用金具が使用されているか
| 37 | 壁つなぎは壁面にほぼ直角に取付けているか
| 38 | 控えはクランプで緊結されているか
| 39 | 壁つなぎ、控えのアンカー(建物側)は確実に取付けているか
| 40 | 壁つなぎ、控えの水平、垂直間隔は適正か
８建地、布及び腕木の損傷の有無 | 41 | 建地、布、腕木に変形、損傷はないか
| 42 | 布及び腕木に変形、損傷又は腐食はないか
９その他
点検事項 （より安全） |  | 点 検 の 内 容 | 良否 | 是正内容 | 確認
１幅木 | 1 | 幅木の取付状態は計画通りか
| 2 | 幅木の脱落はないか
| 3 | 幅木の損傷又は腐食はないか
| 4 | 幅木の取付けは確実か
２床材 | 5 | 床材は建わくの脚柱とすき間がないように設置しているか
点検事項（全般） |  | 点 検 の 内 容 | 良否 | 是正内容 | 確認
１計画図 | 1 | 足場の各部材は計画図どおりの仕様のものか
２建地 | 2 | 躯体と建地の設置間隔は適切か
| 3 | 建地の設置間隔は1．85ｍ以下か
| 4 | 建地は上端から31ｍ下方の部分は2本組になっているか
３布 | 5 | 地上第1の布は基底部から2ｍ以下の高さか
| 6 | 腕木は建地より5㎝以上突き出して取付けているか
４転がし | 7 | 転がしは直交型クランプで布に緊結しているか
| 8 | 転がしの取付け間隔は適切か
| 9 | 転がしは布より5㎝以上突き出して取付けているか
５階段 | 10 | 階段の数及び位置は適切か
| 11 | 階段のつかみ金具は外れ止め等をロックしているか
| 12 | 昇降部に手すり、中さん等を取付けているか
| 13 | 階段開口部に手すり及び中さん等を取り付けているか
６渡り設備 | 14 | 建物と足場間に確実に固定しているか
| 15 | 設備に損傷又は腐食はないか
| 16 | 手すり、中さん等は有効に取付けているか
７表示 | 17 | 作業主任者名とその職務が明確に表示されているか
| 18 | 最大積載荷重が明確に表示されているか
８経年管理 | 19 | 経年仮設機材管理基準に基づき整備された機材か
点検者コメント欄

## くさび緊結
くさび緊結式足場の点検チェックリスト
工事名
点検日
点検者職氏名
足場等の種類
点検事項 |  | 点 検 の 内 容 | 良否 | 是正内容 | 確認
１床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態 | 1 | 床材の取付状態は計画通りか
| 2 | 床材は変形したり、損傷していないか
| 3 | 床付き布わくは脱落せず、隙間は3㎝以下か
| 4 | 床付き布わくと建地の隙間は12㎝未満か
| 5 | 緊結部宇・つかみ金具は腕木に堅固に取付けているか
| 6 | 床付き布わくは外れ止めが確実にロックされているか
| 7 | 床材は、建地に隙間なく設置されているか
２建地、布、腕木等の緊結部、接続部及び取付部のゆるみの状態 | 1 | 建地、布材、腕木の取付状態は計画通りか
| 2 | 建地は、抜け止めピン等で確実に接続されているか
| 3 | 布のくさびは建地緊結部に確実に打ち込まれているか
| 4 | 腕木のくさびは建地緊結部に確実に打ち込まれているか
| 5 | 建地、布、腕木の取付部にゆるみはないか
３緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態 | 1 | 緊結金具（クランプ等）に損傷、腐食はないか
| 2 | 継手金具（ジョイント等）に損傷、腐食はないか
| 3 | くさび及び緊結部に変形、損傷又は腐食はないか
| 4 | ほぞ及び支柱の接続部に変形、損傷又は腐食はないか
４墜落防止設備（則第563条第1項第3号イからハまでの設備）の取りはずし及び脱落の有無 | 1 | 手すり、中さん、幅木等の取付状態は 計画通りか
| 2 | 手すり、中さん、幅木の脱落はないか
| 3 | 手すり、中さん、幅木は確実に固定されているか
| 4 | 手すりの高さは85（90）センチメートル以上か
| 5 | 中さんの高さは35センチメートル以上50センチメートル以下か
| 6 | 妻面に手すり及び中さんは設置されているか
５幅木等（物体の落下防止措置）の取付状態及び取りはずしの有無 | 1 | 幅木、メッシュシート、防網等の取付状態は計画通りか
| 2 | 幅木、メッシュシート、防網は取り外されていないか
| 3 | 幅木・メッシュシート・防網等は損傷又は腐食していないか
| 4 | 幅木は脚柱等に確実に取り付けられているか
| 5 | メッシュシートは全てのはと目で緊結されているか
| 6 | 防網はつり綱で確実に緊結されているか
６脚部の沈下及び滑動の状態 | 1 | ベース金具、根がらみ、敷板、敷角の設置は計画通りか
| 2 | ベース金具、根がらみ、敷板、敷角は変形、損傷又は腐食していないか。
| 3 | 敷板、敷角に異常な沈下、滑動はないか
| 4 | ベース金具は敷板に確実に釘止めされているか
| 5 | ジャッキ型ベース金具の台板は、片当り、溝またぎがなく、支柱との間に浮きはないか
| 6 | 根がらみは所定の位置にクランプで緊結されているか
７筋かい、控え、壁つなぎ等補強材の取付状態及び取りはずしの有無 | 1 | 筋かい、控え、壁つなぎの取付状態は計画通りか
| 2 | 筋かい、控え、壁つなぎは変形、損傷又は腐食していないか
| 3 | 筋かい、控え、壁つなぎは取り外されていないか
| 4 | 専用の壁つなぎ用金具が使用されているか
| 5 | 壁つなぎは壁面にほぼ直角に取付けているか
| 6 | 控えはクランプで緊結されているか
| 7 | 壁つなぎ、控えのアンカーは十分な強度のあるところに固定しているか
| 8 | 壁つなぎ水平、垂直間隔は適正か
| 9 | 大筋かいの場合は8層8スパン以下毎に交差二方向に設けているか
| 10 | 専用筋かいの場合は6層6スパン以下毎に交差二方向に設けているか
| 11 | 大筋かい又は専用筋かいは支柱に緩みなく確実に取付けているか
| 12 | 大筋かいは支柱と布材の交点付近に設けているか
８建地、布及び腕木の損傷の有無 | 1 | 建地、布、腕木に変形、損傷はないか
| 2 | 布材又は腕木に変形、損傷又は腐食はないか
９その他
点検事項 （より安全） |  | 点 検 の 内 容 | 良否 | 是正内容 | 確認
１幅木 | 1 | 幅木の取付状態は計画通りか
| 2 | 幅木の脱落はないか
| 3 | 幅木の損傷又は腐食はないか
| 4 | 幅木の取付けは確実か
２床材 | 1 | 床材は建わくの脚柱とすき間がないように設置しているか
点検事項（全般） |  | 点 検 の 内 容 | 良否 | 是正内容 | 確認
１計画図 | 1 | 足場の各部材は計画図どおりの仕様のものか
２支柱 | 1 | 支柱のスパン方向の設置間隔は1.85m以下になっているか
| 2 | 支柱の高さは31ｍ以下か
３布 | 1 | 地上第1の布は2ｍ以下の高さになっているか
| 2 | 布材は各層各スパンに設けているか
| 3 | 布の垂直間隔は2ｍ以下ごとになっているか
４腕木 | 1 | 腕木は各層に設けているか
| 2 | 腕木の垂直方向の間隔は2ｍ以下毎になっているか
５昇降設備 | 1 | 階段の数及び位置は適切か
| 2 | 階段枠のつかみ金具は外れ止め等をロックしているか
| 3 | 昇降部に手すり、中さん等を取付けているか
| 4 | 階段開口部に手すり及び中さん等を取り付けているか
６梁わく | 1 | 足場構面の開口部に梁わくを使用しているか
| 2 | 梁わくを取付けてある両端のスパンは筋かい等により補強しているか
７表示 | 1 | 作業主任者名とその職務が明確に表示されているか
| 2 | 最大積載荷重が明確に表示されているか
８経年管理 | 1 | 経年仮設機材管理基準に基づき整備された機材か
点検者コメント欄

## 吊り
つり（棚）足場の点検チェックリスト
工事名
点検日
点検者職氏名
足場等の種類
点検事項 |  | 点 検 の 内 容 | 良否 | 是正内容 | 確認
１床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態 | 1 | 床材の取付状態は計画通りか
| 2 | 床材は変形したり、損傷していないか
| 3 | 床材は根太、つり桁に番線等で確実に固定されているか
| 4 | 床材は、隙間なく設置されているか
２建地、布、腕木等の緊結部、接続部及び取付部のゆるみの状態 | 1 | 根太、つり桁の設置状態は計画通りか
| 2 | 根太はつり桁に緊結金具等で確実に固定されているか
| 3 | 根太、つり桁に変形、損傷、腐食はないか
３緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態 | 1 | 緊結金具（クランプ等）に損傷、腐食はないか
４墜落防止設備（則第563条第1項第3号イからハまでの設備）の取りはずし及び脱落の有無 | 1 | 手すり、中さん、幅木（側板）の取付状態は計画通りか
| 2 | 手すり、中さん、幅木の脱落はないか
| 3 | 手すり、中さん、幅木は確実に固定されているか
| 4 | 手すりの高さは85（90）センチメートル以上か
| 5 | 中さんの高さは35センチメートル以上50センチメートル以下か
５幅木等（物体の落下防止措置）の取付状態及び取りはずしの有無 | 1 | 幅木（側板）、メッシュシート、防網等の取付状態は計画通りか
| 2 | 幅木、メッシュシート、防網は取り外されていないか
| 3 | 幅木は脚柱等に確実に取り付けられているか
| 4 | メッシュシートは全てのはと目で緊結されているか
| 5 | 防網はつり綱で確実に緊結されているか
６ 筋かい、控え、壁つなぎ等補強材の取付状態及び取りはずしの有無 | 1 | 筋かい、控え、振れ止めの取付状態は計画通りか
| 2 | 筋かい、控え、振れ止めは取り外されていないか
７突りょうとつり索との取付部の状態及びつり装置の歯止めの機能 | 1 | チェーンリンク等のつり部材、つり元金具、フックに亀裂、変形、 腐食はないか
| 2 | つりチェーン間隔は設計どおりか
| 3 | つり金具はつり桁と確実に固定されているか
８その他
点検者コメント欄