（参考様式２）

水質検査結果証明書

年　　月　　日

殿

発行番号

登録事業番号

分析機関名

代表者　　　　　　　　　　　　　　　　　印

所在地

電話番号

計量証明事業者の登録番号

環境計量士　　　　　　　　　　　　　　　　　印

年　　月　　日に依頼のあった検体について，平成3年環境庁告示第46号付表に定める方法に

よりろ過して検液を作成し，計量した結果を下記のとおり証明します。（検体区分　　　　　　）

| 計 量 の 対 象 単 位 | 測定値 | 定 量 下限値 | 基準値 | 測 定 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| カドミウム | mg/l |  |  | 0.003 |  |
| 全シアン | mg/l |  |  | 不検出 |  |
| 有機燐 | mg/l |  |  | 不検出 |  |
| 鉛 | mg/l |  |  | 0.01 |  |
| 六価クロム | mg/l |  |  | 0.02 |  |
| 砒素 | mg/l |  |  | 0.01 |  |
| 総水銀 | mg/l |  |  | 0.0005 |  |
| アルキル水銀 | mg/l |  |  | 不検出 |  |
| PCB | mg/l |  |  | 不検出 |  |
| ジクロロメタン | mg/l |  |  | 0.02 |  |
| 四塩化炭素 | mg/l |  |  | 0.002 |  |
| クロロエチレン | mg/l |  |  | 0.002 |  |
| 1，2―ジクロロエタン | mg/l |  |  | 0.004 |  |
| 1，1―ジクロロエチレン | mg/l |  |  | 0.1 |  |
| 1，2―ジクロロエチレン | mg/l |  |  | 0.04 |  |
| 1，1，1―トリクロロエタン | mg/l |  |  | 1 |  |
| 1，1，2―トリクロロエタン | mg/l |  |  | 0.006 |  |
| トリクロロエチレン | mg/l |  |  | 0.01 |  |
| テトラクロロエチレン | mg/l |  |  | 0.01 |  |
| 1，3―ジクロロプロペン | mg/l |  |  | 0.002 |  |
| チウラム | mg/l |  |  | 0.006 |  |
| シマジン | mg/l |  |  | 0.003 |  |
| チオベンカルブ | mg/l |  |  | 0.02 |  |
| ベンゼン | mg/l |  |  | 0.01 |  |
| セレン | mg/l |  |  | 0.01 |  |
| 弗素 | mg/l |  |  | 0.8 |  |
| ほう素 | mg/l |  |  | 1 |  |
| 1，4―ジオキサン | mg/l |  |  | 0.05 |  |
| 農用地(田に限る。) | 銅 | mg/l |  |  | 1 |  |
| 備 考 | 計量証明の事業の工程の一部を外部の者に行わせた場合の当該工程を実施した事業者の氏名又は名称及び事業者の所在地： |