## 共通仕様書
共通仕様書の主な改定項目（案）
編 | 章 | 節 | 条 | 項目 | 県（H28.7) | 県（R6.7改定案） 赤：国準拠 ピンク：県独自
全般 |  |  |  | 狭隘箇所等の締固め | 受注者は、構造物の隣接箇所や狭い箇所の盛土工について、タンパ・振動ローラ等の小型締固め機械により締固めなければならない。 | 受注者は、構造物の隣接箇所や狭い箇所の盛土工について、タンパ・振動ローラ等の小型締固め機械により、仕上がり厚を20㎝以下で入念に締固めなければならない。
全般 |  |  |  | 残土運搬時の注意 | 受注者は、残土を受入れ地へ運搬する場合には、沿道住民に迷惑がかからないよう努めなければならない。 | 受注者は、残土を受入れ地へ運搬する場合には、沿道住民及び道路利用者に迷惑がかからないよう努めなければならない。
1共通編 | 1総則 | 1総則 | 2用語の定義 | 24書面 | 書面とは、手書き、印刷物等の伝達物をいい、発行年月日を記載し、署名又は押印したものを有効とする。ただし、重要なものを除き、電子メール等を活用した伝達物も有効とし、押印を省略できるものとする。 なお、重要なもので緊急を要する場合には、ファクシミリ又は電子メールにより伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し替えるものとする。 | 書面とは、手書き、印刷物等の伝達物をいい、発行年月日を記載し、署名または押印したものを有効とする。ただし、重要なものを除き、電子メール等を活用した伝達物も有効とし、押印を省略できるものとする。また、情報共有システムを用いて作成され、指示、承諾、協議、提出、報告、通知が行われたものもを有効とする。 なお、重要なもので緊急を要する場合には、ファクシミリ又は電子メールにより伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し替えるものとする。
1共通編 | 1総則 | 1総則 | 3設計図書の照査等 | 1図面原図の貸与 | 受注者からの要求があり、監督員が必要と認めた場合、受注者に図面の原図を貸与することができる。ただし、共通仕様書、徳島県土木工事施工管理基準等、市販・公開されているものについては、受注者が備えなければならない。 | 受注者からの要求があり、監督員が必要と認めた場合、受注者に図面の原図若しくは電子データを貸与することができる。ただし、共通仕様書、徳島県土木工事施工管理基準等、市販・公開されているものについては、受注者が備えなければならない。
1共通編 | 1総則 | 1総則 | 3設計図書の照査等 | 2設計図書の照査 | 受注者は、施工前及び施工途中において、自らの負担により約款第18条第1項第1号から第5号に係る設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、監督員にその事実が確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければならない。 なお、確認できる資料とは、現地地形図、設計図との対比図、取合い図、施工図等を含むものとする。また、受注者は、監督員から更に詳細な説明又は書面の追加の要求があった場合は従わなければならない。 | 受注者は、施工前及び施工途中において、自らの負担により約款第18条第1項第1号から第5号に係る設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、監督員にその事実が確認できる資料を提出し、確認を求めなければならない。 なお、確認できる資料とは、現地地形図、設計図との対比図、取合い図、施工図等を含むものとする。また、受注者は、監督員から更に詳細な説明または資料の追加の要求があった場合は従わなければならない。 ただし、設計図書の照査範囲を超える資料の作成については、約款第19条によるものとし、監督員からの指示によるものとする。
1共通編 | 1総則 | 1総則 | 5施工計画書 | 1一般事項 | 受注者は、請負対象金額が5、000万円以上の工事、低入札価格調査制度の低入札価格調査基準価格を下まわって落札した工事（以下「低入札工事」という。）及び仕様書に明記のある工事においては、工事着手前に工事目的物を完成するために必要な手順や工法等についての施工計画書を監督員に提出しなければならない。なお、低入札工事において、施工計画書の内容についての重点的なヒアリングを発注者から求められた場合には、応じなければならない。 受注者は、施工計画書を遵守し工事の施工に当たらなければならない。 受注者は、施工計画書に以下の事項について記載しなければならない。また、監督員がその他の項目について補足を求めた場合には、追記するものとする。ただし、維持工事等簡易な工事においては、監督員の承諾を得て記載内容の一部を省略することができる。 | 受注者は、当初請負対象金額が5,000万円以上の工事、低入札価格調査制度の低入札価格調査基準価格を下まわって落札した工事（以下「低入札工事」という。）及び仕様書に明記のある工事においては、工事着手前または施工方法が確定した時期に工事目的物を完成するために必要な手順や工法等についての施工計画書を監督員に提出しなければならない。なお、低入札工事において、施工計画書の内容についての重点的なヒアリングを発注者から求められた場合には、応じなければならない。 受注者は、施工計画書を遵守し工事の施工にあたらなければならない。 受注者は、施工計画書に以下の事項について記載しなければならない。また、監督職員がその他の項目について補足を求めた場合には、追記するものとする。ただし、維持工事等簡易な工事においては、監督員の承諾を得て記載内容の一部を省略することができる。
1共通編 | 1総則 | 1総則 | 5施工計画書 | 2変更施工計画書 | 受注者は，施工計画書の内容に重要な変更が生じた場合には，その都度当該工事に着手する前に変更に関する事項について，変更施工計画書を監督員に提出しなければならない。ただし，数量のわずかな増減等の軽微な変更で施工計画に大きく影響しないときは，この限りではない。 | 受注者は、施工計画書の内容に重要な変更が生じた場合（工期や数量等の軽微な変更は除く）には、その都度当該工事に着手する前に変更に関する事項について、変更施工計画書を監督員に提出しなければならない。ただし、数量のわずかな増減等の軽微な変更で施工計画に大きく影響しないときは、この限りでない。
1共通編 | 1総則 | 1総則 | 10 工 事 用 地 等 の 使 用 | 2用地の確保 | 受注者は，設計図書において受注者が確保するものとされる用地及び工事の施工上受注者が必要とする用地については，自ら準備し，確保しなければならない。この場合において，工事の施工上受注者が必要とする用地とは，営繕用地（受注者の現場事務所，宿舎，駐車場）及び型枠又は鉄筋作業場等専ら受注者が使用する用地並びに構造物掘削等に伴う借地等をいう。 | 受注者は、設計図書において受注者が確保するものとされる用地及び工事の施工上受注者が必要とする用地については、自ら準備し、確保しなければならない。この場合において、工事の施工上受注者が必要とする用地とは、営繕用地（受注者の現場事務所、宿舎、駐車場）及び型枠または鉄筋作業場等専ら受注者が使用する用地並びに発注者の負担により借地する範囲以外の構造物掘削等に伴う借地等をいう。
1共通編 | 1総則 | 1総則 | 11 | 工事着手 | 受注者は，設計図書に定めのある場合を除き，特別の事情がない限り，工事開始日以降30日以内に工事着手しなければならない。 | 受注者は、設計図書に工事に着手すべき期日について定めがある場合には、その期日までに工事着手しなければならない。
1共通編 | 1総則 | 1総則 | 12 工 事 の 下 請 負 | 1一般事項 | 受注者は，下請負に付する場合には，以下の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。 （1）受注者が，工事の施工につき総合的に企画，指導及び調整するものであること。 （2）下請負者が徳島県の入札参加資格者である場合には，入札参加資格停止期間中でないこと。 （3）下請負者は，当該下請負工事の施工能力を有すること。 （4）受注者は，下請契約を締結するときは，適正な額の請負代金での下請契約の締結に努めなければならない。 | 受注者は、下請負に付する場合には、以下の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。 （1）受注者が、工事の施工につき総合的に企画、指導及び調整するものであること。 （2）下請負者が、徳島県の入札参加資格者である場合には、入札参加資格期間中でないこと。 （3）下請負者は、当該下請負工事の施工能力を有すること。 （4）受注者は下請契約を締結するときは、下請負に使用される技術者、技能労働者等の賃金、労働時間その他の労働条件、安全衛生その他の労働環境が適正に整備されるよう、市場における労務の取引価格、保険料等を的確に反映した適正な額の請負代金及び適正な工期等を定める下請け契約を締結しなければならない。
1共通編 | 1総則 | 1総則 | 12 工 事 の 下 請 負 | 2下請負人の優先選定 | 受注者は，本工事の一部を下請に付する場合，県内に主たる営業所を有する者の中から優先して選定するよう努めなければならない。 なお，設計金額が1億円以上の工事にあっては，県内に主たる営業所を有する者以外と下請契約する場合は，県内企業を選定しない理由を記載した文書を事前に監督員に提出しなければならない。 | 受注者は、本工事の一部を下請に付する場合、県内に主たる営業所を有する者の中から優先して選定するよう努めなければならない。 なお、請負対象金額が1億円以上の工事にあっては、県内に主たる営業所を有する者以外と下請契約する場合は、県内企業を選定しない理由を記載した文書を事前に監督員に提出しなければならない。
1共通編 | 1総則 | 1総則 | 16 | 受発注者間の情報共有 | 未記載 | 受発注者間の設計思想の伝達及び情報共有を図るため、設計者、受注者、発注者が一堂に会する会議を施工者が設計図書の照査を実施した後及びその他必要に応じて開催するものとする。 なお、開催の詳細については、設計図書の定めや監督員との協議によるものとする。
1共通編 | 1総則 | 1総則 | 25 | 監督員による確認及び立会等 表1-1-1段階確認一覧表 | 未記載 | 【種別】 地覆工 橋梁用高欄工 【確認時期】 鉄筋組立て完了時
1共通編 | 1総則 | 1総則 | 33 施 工 管 理 | 3標示板の設置 | 受注者は，施工に先立ち工事現場又はその周辺の一般通行人等が見易い場所に，工事名，工期，発注者名，受注者名，連絡先，電話番号等を記載した標識板（工事看板）を設置し，工事しゅん工検査が終了するまで存置しておくとともに，工事しゅん工検査終了後は速やかに標識板を撤去しなければならない。ただし，標識板の設置が困難な場合は，監督員と協議し，しかるべき処置を講じなければならない。 | 受注者は、施工に先立ち工事現場またはその周辺の一般通行人等が見やすい場所に、工事目的、工期、発注者名、受注者名、連絡先、電話番号等を記載した標示板（工事看板）を設置し、工事完成後は速やかに標示板を撤去しなければならない。ただし、標示板の設置が困難な場合は、監督員と協議し、しかるべき処置を講じなければならない。 なお、標示板の記載にあたっては、実際の現場作業期間や時間帯など、工事に関する情報をわかりやすく記載するものとし、図1-1-2を参考とする。 また、記載内容については、工事内容に応じて、道路工事現場における標示施設等の設置基準について（昭和37年8月30日付け 道発372号 道路局長通達、最新改正 平成18年3月31日付け 国道利37号・国道国防第205号 道路局路政課長、国道・防災課長通達）、河川工事等の工事看板の取扱いについて（令和3年5月27日付け 国水環第26号・国水治第22号・国水保第8号・国水海第10号 水管理・国土保全局河川環境課長、治水課長、保全課長、海岸室長通達）を参考にするものとする。 図1-1-2 標示板の例
1共通編 | 1総則 | 1総則 | 33 施 工 管 理 | 5周辺への影響防止 | 受注者は，施工に際し，施工現場周辺並びに他の構造物及び施設などへ影響を及ぼさないよう施工しなければならない。 なお，影響が生じた場合には直ちに監督員へ連絡し，その対応方法等に関して監督員と速やかに協議しなければならない。また，損傷が受注者の過失によるものと認められる場合，受注者自らの負担で原形に復元しなければならない。 | 受注者は、施工に際し、施工現場周辺並びに他の構造物及び施設などへ影響を及ぼさないよう施工しなければならない。 なお、影響が生じるおそれがある場合、または影響が生じた場合には直ちに監督員へ連絡し、その対応方法等に関して監督員と速やかに協議しなければならない。また、損傷が受注者の過失によるものと認められる場合、受注者自らの負担で原形に復元しなければならない。
1共通編 | 1総則 | 1総則 | 33 施 工 管 理 | 6労働環境の改善 | 受注者は，作業員の労働条件，安全衛生その他の労働環境の改善に努めなければならない。また，作業員が健全な身体と精神を保持できるよう作業場所，現場事務所及び作業員宿舎等における良好な作業環境の確保に努めなければならない。 | 受注者は、工事の適正な実施に必要な技術的能力の向上、情報通信技術を活用した工事の実施の効率化等による生産性の向上並びに技術者、技能労働者等育成及び確保並びにこれらの者に係る賃金、労働時間、その他の労働条件、安全衛生その他の労働環境の改善に努めなければならない。 また、作業員が健全な身体と精神を保持できるよう作業場所、現場事務所及び作業員宿舎等における良好な作業環境の確保に努めなければならない。
1共通編 | 1総則 | 1総則 | 33 施 工 管 理 | 9工事情報共有化 | 未記載 | 受注者は、監督員及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより、業務の効率化に努めるものとする。 また、情報を交換・共有するにあたっては、工事情報共有システム（ASP）を活用することとし、最新版の「情報共有システム活用試行要領」に基づくこととする。 なお、システムのサービス提供者との契約は受注者が行うものとする。
1共通編 | 1総則 | 1総則 | 33 施 工 管 理 | 10不具合等発生時の措置 | 未記載 | 受注者は、工事施工途中に工事目的物や工事材料等の不具合等が発生した場合、または、公益通報者等から当該工事に関する情報が寄せられた場合には、その内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
1共通編 | 1総則 | 1総則 | 33 施 工 管 理 | 12賃金水準確保等に関するポスター掲示 | 受注者は，監督員から渡される技能労働者への適切な賃金水準の確保等に関するポスター（Ａ３）を工事関係者が見やすい場所に掲げるとともに，掲示状況について工事写真として提出しなければならない。ただし，次のいずれかに該当する工事は対象外とする。 （1）区画線工事，舗装工事，標識設置工事，照明灯工事 （2）当初請負代金額が200万円未満の工事 | 受注者は、監督員から渡される技能労働者への適切な賃金水準の確保等に関するポスター（Ａ３）を工事関係者が見やすい場所に掲げるとともに、掲示状況について工事写真として提出しなければならない。ただし、次のいずれかに該当する工事は対象外とする。 （1）区画線工事、舗装工事、標識設置工事（交通安全施設設置工事）、照明灯工事（電気設備工事）、電気通信工事 （2）当初請負金額が200万円未満の工事
1共通編 | 1総則 | 1総則 | 35 | 週休二日の対応 | 未記載 | 受注者は、原則、週休二日に取り組み、その実施内容を監督員に報告しなければならない。
1共通編 | 1総則 | 1総則 | 37 工 事 中 の 安 全 確 保 | 6架空線等事故防止対策 | 受注者は、架空線等上空施設の位置及び占用者を把握するため、工事現場、土取り場、建設発生土受入地、資材等置き場等、工事に係わる全ての架空線等上空施設の現地調査（場所、種類、高さ等）を行わなければならない。 | 受注者は、架空線等上空施設の位置及び占用者を把握するため、工事現場、土取り場、建設発生土受入地、資材等置き場等、工事に係わる全ての架空線等上空施設の現地調査（場所、種類、高さ等）を行い、その調査結果について、支障物件の有無に関わらず、工事着手前に監督員へ報告しなければならない。
1共通編 | 1総則 | 1総則 | 43 交 通 安 全 管 理 | 2施工計画書 | 未記載 | 受注者は、指定された工事用道路の使用開始前に当該道路の維持管理、補修及び使用方法等を施工計画書に記載しなければならない。この場合において、受注者は、関係機関に所要の手続をとるものとし、発注者が特に指示する場合を除き、標識の設置その他の必要な措置を行わなければならない。
1共通編 | 1総則 | 1総則 | 43 交 通 安 全 管 理 | 8工事用道路の維持管理 | 未記載 | 受注者は、設計図書において指定された工事用道路を使用する場合は、設計図書の定めに従い、工事用道路の維持管理及び補修を行うものとする。
1共通編 | 1総則 | 1総則 | 43 交 通 安 全 管 理 | 16交通誘導警備員の勤務実績報告 | 受注者は、交通誘導警備員を配置した場合は、「交通誘導警備員勤務実績報告書」を作成し、勤務実績が確認できる資料（勤務伝票の写し）とともに、1ヶ月ごとに監督員に提出しなければならない。 なお、受注者は、合格証明書の写し等資格要件の確認ができる資料を事前に監督員に提出しなければならない。また、検定合格警備員は、当該業務に従事している間は合格証明書を携帯し、かつ、監督員の請求があったときは、これを提示しなければならない。 | 受注者は、交通誘導警備員を配置した場合は、「交通誘導警備員勤務実績報告書」を作成し、設計図書の変更までに勤務実績が確認できる資料（勤務伝票の写し）とともに、監督員に提出しなければならない。 なお、受注者は、合格証明書の写し等資格要件の確認ができる資料を事前に監督員に提出しなければならない。また、検定合格警備員は、当該業務に従事している間は合格証明書を携帯し、かつ、監督員の請求があったときは、これを提示しなければならない。
1共通編 | 1総則 | 1総則 | 48 工 事 測 量 | 3仮設標識 | 未記載 | 受注者は、丁張、その他工事施工の基準となる仮設標識を、設置しなければならない。
1共通編 | 1総則 | 1総則 | 48 工 事 測 量 | 7丁張等の設置 | 受注者は、丁張、その他工事施工の基準と なる仮設標識を、設置しなければならない。 | 削除
1共通編 | 1総則 | 1総則 | 51 保 険 の 付 保 及 び 事 故 の 補 償 | 4法定外の労災保険の付保 | 未記載 | 受注者は、法定外の労災保険に付さなければならない。
1共通編 | 1総則 | 1総則 | 53 | 石綿使用の有無 | 未記載 | 受注者は、建築物・工作物等の解体・改修工事を行う際、石綿（アスベスト）の使用の有無の「事前調査」を行わなければならない。石綿障害予防規則に基づく一定規模以上の工事にあっては「事前調査結果の報告」を所轄労働基準監督局に届出を行わなければならない。また、大気汚染防止法に基づき、特定粉じん発生施設を設置しようとするときは、都道府県知事に届出を行わなければならない。
1共通編 | 1総則 | 1総則 | 57 | しゅん工標の設置 | 受注者は，別に定めるものを除くほか，工事が完成したときは，恒久的に工事の施工の責任を明示するため，工事現場に石材，コンクリート若しくはこれらに類する材質による標柱（様式第２号）又は標板（様式第３号）を設置しなければならない。 なお，設置場所については，監督員の指示によらなければならない。 また，浚渫，仮設工事等，しゅん工標の設置不可能な場合又は橋歴板若しくは表示板を別途設置する場合において，監督員が承諾したときは省略することができる。 | 受注者は、別に定めるものを除くほか、工事が完成したときは、恒久的に工事の施工の責任を明示するため、工事現場に石材、コンクリート若しくはこれらに類する材質による標柱（様式第２号）または標板（様式第３号）を設置しなければならない。 なお、設置場所については、道路上の工事においては、起点から終点を見て左側に設置するものとし、設置する工種全てにおいて、道路側から見やすい向き・場所に設置するものとする。ただし、これらによりがたい場合は、監督員の指示によらなければならない。 また、浚渫、仮設工事等、しゅん工標の設置が不可能な場合または維持、修繕工事等しゅん工標の設置が不適当な場合に加え、橋歴板若しくは表示板を別途設置する場合において、監督員が承諾したときは省略することができる。
1共通編 | 3無筋・鉄筋コンクリート | 3レディーミクストコンクリート | 2工場の選定 | 1一般事項 | （2）JISマーク表示認証製品を製造している工場に基づき国に登録された民間の第三者機関（登録認証機関）により製品にJISマーク表示する認証を受けた製品を製造している工場）が工事現場近くに見あたらない場合は、使用する工場について、設計図書に指定したコンクリートの品質が得られることを確かめたうえ、その資料により監督員の確認を得なければならない。 | （2）JISマーク表示認証製品を製造している工場（産業標準化法に基づき国に登録された民間の第三者機関（登録認証機関）により製品にJISマーク表示する認証を受けた製品を製造している工場）が工事現場近くに見あたらない場合は、使用する工場について、設計図書に指定したコンクリートの品質が得られることを確かめたうえ、その資料により監督員の確認を受けなければならない。
1共通編 | 3無筋・鉄筋コンクリート | 6運搬・打設 | 5締固め | 4狭隘・過密鉄筋箇所における締固め | 未記載 | 狭隘・過密鉄筋箇所における締固めを確実に実施するため、その鉄筋径・ピッチを踏まえたバイブレータを用いるものとし、その締固め方法（使用器具や施工方法）を施工前に施工計画書に記載しなければならない。
1共通編 | 3無筋・鉄筋コンクリート | 6運搬・打設 | 7打継目 | 2打継目を設ける位置 | 受注者は、打継目を設ける場合には、せん断力の小さい位置に設け，打継面を部材の圧縮力の作用する方向と直角になるよう施工しなければならない。 | 受注者は、打継目を設ける場合には、せん断力の小さい位置に設け、PC鋼材定着部背面等の常時引張応力が作用する断面を避け、打継面を部材に圧縮力が作用する方向と直角になるよう施工することを原則とする。
1共通編 | 3無筋・鉄筋コンクリート | 6運搬・打設 | 7打継目 | 3打継目を設ける場合の注意 | 受注者は、やむを得ずせん断力の大きい位置に打継目を設ける場合には、打継目に、ほぞ、または溝を造るか、鋼材を配置して、これを補強しなければならない。 | 受注者は、やむを得ずせん断力の大きい位置に打継目を設ける場合には、打継目に、ほぞ、または溝の凹凸によるせん断キーで抵抗する方法や、差し筋等の鉄筋によって打継目を補強する方法等の対策を講ずることとする。また、これらの対策は、所要の性能を満足することを照査した上で実施する。
1共通編 | 3無筋・鉄筋コンクリート | 6運搬・打設 | 9養生 | 1一般事項 | 受注者はコンクリートの打込み後の一定期間を、硬化に必要な温度および湿潤状態に保ち、有害な作用の影響を受けないように、養生しなければならない。 | 受注者はコンクリートの打込み後の一定期間を、硬化に必要な温度及び湿潤状態に保ち、有害な作用の影響を受けないように、その部位に応じた適切な方法により養生しなければならない。
1共通編 | 3無筋・鉄筋コンクリート | 6運搬・打設 | 9養生 | 2湿潤状態の保持 | 受注者は、コンクリートの表面を荒らさないで作業できる程度に硬化した後に、露出面を一定期間、十分な湿潤状態に保たなければならない。養生方法の選定にあたっては、その効果を確かめ、適切に湿潤養生期間を定めなければならない。ただし、通常のコンクリート工事におけるコンクリートの湿潤養生期間は、表1-3-3を標準とする。 | 受注者は、打ち込み後のコンクリートをその部位に応じた適切な養生方法により、一定期間は十分な湿潤状態に保たなければならない。養生期間は、使用するセメントの種類や養生期間中の環境温度等に応じて適切に定めなければならない。通常のコンクリート工事におけるコンクリートの湿潤養生期間は、表1-3-3を標準とする。 なお、中庸熱ポルトランドセメントや低熱ポルトランドセメント等の表1-3-3に示されていないセメントを使用する場合には、湿潤養生期間に関して監督員と協議しなければならない。
1共通編 | 3無筋・鉄筋コンクリート | 7鉄筋工 | 4組立て | 2配筋・組立て | 受注者は、図面に定めた位置に、鉄筋を配置し、コンクリート打設中に動かないよう十分堅固に組み立てなければならない。 なお、必要に応じて図面に示されたもの以外の組立用鉄筋等を使用するものとする。また、鉄筋の交点の要所を、直径 0.8mm以上のなまし鉄線、またはクリップで緊結し、鉄筋が移動しないようにしなければならない。ただし、設計図書に特別な組立用架台等が指定されている場合は、それに従うものとする。 | 受注者は、配筋・組立てにおいて以下によらなければならない。 （1）受注者は、図面に定めた位置に、鉄筋を配置し、コンクリート打設中に動かないよう十分堅固に組み立てなければならない。なお、必要に応じて図面に示されたもの以外の組立用鉄筋等を使用するものとする。 （2）受注者は、鉄筋の交点の要所を、直径0.8㎜以上の焼なまし鉄線、またはクリップ等で鉄筋が移動しないように緊結し、使用した焼なまし鉄線、クリップ等はかぶり内に残してはならない。ただし、設計図書に特別な組立用架台等が指定されている場合は、それに従うものとする。 （3）受注者は、鉄筋の配筋において、施工段階で必要となる形状保持や施工中の安全対策等を目的として、組立て鉄筋、段取り鉄筋等の鉄筋やアングル等の仮設物を配置するが、これらをやむを得ず構造物本体に存置する場合、これらの仮設物において、設計の前提が成立することを事前に確認しなければならない。
1共通編 | 3無筋・鉄筋コンクリート | 7鉄筋工 | 5継手 | 3継手位置 | 受注者は、設計図書に明示した場合を除き、継手を同一断面に集めてはならない。また、、継手を同一断面に集めないため、継手位置を軸方向に相互にずらす距離は、継手の長さに鉄筋直径の25倍を加えた長さ以上としなければならない。 | 受注者は、原則、継手を同一断面に集めてはならない。また、受注者は、継手を同一断面に集めないため、継手位置を軸方向に互いにずらす距離は、継手の長さに鉄筋直径の25倍を加えた長さ以上としなければならない。継手が同一断面となる場合は、継手が確実に施工でき、継手付近のコンクリートが確実に充填され、継手としての性能が発揮されるとともに、構造物や部材に求められる性能を満たしていることを確認しなければならない。
1共通編 | 3無筋・鉄筋コンクリート | 7鉄筋工 | 5継手 | 8機械式鉄筋継手 | 未記載 | （1）機械式鉄筋継手工法を採用する場合は、「現場打ちコンクリート構造物に適用する機械式鉄筋継手工法ガイドライン（平成29年3月）」に基づき実施するものとする。受注者は、施工する工法について必要な性能に関し、公的機関等（所定の試験、評価が可能な大学や自治体、民間の試験機関を含む）による技術的な確認を受け交付された証明書の写しを監督職員の承諾を得なければならない。また、機械式鉄筋継手の施工については、以下の各号の規定によるものとする。 ①使用する工法に応じた施工要領を施工計画書に記載し、施工を行わなければならない。 ②機械式鉄筋継手工法の品質管理は、使用する工法に応じた確認項目や頻度、方法、合否判定基準等を施工計画書に明示した上で、施工管理や検査時においては、これに従って確認を行わなければならない。また、機械式鉄筋継手工法の信頼度は、土木学会鉄筋定着・継手指針［2020年制定］（令和2年3月土木学会）の信頼度Ⅱ種を基本とするが、設計時にⅠ種を適用している場合は、設計時の信頼度に従って施工管理を行わなければならない。 （2）設計時に機械式鉄筋継手工法が適用されていない継手において、機械式鉄筋継手工法を適用する場合は、別途、監督職員と協議し、設計で要求した性能を満足していることや性能を確保するために必要な継手等級を三者会議等を利用し、設計者に確認した上で適用すること。
1共通編 | 3無筋・鉄筋コンクリート | 7鉄筋工 | 6ガス圧接 | 4圧接面の清掃 | 受注者は，圧接面を圧接作業前にグラインダー等でその端面が直角で平滑となるように仕上げるとともに，さび，油，塗料，セメントペースト，その他の有害な付着物を完全に除去しなければならない。 | 受注者は、圧接しようとする鉄筋の両端部は、（公社）日本鉄筋継手協会によって認定された鉄筋冷間直角切断機を使用して切断しなければならない。自動ガス圧接の場合、チップソーをあわせて使用するものとする。ただし、すでに直角かつ平滑である場合や鉄筋冷間直角切断機により切断した端面の汚損等を取り除く場合は、ディスクグラインダで端面を研削するとともに、さび、油脂、塗料、セメントペースト、その他の有害な付着物を完全に除去しなければならない。
|  |  |  | 6悪天候時の作業禁止 | 受注者は，降雪雨又は，強風等の時は作業をしてはならない。ただし，作業が可能なように，遮へいした場合は作業を行うことができる。 | 受注者は、降雪雨または、強風等の時は作業をしてはならない。ただし、作業が可能なように、防風対策を施して適切な作業ができることが確認された場合は作業を行うことができる。
1共通編 | 3無筋・鉄筋コンクリート | 13 水 中 不 分 離 性 コ ン ク リ ー ト | 4運搬打設 | 3打設 | 受注者は、コンクリートを静水中で水中落下高さ50㎝以下で打ち込まなければならない。 | 受注者は、コンクリートを静水中で水中落下高さ50㎝以下で打ち込まなければならない。やむを得ず、流水中や水中落下高さが50㎝を超える状態での打込みを行う場合には、所要の品質を満足するコンクリートが得られることを確認するとともに、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。
2材料編 | 1一般事項 | 2工事材料の品質 | 4 | 使用承諾願の提出 | 受注者は，設計図書において指定された工事材料について，使用承諾願に見本又は品質を証明する資料を添付し，工事材料を使用するまでに監督員に提出し，確認を受けなければならない。 なお，JISマーク表示品については，認証書又はJISマーク表示状態を示す写真等の提出とし，見本又は品質を証明する資料の提出は省略できる。 | 受注者は、設計図書において監督員の試験もしくは確認及び承諾を受けて使用することを指定された工事材料について、使用承諾願に見本または品質を証明する資料を添付し、工事材料を使用するまでに監督員に提出し、確認を受けなければならない。 なお、JISマーク表示品については、認証書またはJISマーク表示状態を示す写真等の提出とし、見本または品質を証明する資料の提出は省略できる。
2材料編 | 1一般事項 | 2工事材料の品質 |  | 表２－１－１ 海外建設資材品質審査・証明」対象資材 | ７鉄鋼 鉄線 溶接金網 ひし形金網 | ７鉄鋼 鉄線 溶接金網及び鉄筋格子 ひし形金網
2材料編 | 2土木工事材料 | 6セメント及び混和材料 | 1一般事項 | 7異常な混和剤使用時の注意 | 受注者は、貯蔵中に前項に示す分離・変質等が生じた混和剤やその他異常を認めた混和剤について、これらを用いる前に試験を行い、性能が低下していないことを確かめなければならない。 | 受注者は、貯蔵中に前項に示す分離・変質等が生じた混和剤やその他異常を認めた混和剤について、これらを用いる前に試験を行い、性能が低下していないことを確かめなければならない。ただし、保管期間が長期にわたると品質が変動する可能性があるので、長期間貯蔵した混和剤は使用してはならない。
2材料編 | 2土木工事材料 | 6セメント及び混和材料 | 1一般事項 | 9異常な混和材使用時の注意 | 受注者は、貯蔵中に吸湿により固結した混和材、その他異常を認めた混和材の使用にあたって、これを用いる前に試験を行い、その品質を確かめなければならない。 | 受注者は、貯蔵中に吸湿により固結した混和材、その他異常を認めた混和材の使用にあたって、これを用いる前に試験を行い、その品質を確かめなければならない。ただし、保管期間が長期にわたると品質が変動する可能性があるので、長期間貯蔵した混和材は使用してはならない。
3土木工事共通編 | 1一般施工 | 3共通的工種 | 2材料 | 4路側防護柵工の材料 | 未記載 | （7）以下に示すような場所で環境条件が特に厳しい場合には、さらに防錆・防食効果が期待できる処理を施すものとする ① 凍結防止材を散布する区間 ② 交通量が非常に多い区間 ③ 海岸に近接する区間（飛沫の当たる場所、潮風が強く当たる場所など） ④ 温泉地帯など ⑤ 雨水や凍結防止剤を含んだ水が長期間滞留または接触する場所
3土木工事共通編 | 1一般施工 | 3共通的工種 | 6小型標識工 | 5反射シートの貼付け方式 | 受注者は、重ね貼り方式または、スクリーン印刷方式により、反射シートの貼付けを行わなければならない。 | 受注者は、重ね貼り方式または、スクリーン印刷方式により、反射シートの貼付けを行わなければならない。印刷乾燥後は色むら・にじみ・ピンホールなどが無いことを確認しなければならない。また、必要がある場合はインク保護などを目的とした、クリアーやラミネート加工を行うものとする。
3土木工事共通編 | 1一般施工 | 3共通的工種 | 13 ポ ス ト テ ン シ ョ ン 桁 製 作 工 | 1コンクリートの施工 | 未記載 | （5）受注者は、コンクリートの打込み後にコンクリート表面が早期の乾燥を受けて収縮ひび割れが発生しないように、適切に仕上げなければならない。
3土木工事共通編 | 1一般施工 | 3共通的工種 | 14 プ レ キ ャ ス ト セ グ メ ン ト 主 桁 組 立 工 | 2ブロック組立て施工 | 受注者は、ブロック組立ての施工については、以下の規定によらなければならない。 （1）プレキャストブロックの接合に用いる接着剤の使用にあたり材質がエポキシ樹脂系接着剤で強度、耐久性及び水密性がブロック同等以上のものを使用するものとする。エポキシ樹脂系接着剤を使用する場合は、室内で密封して保管し、原則として製造後6ヶ月以上経過したものは使用してはならない。これ以外の場合は、設計図書によるものとする。 なお、接着剤の試験方法は「コンクリート標準示方書（規準編）［2018年制定］」（土木学会）における、JSCE-H 101-2013プレキャストコンクリート用樹脂系接着剤（橋げた用）品質規格による。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。 | 受注者は、ブロック組立ての施工については、以下の規定によらなければならない。 （1）プレキャストブロックの接合に用いる接着剤の使用にあたり材質がエポキシ樹脂系接着剤で強度、耐久性及び水密性がブロック同等以上のものを使用するものとする。エポキシ樹脂系接着剤を使用する場合は、室内で密封して保管し、原則として製造後6ヶ月以上経過したものは使用してはならない。また、水分を含むと品質が劣化するので、雨天の時の作業は中止しなければならない。これ以外の場合は、設計図書によるものとする。 未硬化の接着剤の外観、粘度、可使時間、だれ最小厚さ、硬化した接着剤の比重、引張強さ、圧縮強さ、引張せん断接着強さ、接着強さ、硬さ、特殊な条件下で使用する場合は、高温時の引張強さ、水中硬化時の引張強さ、衝撃強さ、圧縮ヤング係数、熱膨張係数、硬化収縮率、吸水率等について、必要に応じて試験を行い性能を確認しなければならない。 なお、接着剤の試験方法は「コンクリート標準示方書（規準編）［2018年制定］」（土木学会）における、JSCE-H 101-2013プレキャストコンクリート用樹脂系接着剤（橋げた用）品質規格による。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。
3土木工事共通編 | 1一般施工 | 3共通的工種 | 23 現 場 継 手 工 | 3ボルトの締付け | （6）ボルトの締付け機、測定器具などの検定は、以下に示す時期に行いその精度を確認しなければならない。 | （6）ボルトの締付け機、測定器具などの検定は、以下に示す時期に行いその精度を確認しなければならない。 ・軸力計は現場搬入直前に1回、その後は3ヶ月に1回検定を行う。 ・トルクレンチは現場搬入時に1回、搬入後は1ヶ月に1回検定を行う。 ・ボルト締付け機は現場搬入前に1回点検し、搬入後は3ヶ月に1回検定を行う。ただし、トルシア形高力ボルト専用締付け機は検定の必要はなく、整備点検を行えばよい。
3土木工事共通編 | 1一般施工 | 3共通的工種 | 23 現 場 継 手 工 | 4締付けボルト軸力 表3-1-6 設計ボルト軸力（kN）
4締付けボルト軸力 表3-1-7 常温時（10～30℃）の締付けボルト軸力の平均値
4締付けボルト軸力 表3-1-8 常温時以外（0～10℃、30～60℃）の締付けボルト軸力の平均値
3土木工事共通編 | 1一般施工 | 3共通的工種 | 25 銘 板 工 | 1橋銘板 | 受注者は，親柱又は袖柱の橋名板を次の位置に取り付けなければならない。 1）漢字の橋名は，県庁に向かって左側親柱の正面とする。 2）竣工年月は，県庁に向かって右側親柱の正面とする。 3）ひらがなの橋名は，県庁を背にして橋に向かって左側親柱の正面とする。 4）河川名等は，県庁を背にして橋に向かって右側親柱の正面とする。 | 受注者は、親柱または袖柱の橋名板を次の位置に取り付けなければならない。 (1)漢字の橋名は、県庁に向かって左側か若しくは道路起点側から見て左側親柱の正面とする。 (2)しゅん工年月は、県庁に向かって右側か若しくは道路終点側から見て左側親柱の正面とする。 (3)ひらがなの橋名は、県庁を背にして橋に向かって左側か若しくは道路終点側から見て右側親柱の正面とする。 (4)河川名等は、県庁を背にして橋に向かって右側か若しくは道路起点側から見て右側親柱の正面とする。
3土木工事共通編 | 1一般施工 | 3共通的工種 | 31 現 場 塗 装 工 | 16検査 | （7）受注者は，塗料の缶貼付ラベルを完全に保ち，開封しないままで現場に搬入し，使用しなければならない。 また，塗布作業の開始前に出荷証明書，塗料成績表（製造年月日，ロット番号，色採，数量を明記）の確認を監督員に受けなければならない。 | （7）受注者は、塗料の缶貼付ラベルを完全に保ち、開封しないままで現場に搬入し、塗料の品質、製造年月日、ロット番号、色彩及び数量を監督員に提示しなければならない。 また、塗布作業の開始前に出荷証明書及び塗料成績表（製造年月日、ロット番号、色彩、数量を明記）を確認し、記録、保管し、監督員または検査員の請求があった場合は速やかに提示しなければならない。
3土木工事共通編 | 1一般施工 | 3共通的工種 | 31 現 場 塗 装 工 | 17記録 | （2）受注者は，最終塗装の完了後，橋体起点側（左）又は終点側（右）の外桁腹板に，ペイント又は耐候性に優れたフィルム状の粘着シートにより図3-1-3のとおり記録しなければならない。 | （2）受注者は、最終塗装の完了後、橋体起点側（左）または終点側（右）の外桁腹板に、ペイントまたは耐候性に優れたフィルム状の粘着シートにより図3-1-3のとおり記録しなければならない。ただし、これにより難い場合は監督員と協議しなければならない。
3土木工事共通編 | 1一般施工 | 4基礎工 | 4既製杭工 | 4試験杭の施工 | 受注者は，設計図書に従って試験杭を施工し，計画した施工法での施工の可否，杭 の打止め条件，支持層判定指標等を把握し，施工管理に必要な資料を得なければなら ない。 また，設計図書に示されていない場合には，各基礎ごとに，試験杭を施工しなければならない。なお，この場合，各基礎ごとに，設計図書に示す工事目的物の基礎杭の一部として使用できるように最初の1本を試験杭として施工してもよいが，1本だけで施工管理のための十分な情報が得られない場合は，監督員と協議し，位置と本数を決定しなければならない。 | 受注者は、設計図書に従って試験杭を施工し、計画した施工法での施工の可否、杭の打止め条件、支持層判定指標等を把握し、施工管理に必要な資料を得なければならない。また、設計図書に示されていない場合には、各基礎ごとに、試験杭を施工しなければならない。 なお、この場合、各基礎ごとに、設計図書に示す工事目的物の基礎杭の一部として使用できるように最初の1本を試験杭として施工してもよいが、1本だけで施工管理のための十分な情報が得られない場合は、監督員と協議し、位置と本数を決定しなければならない。 また、1本だけで施工管理のための十分な情報が得られない場合は、次に施工する杭も試験杭として実施することで不足する情報を補足し、以降の杭施工に反映するものとする。
3土木工事共通編 | 1一般施工 | 4基礎工 | 4既製杭工 | 12中掘り杭工法による既製杭工施工 | 受注者は，中掘り杭工法で既製杭工を施工する場合には，掘削及び沈設中は土質性状の変化や杭の沈設状況などを観察し，杭先端部及び杭周辺地盤を乱さないように，沈設するとともに必要に応じて所定の位置に保持しなければならない。また，先端処理については，試験杭等の条件に基づいて，管理を適正に行わなければならない。 | 受注者は、中掘り杭工法で既製杭工を施工する場合には、掘削及び沈設中は土質性状の変化や杭の沈設状況などを観察し、杭周辺及び先端地盤の乱れを最小限に留めるように沈設するとともに、必要に応じて所定の位置に保持しなければならない。また、先端処理については、試験杭等の条件に基づいて、管理を適正に行わなければならない。杭の掘削・沈設速度は杭径や土質条件によって異なるが、試験杭により確認した現場に適した速度で行う。 なお、施工管理装置は、中掘り掘削・沈設及びセメントミルク噴出撹拌方式の根固部の築造時、コンクリート打設方式の孔底処理に必要な施工管理項目について常時表示・記録できるものを選定する。
3土木工事共通編 | 1一般施工 | 4基礎工 | 4既製杭工 | 22鋼管杭及びＨ鋼杭の現場継手 | （5）受注者は、降雪雨時、強風時に露天で鋼管杭及びＨ鋼杭の溶接作業を行ってはならない。ただし、作業が可能なように、遮へいした場合等には、設計図書に関して監督員の承諾を得て作業を行うことができる。また、気温が5℃以下の時は溶接を行ってはならない。ただし、気温が－10～＋5℃の場合で、溶接部から100㎜以内の部分がすべて＋36℃以上に予熱した場合は施工できる。 | （5）受注者は、降雪雨時、強風時に露天で鋼管杭及びＨ鋼杭の溶接作業を行ってはならない。風は、セルフシールドアーク溶接の場合には10m／sec以内、ガスシールドアーク溶接の場合には2m／sec以内とする。ただし、作業が可能なように、遮へいした場合等には、設計図書に関して監督員の承諾を得て作業を行うことができる。また、気温が5℃以下の時は溶接を行ってはならない。ただし、気温が－10～＋5℃の場合で、溶接部から100㎜以内の部分がすべて＋36℃以上に予熱した場合は施工できる。
3土木工事共通編 | 1一般施工 | 4基礎工 | 5場所打杭工 | 2試験杭の施工 | 受注者は，設計図書に従って試験杭を施工し，計画した施工法での施工の可否，支持層判定指標等を把握し，施工管理に必要な資料を得なければならない。 また，設計図書に示されていない場合には，各基礎ごとに，試験杭を施工しなければならない。なお，この場合，各基礎ごとに，設計図書に示す工事目的物の基礎杭の一部として使用できるように最初の1本を試験杭として施工してもよいが，1本だけで施工管理のための十分な情報が得られない場合は，監督員と協議し，位置と本数を決定しなければならない。 | 受注者は、設計図書に従って試験杭を施工し、計画した施工法での施工の可否、支持層判定指標等を把握し、施工管理に必要な資料を得なければならない。 また、設計図書に示されていない場合には、各基礎ごとに、試験杭を施工しなければならない。 なお、この場合、各基礎ごとに、設計図書に示す工事目的物の基礎杭の一部として使用できるように最初の1本を試験杭として施工してもよいが、1本だけで施工管理のための十分な情報が得られない場合は、監督員と協議し、位置と本数を決定しなければならない。 また、1本だけで施工管理のための十分な情報が得られない場合は、次に施工する杭も試験杭として実施することで不足する情報を補足し、以降の杭施工に反映するものとする。
3土木工事共通編 | 1一般施工 | 4基礎工 | 5場所打杭工 | 10鉄筋かごの建込み | 受注者は，場所打杭工における鉄筋かごの建込み中及び建込み後に，湾曲，脱落座屈などを防止するとともに，鉄筋かごには，設計図書に示されたかぶりが確保できるように，スペーサーを同一深さ位置に4～8ヶ所以上，深さ方向3m間隔以下で取付けなければならない。特に杭頭部は位置がずれやすいことから，鉄筋かご円周長に対し500～700mm以内の間隔で設置しなければならない。また，スペーサーを取り付ける際には，軸方向鉄筋や帯鉄筋に溶接して取り付けてはならない。 | 受注者は、場所打杭工における鉄筋かごの建込み中及び建込み後に、湾曲、脱落座屈などを防止するとともに、鉄筋かごには、設計図書に示されたかぶりが確保できるように、スペーサを同一深さ位置に4～8ヶ所以上、深さ方向3m間隔程度で取り付けなければならない。特に杭頭部は、位置がずれやすいことから鉄筋かご円周長に対して500～700㎜の間隔で設置しなければならない。また、スペーサーを取り付ける際には、軸方向鉄筋や帯鉄筋に溶接して取り付けてはならない。
3土木工事共通編 | 1一般施工 | 4基礎工 | 5場所打杭工 | 12鉄筋かごの組立て | 受注者は，場所打杭工における鉄筋かごの組立てにあたっては，形状保持などのための溶接を行ってはならない。ただし，これにより難い場合には監督員と協議するものとする。また，コンクリート打込みの際に鉄筋が動かないように堅固なものとしなければならない。 なお，鉄筋かごを運搬する場合には，変形を生じないようにしなければならない。 | 受注者は、場所打杭工における鉄筋かごの組立てにあたっては、形状保持などのための溶接を構造設計上考慮する鉄筋に対して行ってはならない。ただし、これにより難い場合には監督員と協議するものとする。また、コンクリート打込みの際に鉄筋が動かないように堅固なものとしなければならない。 なお、鉄筋かごを運搬する場合には、変形を生じないようにしなければならない。
3土木工事共通編 | 1一般施工 | 6一般舗装工 | 6橋面防水工 | 4橋面防水工の施工 | 受注者は，橋面防水工の施工にあたっては，「道路橋床版防水便覧 第6章材料・施工」（日本道路協会）の規定及び第3編3-1-6-7アスファルト舗装工の規定によらなければならない。これにより難い場合は，監督員の承諾を得なければならない。 | 受注者は、橋面防水工の施工にあたっては、「道路橋床版防水便覧 第6章材料・施工」（日本道路協会）の規定及び第3編3-1-6-7アスファルト舗装工の規定によらなければならない。床版面の前処理を適切に実施するとともに、防水層の敷設、塗布等についてはがれや塗りむらなどが生じないよう適切に管理しなければならない。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。
3土木工事共通編 | 1一般施工 | 7地盤改良工 | 9団結工 | 6中層混合処理 | 未記載 | （1）改良材は、セメントまたはセメント系固化材とする。 なお、土質等によりこれにより難い場合は、監督職員と協議しなければならない。 （2）施工機械は、鉛直方向に撹拌混合が可能な撹拌混合機を用いることとする。撹拌混合機とは、アーム部に撹拌翼を有し、プラントからの改良材を撹拌翼を用いて原地盤と撹拌混合することで地盤改良を行う機能を有する機械である。 （3）受注者は、設計図書に示す改良天端高並びに範囲を撹拌混合しなければならない。 なお、現地状況によりこれにより難い場合は、監督職員と協議しなければならない。 施工後の改良天端高については、撹拌及び注入される改良材による盛上りが想定される場合、工事着手前に盛上り土の処理（利用）方法について、監督職員と協議しなければならない。
3土木工事共通編 | 1一般施工 | 10 仮 設 工 | 5土留・仮締切工 | 24止水シートの設置 | 受注者は、止水シートの設置にあたり、突起物やシートの接続方法の不良により漏水しないように施工しなければならない。 | 受注者は、止水シートの設置にあたり、突起物やシートの接続方法の不良により漏水しないように施工しなければならない。側壁や下床版等のコンクリートの打継部では必要に応じて増張りを施すものとする。
3土木工事共通編 | 1一般施工 | 10 仮 設 工 | 16 ト ン ネ ル 仮 設 備 工 | 9集じん装置の設置 | 受注者は、集じん装置の設置にあたり、トンネル等の規模等を考慮した上で、十分な処理容量を有しているもので、粉じんを効率よく捕集し、かつ、吸入性粉じんを含めた粉じんを清浄化する処理能力を有しているものを選定しなければならない。 | 受注者は、集じん装置の設置にあたり、トンネル等の規模等を考慮した上で、十分な処理容量を有しているもので、粉じんを効率よく捕集し、かつ、レスピラブル（吸入性）粉じんを含めた粉じんを清浄化する処理能力を有しているものを選定しなければならない。
3土木工事共通編 | 1一般施工 | 10 仮 設 工 | 16 ト ン ネ ル 仮 設 備 工 | 10換気等の効果確認 | 受注者は，換気の実施等の効果を確認するにあたって，半月以内ごとに1回，定期に，定められた方法に従って，空気の粉じん濃度等について測定を行わなければならない。この際，粉じん濃度（吸入性粉じん濃度）目標レベルは3㎎/m3以下とし，掘削断面積が小さいため，3㎎/m3を達成するのに必要な大きさ(口径)の風管又は必要な本数の風管の設置，必要な容量の集じん装置の設置等が施工上極めて困難であるものについては，可能な限り，3㎎/m3に近い値を粉じん濃度目標レベルとして設定し，当該値を記録しておくこととする。また，各測定点における測定値の平均値が目標レベルを超える場合には，作業環境を改善するための必要な措置を講じなければならない。粉じん濃度等の測定結果は関係労働者の閲覧できる措置を講じなければならない。 | 受注者は、換気の実施等の効果を確認するにあたって、半月以内ごとに1回、定期に、定められた方法に従って、空気の粉じん濃度等について測定を行わなければならない。この際、粉じん濃度（吸入性粉じん濃度）目標レベルは2㎎／㎥以下とし、掘削断面が小さいため、2㎎／㎥を達成するのに必要な大きさ（口径）の風管または必要な本数の風管の設置、必要な容量の集じん装置の設置等が施工上極めて困難であるものについては、可能な限り、2㎎／㎥に近い値を粉じん濃度目標レベルとして設定し、当該値を記録しておくこととする。また、各測定点における測定値の平均値が目標レベルを超える場合には、作業環境を改善するための必要な措置を講じなければならない。粉じん濃度等の測定結果は関係労働者の閲覧できる措置を講じなければならない。
3土木工事共通編 | 1一般施工 | 12 工 場 製 作 工 共 通 | 2材料 | 3溶接材料 | （2）SM490を溶接する場合 | （2）SM490、SM490Y、SM520、SBHS400、SM570及びSBHS500を溶接する場合
3土木工事共通編 | 1一般施工 | 12 工 場 製 作 工 共 通 | 2材料 | 7工場塗装工の材料 | （5）受注者は、塗料の有効期限を、ジンクリッチペイントは製造後6ヶ月以内、その他の塗料は製造後12ヶ月以内とし、有効期限を経過した塗料は使用してはならない。 | （5）受注者は、塗料の有効期限を、ジンクリッチペイントは製造後6ヶ月以内、その他の塗料は製造後12ヶ月以内とし、有効期限を経過した塗料は使用してはならない。工期延期等やむを得ない理由によって使用期間が、ジンクリッチペイントは6ヶ月を超えた場合、その他の塗料は12ヶ月を超えた場合は、抜き取り試験を行って品質を確認し、正常の場合使用することができる。
3土木工事共通編 | 1一般施工 | 12 工 場 製 作 工 共 通 | 3桁製作工 | 1製作加工 | （1）原寸 ① 受注者は，工作に着手する前に原寸図を作成し，図面の不備や製作上に支障がないかどうかを確認しなければならない。 ③ 受注者は，JIS B 7512 （鋼製巻尺）の1級に合格した鋼製巻尺を使用しなければならない。 ④ 受注者は，現場と工場の鋼製巻尺の使用にあたって，温度補正を行わなければならない。 | （1）原寸 ① 受注者は、工作に着手する前にコンピュータによる原寸システム等により図面の不備や製作上に支障がないかどうかを確認しなければならない。 ③ 受注者は、原寸図を作成する場合、受注者は、JIS B 7512（鋼製巻尺）の1級に合格した鋼製巻尺を使用しなければならない。なお、これにより難い場合は、設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。 ④ 受注者は、現場と工場の鋼製巻尺の使用にあたって、温度補正を行わなければならない。なお、桁に鋼製巻尺を添わせる場合には、桁と同温度とみなせるため温度補正の必要はない。
[5 empty] | （2）工作 ④ 受注者は，塗装される主要部材において組立てた後に自由縁となる切断面の角は面取りを行うものとし，半径2mm以上の曲面仕上げを行うものとする。 ⑦ 受注者は，主要部材において冷間曲げ加工を行う場合，内側半径は板厚の15倍以上にしなければならない。 ただし，JIS Z 2242（金属材料のシャルピー衝撃試験方法）に規定するシャルピー衝撃試験の結果が表3-1-50に示す条件を満たし，かつ化学成分中の窒素が0.006 ％を超えない材料については，内側半径を板厚の7倍以上又は5倍以上とすることができる。 | （2）工作 ④ 受注者は、塗装等の防錆・防食を行う部材において、組立てた後に自由縁となる部材の角は面取りを行うものとし、半径2㎜以上の曲面仕上げを行うものとする。 ⑦受注者は、主要部材において冷間曲げ加工を行う場合、内側半径は板厚の15倍以上にしなければならない。 なお、これにより難い場合は、設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。 ただし、JIS Z 2242（金属材料のシャルピー衝撃試験方法）に規定するシャルピー衝撃試験の結果が表3-1-50に示す条件を満たし、かつ化学成分中の窒素が0.006％を超えない材料については、内側半径を板厚の7倍以上または5倍以上とすることができる。
[5 empty] | （4）溶接施工試験 2）SM490，SM490Yにおいて，1パスの入熱量が10,000J/mmを超える場合。 | （4）溶接施工試験 2） SBHS500、SBHS500W、SBHS400、SBHS400W、SM490Y及びSM490において、1パスの入熱量が10,000J／㎜を超える場合
[5 empty] | （8）予熱 受注者は，鋼種及び溶接方法に応じて，溶接線の両側100mm及びアークの前方100mm範囲の母材を表3-1-51により予熱することを標準とする | （8）予熱 受注者は、鋼種及び溶接方法に応じて、溶接線の両側100㎜範囲の母材を表3-1-52の条件を満たす場合に限り、表3-1-51により予熱することを標準とする。 なお、鋼材のPCM値を低減すれば予熱温度を低減できる。この場合の予熱温度は表3-1-53とする。 表3-1-51予熱温度の標準 追記 表3-1-52予熱温度の標準を適用する場合のPCMの条件 新規追加 表3-1-53 PCM値と予熱温度の標準 新規追加
[5 empty] | （11）溶接の検査 ④ 受注者は，溶接ビード及びその周辺にいかなる場合も割れを発生させてはならない。割れの検査は肉眼で行うものとするが，疑わしい場合には，磁粉探傷試験又は浸透探傷試験により検査するものとする。 ⑤ 受注者は，主要部材の突合わせ継手及び断面を構成するT継手，かど継手に関しては，ビード表面にピットを発生させてはならない。 ⑥ 外部きずの検査について，磁粉探傷試験又は浸透探傷試験を行う者は，それぞれの試験の種類に応じたJIS Z 2305（非破壊試験－技術者の資格及び認証）に規定するレベル2以上の資格を有していなければならない。 | （11）溶接の検査 表3-1-54主要部材の完全溶込みの突合せ継手の非破壊試験検査率 追記 注）検査手法の特性の相違により、検査長さの単位は放射線透過試験の30㎝に対して、超音波探傷試験では１継手の全線としている。 ④受注者は、溶接ビード及びその周辺にいかなる場合も割れを発生させてはならない。割れの検査は、溶接線全線を対象として肉眼で行うものとするが、判定が困難な場合には、磁粉探傷試験または浸透探傷試験により検査するものとする。 ⑤ 受注者は、断面に考慮する突合せ溶接継手、十字溶接継手、T溶接継手、角溶接継手に関しては、ビード表面にピットを発生させてはならない。 ⑥外部きずの検査について、磁粉探傷試験または浸透探傷試験を行う者は、それぞれの試験の種類に応じたJIS Z 2305（非破壊試験技術者の資格及び認証）に規定するレベル2以上の資格を有していなければならない。 なお、極間法を適用する場合には、磁粉探傷試験の資格のうち、極間法に限定された磁粉探傷試験のレベル2以上の資格を有するものとする。
[5 empty] | （14）仮組立て ① 受注者が，仮組立てを行う場合は，実際に部材を組み立てて行うこと（以下「実仮組立」という。）を基本とする。ただし，他の方法によって実仮組立てと同等の精度の検査が行える場合は，監督員の承諾を得て実施できる。 | （14）仮組立て ① 受注者が、仮組立てを行う場合は、実際に部材を組み立てて行うこと（以下「実仮組立」という。）を基本とする。ただし、シミュレーション仮組立などの他の方法によって実仮組立てと同等の精度の検査が行える場合は、監督職員の承諾を得てこれに代えることができる。
3土木工事共通編 | 1一般施工 | 18 床 版 工 | 2床版工 | 1鉄筋コンクリート床版 | （12）受注者は，床版コンクリート打設前及び完了後，キャンバーを測定し，その記録を整備及び保管し，監督員の請求があった場合は速やかに提示しなければならない。 | （12）受注者は、床版コンクリート打設前においては主桁のそり、打設後においては床版の基準高を測定し、その記録を整備及び保管し、監督員の請求があった場合は速やかに提示しなければならない。
6河川編 | 4水門 | 3工場製作工 | 6 | 鋼製排水管製作工 | 1.製作加工 （1）受注者は、排水管及び取付金具の防食ついては、設計図書によらなければならない。 （2）受注者は、取付金具と桁本体との取付けピースは工場内で溶接を行うものとし、工場溶接と同等以上の条件下で行わなければならない。やむを得ず現場で取付ける場合は、監督員の承諾を得て十分な施工管理を行わなければならない。 （3）受注者は、桁本体に仮組立て時点で取付け、取合いの確認を行わなければならない。 | 鋼製排水管製作工の施工については、第3編3-1-12-10鋼製排水管製作工の規定による。
6河川編 | 8河川維持 | 4除草工 | 2 | 刈残し | 受注者は、補助刈り等を含め刈残しがないように草刈りしなければならない。 | 受注者は、補助刈り（機械除草に係わる人力による除草）等を含め刈残しがないように草刈りしなければならない。
6河川編 | 8河川維持 | 4除草工 | 4 | 自走式除草機械 | 受注者は、自走式除草機械を使用して施工する場合は、のり面の状況を把握して、 堤防に損傷を与えないよう施工しなければならない。 | 受注者は、自走式除草機械を使用して施工する場合は、のり面の状況を把握して、堤防等の河川管理施設（許可工作物を含む）に損傷を与えないよう施工しなければならない。
6河川編 | 8河川維持 | 5堤防養生工 | 2 | 芝養生工 | 1.草等の処理 受注者は、抜き取りした草等をすべて処理しなければならない。ただし、設計図書及び監督員の指示した場合はこの限りではない。 | 1.草等の処理 受注者は、抜き取り（抜根）した草等をすべて処理しなければならない。ただし、設計図書及び監督職員の指示した場合はこの限りではない。
8砂防編 | 1砂防堰堤 | 8コンクリート堰堤工 | 4コンクリート堰堤本体工 | 12砂防ソイルセメント | 未記載 | 受注者は、砂防ソイルセメントの施工にあたって、設計図書において特に定めのない事項については、「砂防ソイルセメント施工便覧」（砂防・地すべり技術センター）、「現位置撹拌混合固化工法（ISM工法）設計・施工マニュアル第1回改訂版」（先端建設技術センターISM工法研究会）の規定による。 なお、これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。
8砂防編 | 3斜面対策 | 5擁壁工 | 8落石防護工 | 2.ワイヤーロープ及び金網式の設置 | 受注者は、ケーブル金網式の設置にあたっては、初期張力を与えたワイヤロープに 緩みがないように施工し、金網を設置しなければならない。 | 受注者は、ワイヤロープ及び金網の設置にあたっては、初期張力を与えたワイヤロープに緩みがないように施工し、金網を設置しなければならない。
10道路編 | 1道路改良 | 11落石雪害防止工 | 5落石防護工 | 2.ワイヤーロープ及び金網の設置 | 受注者は、ケーブル金網式の設置にあたっては、初期張力を与えたワイヤロープに 緩みがないように施工し、金網を設置しなければならない。 | 受注者は、ワイヤロープ及び金網の設置にあたっては、初期張力を与えたワイヤロープに緩みがないように施工し、金網を設置しなければならない。
10道路編 | 2舗装 | 9標識工 | 2材料 | 4補強材の取付 | 受注者は、標識板には設計図書に示す位置にリブを標識板の表面にヒズミの出ないようスポット溶接をしなければならない。 | 受注者は、標示板には設計図書に示す位置に補強材を標示板の表面にヒズミの出ないようスポット溶接をしなければならない。アルミニウム合金材の溶接作業は（一社）軽金属溶接協会規格LWS P7903-1979「スポット溶接作業標準（アルミニウム及びアルミニウム合金）」（（一社）日本溶接協会規格WES7302と同一規格）を参考に行うことが望ましい。
10道路編 | 3橋梁下部 | 6橋台工 | 8橋台躯体工 | 3防錆処置 | 受注者は、鉄筋を露出した状態で工事を完了する場合には、防錆のため鉄筋にモルタルペーストを塗布しなければならない。これ以外の施工方法による場合は、設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。 | 受注者は、鉄筋を露出した状態で工事を完了する場合には、防錆、防食、損傷等を受けないようにこれらを保護しなければならない。 なお、施工方法に関しては監督職員の承諾を得なければならない。
10道路編 | 3橋梁下部 | 8鋼製橋脚工 | 10橋脚架設工 | 2仮締ボルト | 受注者は、部材の組立てに使用する仮締めボルトとドリフトピンの合計をその箇所の連結ボルト数の1／2以上とし、架設応力に耐えるだけの仮締めボルトとドリフトピンを用いなければならない。 | 削除
10道路編 | 4鋼橋上部 | 8橋梁付属物工 | 6 | 橋梁用防護柵工 | 受注者は、橋梁用防護柵工の施工については、設計図書に従い、正しい位置、勾配、平面線形に設置しなければならない。 | （1）受注者は、橋梁用防護柵工の施工については、設計図書に従い、正しい位置、勾配、平面線形に設置しなければならない。 （2）鋼製材料の支柱をコンクリートに埋め込む場合（支柱を土中に埋め込む場合であって地表面をコンクリートで覆う場合を含む）において、支柱地際部の比較的早期の劣化が想定される以下のような場所には、一般的な防錆・防食処理方法に加え、必要に応じて支柱地際部の防錆・防食強化を図らなければならない。 ① 海岸に近接し、潮風が強く当たる場所 ② 雨水や凍結防止剤を含んだ水分による影響を受ける可能性がある場所 ③ 路面上の水を路側に排水する際、その途上に支柱がある場合
10道路編 | 6トンネル | 3トンネル掘削工 | 2掘削工 | 8切羽監視責任者の配置 | 未記載 | 切羽監視責任者は、原則専任で配置するものとする。ただし、現場の状況によりこれにより難い場合は、設計図書に関して監督員と協議し配置不要とすることができる。
10道路編 | 6トンネル | 4支保工 | 4ロックボルト工 | 3ナット緊結 | 受注者は、ロックボルトの定着後、ベアリングプレートが掘削面や吹付けコンクリート面に密着するようにナットで緊結しなければならない。 プレストレスを導入する場合には、設計図書に示す軸力が導入できるように施工するものとする。 | 受注者は、ロックボルトの定着後、ベアリングプレートが掘削面や吹付けコンクリート面に密着するように、スパナやパイプレンチを用いてナットで緊結しなければならない。 プレストレスを導入する場合には、設計図書に示す軸力が導入できるように施工するものとする。
10道路編 | 6トンネル | 5覆工 | 3覆工コンクリート工 | 3コンクリートの締固め | 受注者は、コンクリートの締固めにあたっては、棒状バイブレータを用い、打込み後速やかに締め固めなければならない。ただし、棒状バイブレータの使用が困難で、かつ型枠に近い場所には型枠バイブレータを使用して確実に締め固めなければならない。 | 受注者は、コンクリートの締固めにあたっては、棒状バイブレータを用い、打込み後速やかに締め固めなければならない。ただし、棒状バイブレータの使用が困難で、かつ型枠に近い場所には型枠バイブレータを使用して確実に締め固めなければならない。 なお、流動性を向上させた中流動コンクリート等を使用した場合は、材料分離を防止するために内部振動機ではなく型枠バイブレータを使用するものとする。
10道路編 | 6トンネル | 5覆工 | 3覆工コンクリート工 | 5つま型枠の施工 | 受注者は、妻型枠の施工に当たり、コンクリートの圧力に耐えられる構造とし、モルタル漏れのないように取り付けなければならない。 | 受注者は、つま型枠の施工にあたり、コンクリートの圧力に耐えられる構造とし、モルタル漏れのないように取り付けなければならない。つま型枠は、防水シートを破損しないように施工しなければならない。また、溝型枠を設置する場合は、その構造を十分に検討し不具合のないように施工しなければならない。
10道路編 | 6トンネル | 5覆工 | 3覆工コンクリート工 | 11横断目地 | 未記載 | トンネル覆工コンクリートの目地の形状は「三角形形状」を標準とする。 なお、これによりがたい場合は、監督員と協議しなければならない。
10道路編 | 7コンクリートジェット | 3プレキャストシェッド下部工 | 6受台工 | 3防錆処置 | 受注者は、鉄筋を露出した状態で工事を完了する場合には、防錆のため鉄筋にモルタルペーストを塗布しなければならない。 なお、これにより難い場合は、設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。 | 受注者は、鉄筋を露出した状態で工事を完了する場合には、防錆、防食、損傷等を受けないようにこれらを保護しなければならない。なお、施工方法に関しては監督員の承諾を得なければならない。
10道路編 | 14道路維持 | 7標識工 | 2材料 | 4標示板 | 受注者は、標識板には設計図書に示す位置にリブを標識板の表面にヒズミの出ないようスポット溶接をしなければならない。 | 受注者は、標示板には設計図書に示す位置に補強材を標示板の表面にヒズミの出ないようスポット溶接をしなければならない。アルミニウム合金材の溶接作業は（一社）軽金属溶接協会規格LWS P7903-1979「スポット溶接作業標準（アルミニウム及びアルミニウム合金）」（（一社）日本溶接協会規格WES7302と同一規格）を参考に行うことが望ましい。
10道路編 | 14道路維持 | 18トンネル工 | 3裏込注入工 | 2裏込め注入の施工 | 受注者は、裏込め注入の施工にあたって、縦断方向の施工順序としては埋設注入管のうち標高の低い側より、遂次高い方へ片押しで作業しなければならない。また、トンネル横断面内の施工順序としては、下部から上部へ作業を進めるものとする。 なお、下方の注入管より注入するに際して、上部の注入孔の栓をあけて空気を排出するものとする。 | 受注者は、裏込め注入の施工にあたって、縦断方向の施工順序としては埋設注入管のうち標高の低い側より、遂次高い方へ片押しで作業しなければならない。ただし、覆工コンクリートの巻厚が薄く、注入材の偏りによって覆工コンクリートが変形し、新たなひび割れが発生するおそれのある場合には、左右交互にバランスのとれた注入順序とする。また、トンネル横断面内の施工順序としては、下部から上部へ作業を進めるものとする。 なお、下方の注入管より注入するに際して、上部の注入孔の栓をあけて空気を排出するものとする。
10道路編 | 16道路修繕 | 19橋梁床版工 | 1一般事項 | 1適用工種 | 本節は、橋梁床版工として材料、床版補強工（鋼板接着工法）・（増桁架設工法）、床版増厚補強工、床版取替工、旧橋撤去工、その他これらに類する工種について定める。 | 本節は、橋梁床版工として材料、床版補強工（鋼板接着工法）、床版補強工（増桁架設工法）、床版増厚補強工、床版取替工、旧橋撤去工、その他これらに類する工種について定める。
10道路編 | 16道路修繕 | 24橋脚巻立て工 | 4RC橋脚鋼板巻立て工 | 29超音波探傷試験の検査技術者 | 超音波探傷試験の検査技術者は、（一社）日本非破壊検査協会「NDIS0601非破壊検査技術者認定規定」により認定された2種以上の有資格者とする。 | 超音波探傷試験の検査技術者は、JIS Z 2305（非破壊試験技術者の資格及び認証）に基づく2種以上の有資格者とする。
12公園緑地編 | 1総則 | 1 |  | 摘要 | 1. 本章は、公園緑地工事における施設撤去工、敷地造成工、植栽基盤工、法面工、公園カルバート工、擁壁工、仮設工、軽量盛土工、その他これらに類する工種について適用する｡ 2. 仮設工は、第3編第1章第10節仮設工の規定による。 3. 本章に特に定めのない事項については、第1編共通編、第2編材料編、第3編土木工事共 通編の規定による。 | 本章は、公園緑地工事に適用するものとし、本共通仕様書または設計図書に定めるものを除き、本章第2節の諸基準によるものとする。
12公園緑地編 | 1総則 | 2 |  | 適用すべき諸基準 | 受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類によるものとし、これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。 なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書に従うものとし、疑義がある場合は監督員と協議しなければならない。 日本公園緑地協会 都市公園技術標準解説書 日本道路協会 道路土工要綱 日本道路協会 道路土工―盛土工指針 日本道路協会 道路土工―切土工・斜面安定工指針 日本道路協会 道路土工―擁壁工指針 日本道路協会 道路土工―カルバート工指針 日本道路協会 道路土工―軟弱地盤対策工指針 日本道路協会 道路土工―仮設構造物工指針 日本道路協会 道路土工― 土質調査指針 日本緑化センター 植栽基盤整備技術マニュアル 土木研究センター 補強土（ テールアルメ） 壁工法 設計・施工マニュアル 土木研究センター ジオテキスタイルを用いた補強土の設計施工マニュアル 土木研究センター 多数アンカー式補強土壁工法設計・施工マニュアル 国土交通省 建設副産物適正処理推進要綱 国土交通省 都市緑化における下水汚泥の施用指針 国土技術研究センター 河川土工マニュアル 土木研究センター 建設発生土利用技術マニュアル 全日本建設技術協会 土木構造物標準設計 第2巻 地盤工学会 グラウンドアンカー設計・施工基準・同解説 全国特定法面保護協会 のり枠工の設計施工指針 徳島県 土木構造物設計マニュアル（案） [土木構造物・橋梁編] 徳島県 土木構造物設計マニュアル（案）に係わる設計・施工の手引き（案）［ボック スカルバート・擁壁編］ 徳島県 土木構造物設計マニュアル（案） [樋門編] 徳島県 土木構造物設計マニュアル（案）に係わる設計・施工の手引き（案）［樋門編］ 国土交通省 建設汚泥処理土利用技術基準 国土交通省 発生土利用基準 国土交通省 東日本大震災からの復興に係る公園緑地整備に関する技術的指針 | 受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類による。これにより難い場合は、、監督員の承諾を得なければならない。 なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規程に従うものとし、疑義がある場合は監督員と協議しなければならない。 国土交通省都市局公園緑地・景観課 公園緑地工事共通仕様書 徳島県 土木構造物設計マニュアル（案） [土木構造物・橋梁編] 徳島県 土木構造物設計マニュアル（案）に係わる設計・施工の手引き（案）［ボックスカルバート・擁壁編］ 徳島県 土木構造物設計マニュアル（案） [樋門編] 徳島県 土木構造物設計マニュアル（案）に係わる設計・施工の手引き（案）［樋門編］ 徳島県 アルカリ骨材反応抑制対策について 日本スポーツ施設協会 屋外スポーツ施設の建設指針