## 5
[23 empty] | 様式 | 5
工 事 名
工事場所 | [15 empty] | 見積番号
ボイラー
機器名称 | [15 empty] | 会 社 名
記号 |  |  |  |  | 形式 | 種別 |  |  | 用途 |  | 定格出力 kW |  |  | 使用圧力 MPa |  |  | 温 水 出口℃ |  | 最高使用圧力MPa |  |  |  | 使用蒸気 圧力 MPa(G)
１ |  |  |  |  | ・鋳鉄製 ・鋼製 | ・ボイラー ・小形ﾎﾞｲﾗｰ ・簡易ﾎﾞｲﾗｰ |  |  | ・温水 ・給湯 ・蒸気
２ |  |  |  |  | ・鋳鉄製 ・鋼製 | ・ボイラー ・小形ﾎﾞｲﾗｰ ・簡易ﾎﾞｲﾗｰ |  |  | ・温水 ・給湯 ・蒸気
３ |  |  |  |  | ・鋳鉄製 ・鋼製 | ・ボイラー ・小形ﾎﾞｲﾗｰ ・簡易ﾎﾞｲﾗｰ |  |  | ・温水 ・給湯 ・蒸気
記号 | 燃料 |  |  |  | 燃料消費量 |  | 制御方式 |  |  | 電動機 | [7 empty] | 缶内保有水量 L |  |  | 備考 |  |  | 台数
[10 empty] | 相 |  | Ｖ |  |  | ｋW
１ | ・都市ガス ・灯油 ・A重油(1種1号) |  |  |  | m3N/h Ｌ/h |  | ・ｵﾝｵﾌ ・比例 ・ﾊｲﾛｰ
２ | ・都市ガス ・灯油 ・A重油(1種1号) |  |  |  | m3N/h Ｌ/h |  | ・ｵﾝｵﾌ ・比例 ・ﾊｲﾛｰ
３ | ・都市ガス ・灯油 ・A重油(1種1号) |  |  |  | m3N/h Ｌ/h |  | ・ｵﾝｵﾌ ・比例 ・ﾊｲﾛｰ
1.特記事項 |  | 1 | ) 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)（平成 年版）（ ・適用 ・適用外）とする。
|  | 2 | ) 電源周波数は( ・50Hz ・60Hz)とする。
|  | 3 | ) 鋼製は( ・立形 ・炉筒煙管形 ・ )とする。
|  | 4 | ) 都市ガスの発熱量は MJ/m3Nとし、種類は 、供給圧力は kPaとする。
|  | 5 | ) 運転時間計は( ・要 ・不要)、運転時間表示用端子は( ・要 ・不要)とする。
|  | 6 | ) ばい煙濃度計の電源用端子(二次側)は( ・要 ・不要)とする。
|  | 7 | ) 進相ｺﾝﾃﾞﾝｻｰは( ・要 ・不要)とする。
|  | 8 | ) 地震感知器を付属と( ・する ・しない)
|  | 9 | ) バーナーとばい煙濃度計までの配管配線を付属と( ・する ・しない)
|  | 10 | ) 定格出力が下記の数値を超えるものは見積金額に据付費を含むものとする。
鋳鉄製(工場組立品)355kW，鋼製温水419kW
2.製造者記載事項
3.製造者仕様及び金額
記号 | 製造者形番 |  |  |  | 製品 | 標準寸法 ｍ | [6 empty] | 備考
[5 empty] | 質量kg | 長さ |  | 幅 |  | 高さ
１
２
３
記号 | 本体価格 |  |  | 付属品 価 格 |  | 据付費 | [9 empty] | 単価計 |  |  |  | 台数 |  | 金額
１
２
３
[20 empty] | 計 |  | ￥
見積金額には消費税額を含んでおりません。
[9 empty] | － |  | 頁 | －