## 6
[22 empty] | 様式 | 6
工 事 名
工事場所 | [16 empty] | 見積番号
温水発生機
機器名称 | [16 empty] | 会 社 名
記号 |  |  |  | 形式 |  |  | 機種 |  |  | 用途 |  |  | 定格出力 kW |  |  |  | 最高使用圧力MPa |  | 温水出口温度 ℃ |  |  | 缶内保有水量 L
１ |  |  |  | ・鋳鉄製 ・鋼製 |  |  | ・真空式 ・無圧式 |  |  | ・空調用 ・給湯用
２ |  |  |  | ・鋳鉄製 ・鋼製 |  |  | ・真空式 ・無圧式 |  |  | ・空調用 ・給湯用
３ |  |  |  | ・鋳鉄製 ・鋼製 |  |  | ・真空式 ・無圧式 |  |  | ・空調用 ・給湯用
記号 | 燃料 |  |  |  |  | 燃料消費量 |  |  | 制御方式 |  |  | 電動機 | [5 empty] | 回路数 |  | 備考 |  |  | 台数
[12 empty] | 相 |  | Ｖ |  | ｋW
１ | ・都市ガス ・灯油 ・A重油(1種1号) |  |  |  |  | m3N/h Ｌ/h |  |  | ・ｵﾝｵﾌ ・比例 ・ﾊｲﾛｰ
２ | ・都市ガス ・灯油 ・A重油(1種1号) |  |  |  |  | m3N/h Ｌ/h |  |  | ・ｵﾝｵﾌ ・比例 ・ﾊｲﾛｰ
３ | ・都市ガス ・灯油 ・A重油(1種1号) |  |  |  |  | m3N/h Ｌ/h |  |  | ・ｵﾝｵﾌ ・比例 ・ﾊｲﾛｰ
1.特記事項 |  | 1 | ) 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)（平成 年版）（ ・適用 ・適用外）とする。
|  | 2 | ) 電源周波数は( ・50Hz ・60Hz)とする。
|  | 3 | ) 都市ガスの発熱量は MJ/m3Nとし、種類は 、供給圧力は kPaとする。
|  | 4 | ) 運転時間計は( ・要 ・不要)、運転時間表示用端子は( ・要 ・不要)とする。
|  | 5 | ) 進相ｺﾝﾃﾞﾝｻｰは( ・要 ・不要)とする。
|  | 6 | ) ばい煙濃度計の電源用端子（二次側）は( ・要 ・不要)とする。
|  | 7 | ) 地震感知器を付属と( ・する ・しない)
|  | 8 | ) バーナーとばい煙濃度計までの配管配線を付属と( ・する ・しない)
|  | 9 | ) 回路数が複数の場合、熱交換器の出力は、空調用 kW、給湯用 kWとする。
|  | 10 | ) 鋼製(無圧式、真空式)で定格出力1,860kWを超えるものは見積金額に据付費を含むものとする。
2.製造者記載事項
3.製造者仕様及び金額
記号 | 製造者形番 |  |  |  |  | 製品 |  | 標準寸法 ｍ | [6 empty] | 備考
[6 empty] | 質量kg |  | 長さ |  | 幅 |  | 高さ
１
２
３
記号 | 本体価格 |  |  |  | 付属品 価 格 |  |  | 据付費 | [8 empty] | 単価計 |  |  | 台数 | 金額
１
２
３
[20 empty] | 計 | ￥
見積金額には消費税額を含んでおりません。
[11 empty] | － |  | 頁 | －