## 7
[21 empty] | 様式 | 7
工 事 名
工事場所 | [15 empty] | 見積番号
冷凍機（・遠心冷凍機 ・スクリュー冷凍機）
機器名称 | [15 empty] | 会 社 名
記号 |  |  |  | 形式 |  |  |  | 冷凍能力 kW |  |  | 冷水温度℃ |  |  |  |  | 冷水量 L/min |  | 冷却水温度 入口 ℃ |  |  | 冷却水量 L/min
[11 empty] | 入口 |  |  | 出口
１
２
３
記号 | 損失水頭(ｋＰａ) |  |  |  |  | 冷媒 |  | 圧縮機 | [5 empty] | 送風機 |  |  |  |  | 備考 |  |  | 台数
| 冷水 |  | 冷却水 |  |  |  |  | 相 | Ｖ |  | ｋW |  |  | 相 | Ｖ |  | ｋW
１ | [5 empty] | Ｒ－
２ | [5 empty] | Ｒ－
３ | [5 empty] | Ｒ－
1.特記事項 |  | 1 | ) 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)（平成 年版）（ ・適用 ・適用外）とする。
|  | 2 | ) 電源周波数は( ・50Hz ・60Hz)とする。
|  | 3 | ) 基礎は( ・防振基礎 ・標準基礎)とする。
|  | 4 | ) 故障警報ブザーは( ・要 ・不要)とする。
|  | 5 | ) 空冷式の外気条件は冷凍時 DB35℃、加熱時 DB7℃、WB6℃とする。
|  | 6 | ) 一次ｴﾈﾙｷﾞｰ換算成績係数(COP)は 以上とする。
|  | 7 | ) 運転時間表示用端子は( ・要 ・不要)とする。
|  | 8 | ) 進相ｺﾝﾃﾞﾝｻｰは( ・要 ・不要)とする。
|  | 9 | ) 始動方式は( ・直入始動 ・始動装置による始動( ・スターデルタ ・順次直入
・パートワインディング ・製造者の標準仕様))とする。
|  | 10 | ) 変流量対応と( ・する( ・冷水 ・冷却水 ・冷水冷却水) ・しない)
|  | 11 | ) 圧縮機はインバーター制御対応と( ・する ・しない)
|  | 12 | ) 耐水圧は、冷水側 kPa；冷却水側 kPaとする。
|  | 13 | ) 見積金額に据付費を含むものとする。
2.製造者記載事項
3.製造者仕様及び金額
記号 | 製造者形番 |  |  |  |  | 製品 | 標準寸法 ｍ | [6 empty] | 備考
[6 empty] | 質量kg | 長さ |  | 幅 |  | 高さ
１
２
３
記号 | 本体価格 |  |  |  | 付属品 価 格 |  | 据付費 | [8 empty] | 単価計 |  |  | 台数 | 金額
１
２
３
[19 empty] | 計 | ￥
見積金額には消費税額を含んでおりません。
[10 empty] | － |  | 頁 | －