## 13-1(EHP)
[20 empty] | 様式 |  | 13-1 | (EHP)
工 事 名
工事場所 | [15 empty] | 見積番号
マルチパッケージ形空気調和機（ＥＨＰ）機器
機器名称 | [15 empty] | 会 社 名
系 統 名 | [8 empty] | ( |  | ／ |  |  | )
屋外機 記号 |  |  |  | 冷房能力 kW |  |  | 暖房能力 kW |  |  |  | 入力値 | [7 empty] | 期間成績係数 (APF) |  |  |  | 台数
[11 empty] | 相 |  |  | Ｖ |  |  | ｋW
１
室内機 記号 |  |  |  | 冷房能力 kW | 暖房能力 kW |  | 送風機 |  |  |  | 補助電気ﾋｰﾀｰ | [5 empty] | 加湿器 |  | 設置 形式 |  | 運転 方法 |  | 台数
[7 empty] | 相 | Ｖ |  | ｋW | 相 |  | Ｖ |  | ｋW |  | 有効加湿量 kg/h
１ | [20 empty] | ・同時 ・個別
２ | [20 empty] | ・同時 ・個別
３ | [20 empty] | ・同時 ・個別
４ | [20 empty] | ・同時 ・個別
1.特記事項 |  | 1 | ) 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)適用外とする。
|  | 2 | ) 冷房能力及び暖房能力は JIS B 8616 による。
|  | 3 | ) 電源周波数は( ・50Hz ・60Hz)とする。
|  | 4 | ) 暖房能力には補助電気ヒーターの加熱能力を( ・含む ・含まない)。
|  | 5 | ) 運転条件は JIS による。
|  | 6 | ) 補助電気ヒーター又は加湿器を組込む場合は、送風機とインターロックする。
|  | 7 | ) 屋外ユニットの基礎は( ・標準基礎 ・防振基礎)とする。
|  | 8 | ) 室内・屋外ユニット間の電気配線(アース共)の仕様は､製造者の標準とし、付属とする。
|  | 9 | ) 冷媒はオゾン層破壊係数０のものとする。
|  | 10 | ) 遠方発停用端子は( ・要( ・外部発停端子 ・状態出力信号端子) ・不要)とする。
|  | 11 | ) リモコン( ・ﾜｲﾔｰﾄﾞ ・ﾜｲﾔﾚｽ) 個及び配線(約 ｍ)は付属とする。
|  | 12 | ) 冷媒配管(サイズのみ記入)は見積対象外とする。(但し、冷媒部品(冷媒分配器、油ﾄﾗｯﾌﾟ、
冷媒回路弁等)は見積に含む)
|  | 13 | ) フィルターは( ・製造者標準形 ・中性能形)を付属とする。
|  | 14 | ) グリーン購入法におけるエアコンディショナーの判断基準を満たすものと( ・する ・しない)
2.製造者記載事項
3.製造者仕様
項 目 | 記 号 | 製造者形番 |  |  |  | 電動圧縮機 |  |  | 送風機 |  |  |  | 製品 |  |  | 標準寸法 ｍ |  |  |  | 備考
[6 empty] | kW 台 |  |  | kW 台 |  |  |  | 質量kg |  |  | 長さ |  | 幅 | 高さ
屋外機 | １ |  |  |  |  | , |  |  | ,
項 目 | 記 号 | 製造者形番 |  |  |  | 送風機 |  |  | 製品 |  | 標準寸法 ｍ | [5 empty] | 備考
[6 empty] | kW 台 |  |  | 質量kg |  | 長さ |  | 幅 |  | 高さ
室内機 | １ |  |  |  |  | ,
| ２ |  |  |  |  | ,
| ３ |  |  |  |  | ,
| ４ |  |  |  |  | ,
[9 empty] | － |  | 頁 | －

## 13-1(GHP)
[20 empty] | 様式 |  | 13-1 | (GHP)
工 事 名
工事場所 | [15 empty] | 見積番号
マルチパッケージ形空気調和機（ＧＨＰ）機器
機器名称 | [15 empty] | 会 社 名
系 統 名 | [8 empty] | ( |  | ／ |  |  | )
屋外機 記号 |  |  |  | 冷房能力 kW | 暖房能力 kW |  | ガス消費量 | [6 empty] | 入力値 |  |  |  |  | 期間 成績 係数 (APF) |  | 一次ｴﾈﾙｷﾞｰ換算成績係数(COP) |  | 台数
[7 empty] | ガス種別 |  | 冷房 |  | 暖房 |  |  | 相 |  | Ｖ |  | ｋW
１ | [6 empty] | ･都市ｶﾞｽ ・ＬＰＧ |  | m3N/h Ｌ/h |  | m3N/h Ｌ/h
室内機 記号 |  |  |  | 冷房能力 kW | 暖房能力 kW |  | 送風機 |  |  |  | 補助電気ﾋｰﾀｰ | [5 empty] | 加湿器 |  | 設置 形式 |  | 運転 方法 |  | 台数
[7 empty] | 相 | Ｖ |  | ｋW | 相 |  | Ｖ |  | ｋW |  | 有効加湿量 kg/h
１ | [20 empty] | ・同時 ・個別
２ | [20 empty] | ・同時 ・個別
３ | [20 empty] | ・同時 ・個別
４ | [20 empty] | ・同時 ・個別
1.特記事項 |  | 1 | ) 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)適用外とする。
|  | 2 | ) 冷房能力及び暖房能力は JIS B 8627 による。
|  | 3 | ) 電源周波数は( ・50Hz ・60Hz)とする。
|  | 4 | ) 暖房能力には補助電気ヒーターの加熱能力を( ・含む ・含まない)。
|  | 5 | ) 運転条件は JIS による。
|  | 6 | ) 補助電気ヒーター又は加湿器を組込む場合は、送風機とインターロックする。
|  | 7 | ) 屋外ユニットの基礎は( ・標準基礎 ・防振基礎)とする。
|  | 8 | ) 室内、屋外ユニット間の電気配線(アース共)の仕様は製造者の標準とし、付属とする。
|  | 9 | ) 冷媒はオゾン層破壊係数0のものとする。
|  | 10 | ) 遠方発停用端子は( ・要( ・外部発停端子 ・状態出力信号端子) ・不要)とする。
|  | 11 | ) リモコン( ・ﾜｲﾔｰﾄﾞ ・ﾜｲﾔﾚｽ) 個及び配線(約 ｍ)は付属とする。
|  | 12 | ) 冷媒配管(サイズのみ記入)は見積対象外とする。(但し、冷媒部品(冷媒分配器、油ﾄﾗｯﾌﾟ、
冷媒回路弁等)は見積に含む)
|  | 13 | ) フィルターは( ・製造者標準形 ・中性能形)を付属とする。
|  | 14 | ) グリーン購入法におけるｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調和機の判断基準を満たすものと(・する・しない)
2.製造者記載事項
3.製造者仕様及び金額
項 目 | 記 号 | 製造者形番 |  |  |  | ガス消費量 |  |  | 送風機 |  |  |  | 製品 |  |  | 標準寸法 ｍ |  |  |  | 備考
[6 empty] | 冷房，暖房 |  |  | kW 台 |  |  |  | 質量kg |  |  | 長さ |  | 幅 | 高さ
屋外機 | １ |  |  |  |  | , |  |  | ,
項 目 | 記 号 | 製造者形番 |  |  |  | 送風機 |  |  | 製品 |  | 標準寸法 ｍ | [5 empty] | 備考
[6 empty] | kW 台 |  |  | 質量kg |  | 長さ |  | 幅 |  | 高さ
室内機 | １ |  |  |  |  | ,
| ２ |  |  |  |  | ,
| ３ |  |  |  |  | ,
| ４ |  |  |  |  | ,
[9 empty] | － |  | 頁 | －

## 13-2
[9 empty] | 様式 | 13-2
工 事 名
工事場所 | [7 empty] | 見積番号
マルチパッケージ形空気調和機（・ＥＨＰ・ＧＨＰ）系統図(1)
機器名称 | [7 empty] | 会 社 名
系統名 |  |  | ( |  | ／ |  | )
○発注者配管系統図
○製造者配管系統図
|  | - |  | 頁 |  | -

## 13-3
[9 empty] | 様式 | 13-3
工 事 名
工事場所 | [7 empty] | 見積番号
マルチパッケージ形空気調和機（・ＥＨＰ・ＧＨＰ）系統図(2)
機器名称 | [7 empty] | 会 社 名
系統名 |  |  | ( |  | ／ |  | )
○発注者配線系統図
○製造者配線系統図
|  | - |  | 頁 |  | -

## 13-4
[11 empty] | 様式 | 13-4
工 事 名
工事場所 | [9 empty] | 見積番号
マルチパッケージ形空気調和機( ・EHP ・GHP)機器
機器名称 | [9 empty] | 会 社 名
系 統 名 | [5 empty] | ( | ／ |  | )
4.金額
項 目 | 記 号 | 製造者形番 | 数量 |  | 機器費 |  |  |  |  | 備考
[5 empty] | 単価 |  | 金額
屋外機 | １ |  |  | 台 | , |  | ,
| ２ |  |  | 台 | , |  | ,
| ３ |  |  | 台 | , |  | ,
| ４ |  |  | 台 | , |  | ,
| 小計 |  | ￥ |  |  |  | ,
項 目 | 記 号 | 製造者形番 | 数量 |  | 機器費 |  |  |  |  | 備考
[5 empty] | 単価 |  | 金額
室内機 | １ |  |  | 台 | , |  | ,
| ２ |  |  | 台 | , |  | ,
| ３ |  |  | 台 | , |  | ,
| ４ |  |  | 台 | , |  | ,
| ５ |  |  | 台 | , |  | ,
| ６ |  |  | 台 | , |  | ,
| ７ |  |  | 台 | , |  | ,
| ８ |  |  | 台 | , |  | ,
| ９ |  |  | 台 | , |  | ,
| 10 |  |  | 台 | , |  | ,
| 11 |  |  | 台 | , |  | ,
| 12 |  |  | 台 | , |  | ,
| 小計 |  | ￥ |  |  |  | ,
見積金額には消費税額を含んでおりません
[6 empty] | － | 頁 | －

## 13-5
[15 empty] | 様式 | 13-5
工 事 名
工事場所 | [12 empty] | 見積番号
マルチパッケージ形空気調和機( ・EHP ・GHP)機器付属品
機器名称 | [12 empty] | 会 社 名
系 統 名 | [7 empty] | ( |  | ／ |  | )
項目 | 名称 | [5 empty] | 数量 |  | 部品費 |  |  |  |  | 備考
[9 empty] | 単価 |  |  | 金額
付属品 | 1.リモコン |  |  | 1 |  | 台用 |  | ケ | , |  |  | ,
|  |  |  | 2～3 |  | 台用 |  | ケ | , |  |  | ,
|  |  |  | 4～6 |  | 台用 |  | ケ | , |  |  | ,
|  |  |  | 7～10 |  | 台用 |  | ケ | , |  |  | ,
|  |  |  | 11～15 |  | 台用 |  | ケ | , |  |  | ,
|  |  |  | 16～20 |  | 台用 |  | ケ | , |  |  | ,
[6 empty] | 台用 |  | ケ | , |  |  | ,
| 2.補助電気ﾋｰﾀｰ |  |  |  | 6kW未満 |  |  | 台 | , |  |  | ,
|  |  | 6kW超え |  | 8kW未満 |  |  | 台 | , |  |  | ,
|  |  | 8kW超え |  | 10kW未満 |  |  | 台 | , |  |  | ,
|  |  | 10kW超え |  | 15kW未満 |  |  | 台 | , |  |  | ,
[5 empty] | kW |  |  | 台 | , |  |  | ,
| 3.加湿器 |  |  | 超音波形 |  |  |  | 台 | , |  |  | ,
|  |  |  | パン形 |  |  |  | 台 | , |  |  | ,
|  |  |  | 気化式 |  |  |  | 台 | , |  |  | ,
| 4.ﾌｨﾙﾀｰ |  |  | 製造者標準形 |  |  |  | 枚 | , |  |  | ,
|  |  |  | 中性能形 |  |  |  | 枚 | , |  |  | ,
[8 empty] | 枚 | , |  |  | ,
[8 empty] | 枚 | , |  |  | ,
| 5.制御盤 |  |  | ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑｺﾝﾄﾛｰﾗ |  |  |  | 面 | , |  |  | ,
|  |  |  | ﾀｲﾏｰｺﾝﾄﾛｰﾗ |  |  |  | 面 | , |  |  | ,
|  |  |  | 遠方ｺﾝﾄﾛｰﾗ |  |  |  | 面 | , |  |  | ,
|  |  |  | 集中制御盤 |  |  |  | 面 | , |  |  | ,
[8 empty] | 面 | , |  |  | ,
| 6.冷媒部品 |  |  | 冷媒分配器 |  |  |  | ケ | , |  |  | ,
|  |  |  | 油トラップ |  |  |  | ケ | , |  |  | ,
|  |  |  | 冷媒回路弁 |  |  |  | ケ | , |  |  | ,
[8 empty] | ケ | , |  |  | ,
| 7.冷媒配管 |  |  | φ |  |  |  | ｍ | [5 empty] | サイズのみ記入
|  |  |  | φ |  |  |  | ｍ
|  |  |  | φ |  |  |  | ｍ
|  |  |  | φ |  |  |  | ｍ
|  |  |  | φ |  |  |  | ｍ
|  |  |  | φ |  |  |  | ｍ
| 小計 | [5 empty] | ￥ |  |  |  |  | ,
機材費合計 | [6 empty] | ￥ |  |  |  |  | ,
見積金額には消費税額を含んでおりません
[8 empty] | － |  | 頁 | －