## 19
[21 empty] | 様式 | 20
工 事 名
工事場所 | [16 empty] | 見積番号
空気清浄装置（自動巻取形・電気集じん器）
機器名称 | [16 empty] | 会 社 名
記号 | [5 empty] | 形式
１ | [5 empty] | ・自動巻取形 ・電気集じん器( ・自動巻取形 ・パネル形) | [12 empty] | ・立形 ・横形
２ | [5 empty] | ・自動巻取形 ・電気集じん器( ・自動巻取形 ・パネル形) | [12 empty] | ・立形 ・横形
３ | [5 empty] | ・自動巻取形 ・電気集じん器( ・自動巻取形 ・パネル形) | [12 empty] | ・立形 ・横形
４ | [5 empty] | ・自動巻取形 ・電気集じん器( ・自動巻取形 ・パネル形) | [12 empty] | ・立形 ・横形
記号 | 風量 m3/h |  |  | 圧力損失 Pa以下 |  |  |  | 電動機 | [7 empty] | 粒子捕集率 ％以上 |  | 備考 |  |  |  | 台数
|  |  |  | 初期 |  | 最終 |  | 相 |  | Ｖ |  |  | ｋW
１
２
３
４
1.特記事項 |  | 1 | ) 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)（平成 年版）（ ・適用 ・適用外）とする。
|  | 2 | ) 電源周波数は( ・50Hz ・60Hz)とする。
|  | 3 | ) ろ材の予備は ％とする。(パネル形は枠共)
|  | 4 | ) 空調機用送風機とのインターロック用端子を設ける。
|  | 5 | ) 電気集じん器のプレフィルターは製造者標準品とする。
|  | 6 | ) 性能は面風速2.5m/sの状態とする。
|  | 7 | ) パネル形のろ材ユニットは( ・再生式 ・非再生式)とする。
2.製造者記載事項
3.製造者仕様及び金額
記号 | 製造者形番 |  |  |  | 製品 |  | 標準寸法 ｍ | [7 empty] | 本体価格 |  |  | 付属品 価 格 | 台数 | 金額
[5 empty] | 質量kg |  | 長さ |  | 幅 |  |  | 高さ
１
２
３
４
[19 empty] | 計 | ￥
見積金額には消費税額を含んでおりません。
[11 empty] | － |  |  | 頁 | －