## 15
[24 empty] | 様式 |  | 15
工 事 名
工事場所 | [17 empty] | 見積番号
ルームエアコンディショナー
機器名称 | [17 empty] | 会 社 名
記号 |  |  |  | 形式 |  |  |  |  | 設置形式 |  |  | 冷房能力 kW |  |  |  | 暖房能力 kW |  |  |  | 圧縮機
[20 empty] | 相 |  | Ｖ |  |  | ｋW
１ |  |  |  | ・冷房専用 ・ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ
２ |  |  |  | ・冷房専用 ・ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ
３ |  |  |  | ・冷房専用 ・ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ
記号 | 送風機(室内屋外共) | [5 empty] | 補助電気ヒーター | [5 empty] | 冷媒管長さ (約 ｍ) |  |  |  | 期間成績 係数 (APF) |  |  | 備考 | [5 empty] | 台数
| 相 | Ｖ |  |  | ｋW |  | 相 |  | Ｖ |  | ｋW
１
２
３
1.特記事項 |  | 1 | ) 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)適用外とする。
|  | 2 | ) 冷房能力及び暖房能力は JIS C 9612 による。
|  | 3 | ) 電源周波数は( ・50Hz ・60Hz)とする。
|  | 4 | ) 暖房能力には補助加熱電気ヒーターを( ・含む ・含まない)。
|  | 5 | ) 屋外ユニットの基礎は( ・標準基礎 ・防振基礎)とする。
|  | 6 | ) 室内、屋外ユニット間の電気配線(アース共)を付属とし、製造者の標準とする。
|  | 7 | ) 圧縮機は屋外形とする。
|  | 8 | ) 冷媒はオゾン層破壊係数0のものとする。
|  | 9 | ) 設置形式の記号は下記による。
FRV;床置(露出)立形、WR;壁掛(露出)形、CR;天井吊り(露出)形、CK-1;天井隠ぺいｶｾｯﾄ形｢1方向吹出形｣
CK-2;天井隠ぺい埋込ｶｾｯﾄ形｢2方向吹出形｣ CK-3;天井隠ぺいｶｾｯﾄ形｢3方向吹出形｣ CK-4;天井隠ぺいｶｾｯﾄ形｢4方向吹出形｣
|  | 10 | ) グリーン購入法におけるエアコンディショナーの判断基準を満たすものと( ・する ・しない)
|  | 11 | ) リモコン( ・ﾜｲﾔｰﾄﾞ ・ﾜｲﾔﾚｽ) 個及び配線(約 ｍ)は付属とする。
|  | 12 | ) 冷媒配管は見積対象外とする。(サイズのみ記入)
2.製造者記載事項
3.製造者仕様及び金額
記号 | 製造者形番 |  |  |  |  | 製品質量kg |  |  |  | 室内機標準寸法 ｍ |  |  |  |  | 屋外機標準寸法 ｍ |  |  |  |  | 冷媒配管 |  |  |  | 備考
[6 empty] | 室内機 |  | 屋外機 |  | 長さ |  | 幅 | 高さ |  | 長さ |  | 幅 |  | 高さ | 口径 mm
１
２
３
記号 | 本体価格 |  |  |  | 付属品価格 | [12 empty] | 単価計 |  |  | 台数 |  | 金額
１
２
３
[21 empty] | 計 |  | ￥
見積金額には消費税額を含んでおりません。
[11 empty] | － |  | 頁 | －