## 55
[22 empty] | 様式 | 55
工 事 名
工事場所 | [15 empty] | 見積番号
ファンコンベクター
機器名称 | [15 empty] | 会 社 名
記号 |  |  |  |  | 設置形式 |  | 暖房能力 kW |  | 水量 L/min |  | 備考 |  |  | 台数 |  |  | 設置形式
[17 empty] | FRH ; | 床置(露出)横形
1 | [16 empty] | FRL ; | 床置(露出)ﾛｰﾎﾞｲ形
[17 empty] | FIH ; | 床置(隠ぺい)横形
2 | [16 empty] | FIL ; | 床置(隠ぺい)ﾛｰﾎﾞｲ形
[17 empty] | CR ; | 天井吊り(露出)形
3 | [16 empty] | CIS ; | 天井吊り(隠ぺい)形(片ﾀﾞｸﾄ形)
[17 empty] | CID ; | 天井吊り(隠ぺい)形(両ﾀﾞｸﾄ形)
4 | [16 empty] | CK-1; | ｶｾｯﾄ形(1方向吹出形)
[17 empty] | CK-2; | ｶｾｯﾄ形(2方向吹出形)
5 | [16 empty] | CK-3; | ｶｾｯﾄ形(3方向吹出形)
[17 empty] | CK-4; | ｶｾｯﾄ形(4方向吹出形)
1.特記事項 |  |  | 1 | ) 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)（平成 年版）（ ・適用 ・適用外）とする。
|  |  | 2 | ) 電源は単相100V（・50Hz ・60Hz）とする。
|  |  | 3 | ) 熱源は（・温水 ・蒸気）とする。
|  |  | 4 | ) 温水入口温度 ℃ 蒸気圧力 MPa(G) とする。
|  |  | 5 | ) 温水コイルには手動エア抜弁を設ける。
|  |  | 6 | ) 本体に次の弁類を組込むものとする。( ・流量調整弁 ・定流量弁 ・ )
|  |  | 7 | ) 隠ぺい形の ・吹出口 ・吸込口 ・フィルターを付属と（・する ・しない）
|  |  | 8 | ) カセット形、天井吊り(露出)形以外の吹出口は( ・ユニバーサル＜ＶＨ＞形 ・製造者標準)とする。
|  |  | 9 | ) 天井吊り形及びカセット形のスイッチを付属と（・する ・しない）
|  |  | 10 | ) フィルターを付属と（・する ・しない）
|  |  | 11 | ) 予備フィルター ％以上（枠共）、予備運転表示灯(発光ﾀﾞｲｵｰﾄﾞのものは除く) ％以上を付属とする。
|  |  | 12 | ) 吸込空気温度は ℃とする。
|  |  | 13 | ) 天井吊り形及びカセット形の電気配線を付属と（・する ・しない）
2.製造者記載事項
3.製造者仕様及び金額
記号 | 製造者形番 |  |  |  |  | 本体価格 |  | 付属品価格 | [8 empty] | 単価計 |  | 台数 |  | 金額
1
2
3
4
5
記号 | 予備フィルター | [7 empty] | その他部品 | [10 empty] | 本体計
| 単価 |  |  |  | 数量 | 金額 |  |  | 項目 |  |  | 単価 |  |  | 数量 |  | 金額 |  |  | \
1 | [8 empty] | 予備運転表示灯
予備ﾌｨﾙﾀｰ計
2 | [8 empty] | 電気配管配線 | [10 empty] | \
3 | [19 empty] | その他部品計
\
4
計
5 | [19 empty] | \
見積金額には消費税額を含んでおりません。
[10 empty] | － |  | 頁 | －