## 16
[23 empty] | 様式 |  | 16
工 事 名
工事場所 | [17 empty] | 見積番号
ユニット形空気調和機
機器名称 | [17 empty] | 会 社 名
記号 |  |  |  | 形式 |  |  | 冷却能力 kW |  | 加熱能力 kW |  |  | 送風機風量 m3/h |  |  | 機外静圧 Ｐａ |  | 外気量 m3/ｈ |  |  | ｺｲﾙ 列数 | 水量(蒸気量) L/min(kg/h) |  |  | 損失水頭 kPa
1 |  |  |  | ・立形 ・横形
2 |  |  |  | ・立形 ・横形
3 |  |  |  | ・立形 ・横形
4 |  |  |  | ・立形 ・横形
記号 | 冷却コイル | [6 empty] | 加熱コイル | [5 empty] | 電動機 ｋW |  | 加湿器 | [8 empty] | 台数
| 入口空気 |  |  | 出口空気 |  |  |  | 入口空気 |  |  | 出口空気 |  |  |  |  | 方式 |  |  |  | 有効加湿量 kg/h |  | 電動機 kW
| ＤＢ℃ | ＷＢ℃ |  | ＤＢ℃ |  | ＷＢ℃ |  | ＤＢ℃ | ＷＢ℃ |  | ＤＢ℃ |  | ＷＢ℃
1 | [15 empty] | ・蒸気 ・水気化 ・水加圧
2 | [15 empty] | ・蒸気 ・水気化 ・水加圧
3 | [15 empty] | ・蒸気 ・水気化 ・水加圧
4 | [15 empty] | ・蒸気 ・水気化 ・水加圧
1.特記事項 |  | 1 | ) 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)（平成 年版）（ ・適用 ・適用外）とする。
|  | 2 | ) 電源周波数は( ・50Hz ・60Hz)とする。
|  | 3 | ) 冷水入口温度 ℃；温水入口温度 ℃；蒸気圧 MPa(G)とする。
|  | 4 | ) 風量調整機構は( ・手動(開度指示付) ・インバーター制御(付属) ・インバーター制御(別途))とする。
|  | 5 | ) インバーター制御を付属する場合は、外部信号入力端子は( ・要 ・不要)とする。
|  | 6 | ) コイルは( ・冷温水兼用 ・冷水専用 ・温水専用 ・蒸気用 ・ )とする。
|  | 7 | ) 電動機は3相200V用とする。
|  | 8 | ) 機内静圧は Pa以下とする。(エアフィルタ損失は機外に含む)
|  | 9 | ) 水加圧噴霧式加湿器は 相 Vとする。
|  | 10 | ) 加湿状態点検用ランプは( ・要 ・不要)とする。(水気化式は除く)
|  | 11 | ) 基礎は( ・標準基礎 ・防振基礎)とする。
|  | 12 | ) 制御盤を付属と( ・する ・しない)
2.製造者記載事項
3.製造者仕様及び金額
記号 | 製造者形番 |  |  |  | 製品 |  |  | 標準寸法 ｍ | [6 empty] | 本体価格 |  |  |  | 付属品 価 格 |  | 台数 | 金額
[5 empty] | 質量kg |  |  | 長さ |  | 幅 |  |  | 高さ
1
2
3
4
[21 empty] | 計 | ￥
見積金額には消費税額を含んでおりません。
[12 empty] | － |  | 頁 | －