## 23
[20 empty] | 様式 |  | 23
工 事 名
工事場所 | [14 empty] | 見積番号
冷却塔
機器名称 | [14 empty] | 会 社 名
記号 |  |  |  | 形式 |  |  |  | 冷却能力 kW |  |  |  | 電動機 |  |  |  | 冷却水温度 |  |  |  |  | 冷却水量 L/min
[12 empty] | 相 |  | Ｖ | ｋW | 入口℃ |  | 出口℃
１ |  |  |  | ・対向流形・直交流形
２ |  |  |  | ・対向流形・直交流形
３ |  |  |  | ・対向流形・直交流形
記号 | 許容騒音値 dB(A) |  |  | 設置場所 |  |  | 設計用水平震度 | [6 empty] | 備考 | [7 empty] | 台数
１ |  |  |  | ・地上 ・屋上 |  |  | ・0.6 ・1.0 ・1.5 ・2.0
２ |  |  |  | ・地上 ・屋上 |  |  | ・0.6 ・1.0 ・1.5 ・2.0
３ |  |  |  | ・地上 ・屋上 |  |  | ・0.6 ・1.0 ・1.5 ・2.0
1.特記事項 |  | 1 | ) 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)（平成 年版）（ ・適用 ・適用外）とする。
|  | 2 | ) 電源周波数は( ・50Hz ・60Hz)とする。
|  | 3 | ) 外気湿球温度は ℃とする。
|  | 4 | ) 塔体本体の高さが1.5ｍ以上の場合は、はしごを設ける。
|  | 5 | ) 騒音値は｢日本冷却塔工業会基準｣による。
|  | 6 | ) 組立ボルト及びナットはステンレス製又は溶融亜鉛メッキとする。
|  | 7 | ) 白煙防止装置は( ・要 ・不要)とする。
|  | 8 | ) 直交流形の配管方式は( ・外部配管形 ・内部配管形)とする。
|  | 9 | ) 冷却能力が334kWを超えるものは見積金額に据付費を含むものとする。
|  | 10 | ) 建築物の屋上(地階を除く階数が１１以上)に( ・置く ・置かない)
2.製造者記載事項
3.製造者仕様及び金額
記号 | 製造者形番 |  |  |  |  | 製品 | 標準寸法 ｍ | [6 empty] | 備考
[6 empty] | 質量kg | 長さ |  | 幅 |  | 高さ
１
２
３
記号 | 本体価格 |  |  |  | 付属品 価 格 |  | 据付費 | [7 empty] | 単価計 |  | 台数 |  | 金額
１
２
３
[17 empty] | 計 |  | ￥
見積金額には消費税額を含んでおりません。
[10 empty] | － |  | 頁 | －