## 60
[19 empty] | 様式 | 60
工 事 名
工事場所 | [12 empty] | 見積番号
浄化槽
機器名称 | [12 empty] | 会 社 名
記 号 |  | 仕 様
|  | 1. | 形 式 |  | ・ユニット型 ・現場施工型
|  | 2. | 処理能力 |  | 処理対象人員 |  |  |  | 人 |  | 計画汚水量 | [5 empty] | m3/日
|  | 3. | 処理種別 |  | ・小規模合併処理 ・合併処理 ・その他
|  |  | 及び方式 |  | （・分離接触ばっ気方式 ・嫌気ろ床接触ばっ気方式 ・ ）
|  | 4. | 放流水質 |  | ＢＯＤ |  |  | mg/L以下
[5 empty] | ＣＯＤ |  |  | mg/L以下
[5 empty] | ＳＳ |  |  | mg/L以下
|  | 5. | 流入水質 |  | ＢＯＤ |  |  | mg/L
|  | 6. | 流入管底 |  | 設計ＧＬ－約 |  |  |  | mmとする。
|  | 7. | 放流方式 |  | ・自然流下方式 ・ポンプアップ方式
|  | 8. | 電 源 |  | ・50Hz ・60Hz ・単相 ・３相 ・100V ・200V | [9 empty] | 約 |  |  |  | ｋW
（合計）
1.特記事項 |  | 1 | ) 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)（平成 年版）（ ・適用 ・適用外）とする。
|  | 2 | ) 消毒剤は１ヶ月消費相当分を付属と( ・する ・しない)
|  | 3 | ) ばっ気ポンプの基礎は（・本工事 ･ ）とする。
|  | 4 | ) マンホールの安全荷重は kNとし、（ ・製造者標準品 ・ ）とする。
|  | 5 | ) 二次側電気工事は（ ・本工事 ・ ）とする。
|  | 6 | ) 土工事は（ ・本工事 ・ ）とする。
|  | 7 | ) 流入管及び流出管の接続工事は（ ・別途 ・ ）とする。
|  | 8 | ) 排気管工事は（ ・別途 ・ ）とする。
|  | 9 | ) 消泡装置は（ ・ノズル式 ・消泡剤式）とする。
|  | 10 | ) 制御盤に漏電、過負荷、満水警報等の一括故障表示用無電圧接点及び端子を( ・設ける ・設けない)
2.製造者記載事項
3.製造者仕様及び金額
記号 | 製造者形番 |  |  |  | 備考
記号 | 本体価格 |  |  | 搬入・据付費 | 機器用基礎 | 配管・ 配線工事 |  |  | 土工事 |  |  | 試験調整費 |  | 諸経費 |  |  |  | 金額
[16 empty] | 計 |  | \
見積金額には消費税額を含んでおりません。
[7 empty] | － |  | 頁 | －