## 11
[21 empty] | 様式 |  | 11
工 事 名
工事場所 | [15 empty] | 見積番号
空気熱源ヒートポンプユニット
機器名称 | [15 empty] | 会 社 名
記号 |  |  |  | 形式 |  |  | 冷凍能力 kW |  |  | 加熱能力 kW |  |  |  |  | 圧縮機 |  |  |  | 送風機
[15 empty] | 相 | Ｖ |  | ｋW | 相 | Ｖ |  | ｋW
１ |  |  |  | ・冷却専用 ・ヒートポンプ
２ |  |  |  | ・冷却専用 ・ヒートポンプ
３ |  |  |  | ・冷却専用 ・ヒートポンプ
記号 | 冷水温度℃ |  |  |  |  | 温水温度℃ |  | 冷(温)水量 L/min |  |  |  | 損失水頭 kPa |  |  | 冷媒 |  | 備考 | [5 empty] | 台数
| 入口 |  | 出口 |  |  | 入口 | 出口
１ | [14 empty] | Ｒ－
２ | [14 empty] | Ｒ－
３ | [14 empty] | Ｒ－
1.特記事項 |  | 1 | ) 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)（平成 年版）（ ・適用 ・適用外）とする。
|  | 2 | ) 圧縮機用電動機の合計定格出力が5.5kW未満は製造者の標準仕様とする。
圧縮機用電動機の合計定格出力が5.5kW以上11kW以下は制御盤のみ標準仕様書を適用する。
|  | 3 | ) 冷凍能力及び加熱能力は JIS B 8613 による。
|  | 4 | ) 電源周波数は( ・50Hz ・60Hz)とする。
|  | 5 | ) 始動方式は( ・直入始動 ・始動装置による始動( ・スターデルタ ・順次直入
・パートワインディング ・製造者の標準仕様))とする。
|  | 6 | ) 発停は( ・手元 ・遠方)発停とする。
|  | 7 | ) 基礎は( ・標準基礎 ・防振基礎)とする。
|  | 8 | ) スクリュー圧縮機の油分離器は必要に応じて設けるものとする。
|  | 9 | ) 運転条件は( ・JIS ・下記)による。
外気条件 夏季 ℃DB， ℃WB；冬季 ℃DB， ℃WB
|  | 10 | ) 耐水圧は冷温水側 kPaとする。
|  | 11 | ) 一次ｴﾈﾙｷﾞｰ換算成績係数(COP)は 以上とする。
|  | 12 | ) 圧縮機はインバーター制御対応と( ・する ・しない)
|  | 13 | ) 運転時間計は( ・要 ・不要)、運転時間表示用端子は( ・要 ・不要)とする。
|  | 14 | ) 進相ｺﾝﾃﾞﾝｻｰは( ・要 ・不要)とする。
2.製造者記載事項
3.製造者仕様及び金額
記号 | 製造者形番 |  |  |  |  | 製品 | 標準寸法 ｍ | [6 empty] | 備考
[6 empty] | 質量kg | 長さ | 幅 |  |  | 高さ
１
２
３
記号 | 本体価格 |  |  |  | 付属品 価 格 | [10 empty] | 単価計 |  |  | 台数 | 金額
１
２
３
[19 empty] | 計 | ￥
見積金額には消費税額を含んでおりません。
[9 empty] | － |  |  | 頁 | －