## 57
[22 empty] | 様式 | 57
工 事 名
工事場所 | [16 empty] | 見積番号
ガス瞬間湯沸器
機器名称 | [16 empty] | 会 社 名
記号 |  |  |  | 形式 |  |  | 機能 |  | 能 力 | [5 empty] | 設置 場所 |  | 設置方式 |  | 排気方式
1 |  |  |  | ・一般形 ・潜熱回収型 |  |  | ・追焚き付き ・追焚き無し |  | 号 |  |  |  | kW |  | ・屋内 ・屋外 |  | ・壁掛形 ・ＰＳ設置 ・据置形 ・ |  | ・開放式 ・自然給排気式(ＢＦ式) ・強制排気式(ＦＥ式) ・強制給排気式(ＦＦ式) ・屋外式（ＲＦ式)
[9 empty] | ｶﾞｽ消費量 |  |  |  | m3N/h
kg/h
2 |  |  |  | ・一般形 ・潜熱回収型 |  |  | ・追焚き付き ・追焚き無し |  | 号 |  |  |  | kW |  | ・屋内 ・屋外 |  | ・壁掛形 ・ＰＳ設置 ・据置形 ・ |  | ・開放式 ・バランス式 ・強制排気式(ＦＥ式) ・強制給排気式(ＦＦ式) ・屋外式（ＲＦ式)
[9 empty] | ｶﾞｽ消費量 |  |  |  | m3N/h
kg/h
記号 | リモコン | [12 empty] | 電気容量 | [5 empty] | 備考 |  |  | 台数
[14 empty] | 相 |  | Ｖ |  | kW
1 | ・台所用(配線約 m共)付属 ・浴室用(配線約 m共)付属 ・不要
2 | ・台所用(配線約 m共)付属 ・浴室用(配線約 m共)付属 ・不要
1.特記事項 |  | 1 | ) 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)（平成 年版）（ ・適用 ・適用外）とする。
|  | 2 | ) 使用ガスは（ ・都市ガス（ガス種 ） ・液化石油ガス）とする。
|  | 3 | ) 発熱量は kJ/m3N， kJ/㎏ とする。
|  | 4 | ) 壁固定金物は付属とする。
|  | 5 | ) 号数は25℃上昇の出湯量（L/min）を示す。
|  | 6 | ) ＰＳ設置の場合の排気形式は 型とする。
|  | 7 | ) 開放式は（ ・水圧スイッチ組込）とする。
|  | 8 | ) 強制排気式(ＦＥ式)は排気口及び排気筒（約 m，曲がり部 箇所）を付属とする。
|  | 9 | ) 強制給排気式(ＦＦ式)は給排気口及び給排気筒（約 m，曲がり部 箇所）を付属とする。
|  | 10 | ) 追焚き付きの運転方式は( ・オート ・フルオート)とする。
|  | 11 | ) 追焚き付きは循環ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ及び追焚き配管(材質 ，(約 m)を付属とする。
|  | 12 | ) 潜熱回収型の熱効率は ％以上(基準総発熱量)とする。
|  | 13 | ) グリーン購入法におけるガス温水機器の判断基準を満たすものと( ・する ・しない)
2.製造者記載事項
3.製造者仕様及び金額
記号 | 製造者形番 |  |  |  |  | 製品 |  | 標準寸法 ｍ | [5 empty] | 備考
[6 empty] | 質量kg |  | 長さ | 幅 |  | 高さ
1
2
記号 | 本体価格 |  |  |  | 付属品価格 | [11 empty] | 単価計 |  |  | 台数 | 金額
1
2
[20 empty] | 計 | \
見積金額には消費税額を含んでおりません。
[10 empty] | － |  | 頁 | －