## 65
[16 empty] | 様式 |  | 65
工 事 名
工事場所 | [12 empty] | 見積番号
ロープ式エレベーター
設備名称 | [12 empty] | 会 社 名
※摘要で●印が付いたものを適用、○印のものは適用しないものとし、 その他特記なき事項は別添図面及び公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)(平成 年版)による。
1/3
名称 |  |  |  | 摘要 | [5 empty] | 数量 | 単位 | 単価 |  | 金額 | 備考
１．直接工事費(エレベーター) | [9 empty] | 1 | 式 |  |  |  | 付属品一式、雑材料一式を含む
号機 |  |  |  | 用途 |  |  |  | 乗用
（１）主要機器、かご |  | 主要機器(巻上機、電動機、ブレーキ、電源盤及び制御盤、安全装置、ﾏｼﾝﾋﾞｰﾑ・ﾚｰﾙ・ﾛｰﾌﾟ・釣合おもり) |  | 種別 |  |  |  | 一般エレベーター （機械室あり）
積載荷重・定員
速度(m/min)
停止階
|  |  |  | 電源 |  |  |  | 3φ200Ｖ
1φ100Ｖ
電動機容量(kW)
電動機制御方式
|  |  |  | 運転操作方式 |  |  |  | 乗合全自動方式 （ＳＣ）
|  |  |  | 耐震安全性分類 |  |  |  | Ａ09
耐震設計用地域係数
|  |  |  | 管制運転等 | ● | 地震時管制運転
(閉じ込め時リスタート運転)
[5 empty] | ● | 火災時管制運転
[5 empty] | ○ | 非常用発電時管制運転
[5 empty] | ● | 停電時救出運転
[5 empty] | ○ | ピット冠水時管制運転
[5 empty] | ○ | 浸水時管制運転
[5 empty] | ○ | 長尺物振れ管制運転
[5 empty] | ○ | 緊急地震速報連動運転
|  |  |  | その他 特記事項 | ● | 回生電力備蓄システム
[5 empty] | ● | 地震感知器(P波・S波)
[5 empty] | ○ | 遮炎遮煙性能有り
[5 empty] | ○ | 遮炎性能有り(遮煙不要)
|  | かご |  | 付加仕様
|  |  |  | かご天井型式 |  |  | 製造者標準
|  |  |  | 側板 | 材質
仕上
|  |  |  | 戸 | 材質
仕上
|  |  |  | 敷居 | 材質
|  |  |  | 床 | 材質
|  |  |  | その他特記事項 | ○ | 各階案内表示板
[5 empty] | ○ | 館内放送用スピーカー
[5 empty] | ○ | 着脱式壁保護材
[5 empty] | ○ | かご内専用操作盤
[5 empty] | ○ | かご内手すり
[5 empty] | ○ | かご内鏡
[5 empty] | ○ | かご出入口検出装置(多光軸式)
[5 empty] | ○ | かご内専用インジケータ
[5 empty] | ○ | キックプレート
[5 empty] | ○ | 視覚障害者用装置
[5 empty] | ○ | 登録済呼び取消し機能
[5 empty] | ○ | 防犯用ガラス窓
[5 empty] | ○ | 防犯用カメラ
○
○
2/3
名称 |  |  |  | 摘要 | [5 empty] | 数量 | 単位 | 単価 |  | 金額 | 備考
(２)その他部材 |  | その他部材 |  | 点検用ﾀﾗｯﾌﾟ | [5 empty] | 1 | 式
中間ﾋﾞｰﾑ
|  | 共通部材 |  | 点検用ﾀﾗｯﾌﾟ | [5 empty] | 1 | 式
中間ﾋﾞｰﾑ
(○号機～○号機共通)
（３） 乗 場 関 係 |  | 三方枠 |  | １階 | 型式 |  | 大枠 |  |  |  | 箇所 |  |  |  | 雑材料一式を含む
材質
仕上
|  |  |  | 他階 | 型式 |  | 大枠 |  |  |  | 箇所 |  |  |  | 雑材料一式を含む
材質
仕上
|  | 幕板 |  | １階 | 材質 | [5 empty] | 箇所 |  |  |  | 雑材料一式を含む
仕上
|  |  |  | 他階 | 材質 | [5 empty] | 箇所 |  |  |  | 雑材料一式を含む
仕上
|  | 乗場の敷居 |  | １階 | 材質 | [5 empty] | 箇所 |  |  |  | 雑材料一式を含む
|  |  |  | 他階 | 材質 | [5 empty] | 箇所 |  |  |  | 雑材料一式を含む
|  | 乗場の戸 |  | 付加仕様 |  |  | ○遮炎遮煙性能有り ○遮炎性能有り(遮煙不要)
|  |  |  | １階 | 材質 | [5 empty] | 箇所 |  |  |  | 雑材料一式を含む
仕上
|  |  |  | 他階 | 材質 | [5 empty] | 箇所 |  |  |  | 雑材料一式を含む
仕上
|  | 乗場ボタン |  | 付加仕様
|  |  |  | １階 | カバー材質 | [5 empty] | 箇所 |  |  |  | 付属品一式、雑材料一式を含む
カバー仕上
|  |  |  | 他階 | カバー材質 | [5 empty] | 箇所 |  |  |  | 付属品一式、雑材料一式を含む
カバー仕上
|  | 専用乗場ボタン |  | 付加仕様 |  |  |  | ○ | 専用乗場ボタン有り
|  |  |  | １階 | カバー材質 | [5 empty] | 箇所 |  |  |  | 付属品一式、雑材料一式を含む
カバー仕上
|  |  |  | 他階 | カバー材質 | [5 empty] | 箇所 |  |  |  | 付属品一式、雑材料一式を含む
カバー仕上
|  | インジケータ |  | １階 | 方式 |  |  | ○点灯式 ○ホールランタン(音声装置 ○付き ○無し)
[5 empty] | カバー材質 | [5 empty] | 箇所 |  |  |  | 付属品一式、雑材料一式を含む
カバー仕上
|  |  |  | 他階 | 方式 |  |  | ○点灯式 ○ホールランタン(音声装置 ○付き ○無し)
[5 empty] | カバー材質 | [5 empty] | 箇所 |  |  |  | 付属品一式、雑材料一式を含む
カバー仕上
|  | その他 |  | その他 特記事項 |  | ○ | 非常着床用出入口 |  |  | 1 | 式
（４）労務費他 |  | 電気配管配線 |  | 機械室内及び昇降路内 | [5 empty] | 1 | 式
|  | 消耗品雑材料 | [7 empty] | 1 | 式
|  | 労務費 |  | 調整労務費を含む | [5 empty] | 1 | 式
|  | 運搬費 | [7 empty] | 1 | 式
小 計 （エレベーター 号機） | [9 empty] | 1 | 式
3/3
名称 |  |  |  | 摘要 | [5 empty] | 数量 | 単位 | 単価 |  | 金額 | 備考
２．直接工事費（監視盤）
(１)監視盤 |  | エレベーター監視盤 |  | 型式 |  |  |  | 壁掛型 |  |  | 面 |  |  |  | インターホン組込
|  |  |  | 監視台数 |  |  |  | 10台監視用
|  |  |  | その他特殊仕様等 |  |  |  | 基準階切替あり
（２）労務費他 |  | 電気配管配線 |  | 昇降路外 | [5 empty] | 1 | 式
|  | 消耗品雑材料 | [7 empty] | 1 | 式
|  | 労務費 | [7 empty] | 1 | 式
|  | 運搬費 | [7 empty] | 1 | 式
小 計 (監視盤)
直接工事費 (エレベーター 号機、監視盤)計
３．共通費
共通仮設費 | [9 empty] | 1 | 式
現場管理費 | [9 empty] | 1 | 式
一般管理費等 | [9 empty] | 1 | 式
小 計 (共通費)
合 計
製造者記載事項