## 12
[27 empty] | 様式 |  | 12
工 事 名
工事場所 | [18 empty] | 見積番号
空冷式パッケージ形空気調和機
機器名称 | [18 empty] | 会 社 名
記号 |  |  |  | 形式 |  |  | 設置形式 | [5 empty] | 補助加熱方式 | [5 empty] | 圧縮機 位置 |  |  | 送風形式
[22 empty] | 吹出 | [5 empty] | 吸込
１ |  |  |  | ・冷房専用 ・冷暖兼用 |  |  | ・壁掛 ・天吊 ・床置 ・ｶｾｯﾄ(CK- ) | [5 empty] | ・電気 ・ ・ ・ | [5 empty] | ・室内 ・屋外 |  |  | ・直吹(・上 ・下) ・ﾀﾞｸﾄ | [5 empty] | ・ｸﾞﾘﾙ ・ﾀﾞｸﾄ
２ |  |  |  | ・冷房専用 ・冷暖兼用 |  |  | ・壁掛 ・天吊 ・床置 ・ｶｾｯﾄ(CK- ) | [5 empty] | ・電気 ・ ・ ・ | [5 empty] | ・室内 ・屋外 |  |  | ・直吹(・上 ・下) ・ﾀﾞｸﾄ | [5 empty] | ・ｸﾞﾘﾙ ・ﾀﾞｸﾄ
記号 | 冷房能力 kW |  |  | 暖房能力 kW |  |  | 風量 m3/h |  |  | 機外静圧 Pa |  |  | 圧縮機 | [5 empty] | 室内送風機 | [5 empty] | 屋外送風機
[13 empty] | 相 |  | Ｖ |  | ｋW |  | 相 |  | Ｖ |  | ｋW |  | 相 |  | Ｖ |  | ｋW
１
２
記号 | 加湿器 |  |  |  | 有効加湿量 kg/h |  | 電気ヒーター |  |  |  |  | 冷媒配管 長さ(約 ｍ) |  |  |  | 期間成績係数 (APF) |  |  |  | 備考 | [8 empty] | 台数
| 方式 |  | kW |  |  |  | 相 |  | Ｖ | ｋW
１
２
1.特記事項 |  | 1 | ) 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)（平成 年版）（ ・適用 ・適用外）とする。
|  | 2 | ) 圧縮機用電動機の合計定格出力が3.7kW未満は製造者の標準仕様とする。
圧縮機用電動機の合計定格出力が3.7kW以上7.5kW以下は制御盤のみ標準仕様書を適用する。
|  | 3 | ) 冷房能力及び暖房能力は JIS B 8616 による。
|  | 4 | ) 電源周波数は( ・50Hz ・60Hz)とする。
|  | 5 | ) 暖房能力には補助加熱器の加熱能力を含む。
|  | 6 | ) 室内、屋外ユニット間の電気配線(アース共)の仕様は製造者の標準とし、付属とする。
|  | 7 | ) 室内ユニットの基礎は( ・標準基礎 ・防振基礎)とする。
|  | 8 | ) 屋外ユニットの基礎は( ・標準基礎 ・防振基礎)とする。
|  | 9 | ) 電気ヒーター又は加湿器を組込む場合は、送風機とインターロックする。
|  | 10 | ) 冷媒はオゾン層破壊係数0のものとする。
|  | 11 | ) 運転時間表示用端子は( ・要 ・不要)とする。
|  | 12 | ) 遠方発停用端子は( ・要( ・外部発停端子 ・状態出力信号端子) ・不要)とする。
|  | 13 | ) 進相ｺﾝﾃﾞﾝｻｰは( ・要 ・不要)とする。
|  | 14 | ) リモコンは付属と( ・する( ・ﾜｲﾔｰﾄﾞ ・ﾜｲﾔﾚｽ)及び配線(約 ｍ) ・しない)
|  | 15 | ) 冷媒配管は見積対象外とする。(サイズのみ記入)
|  | 16 | ) グリーン購入法におけるエアコンディショナーの判断基準を満たすものと( ・する ・しない)
2.製造者記載事項
3.製造者仕様及び金額
記号 | 製造者形番 |  |  |  |  | 製品質量kg |  |  |  | 室内機標準寸法 ｍ | [5 empty] | 屋外機標準寸法 ｍ | [5 empty] | 冷媒配管 |  |  |  |  | 備考
[6 empty] | 室内機 |  | 屋外機 |  | 長さ |  | 幅 |  | 高さ |  | 長さ |  | 幅 |  | 高さ |  | 口径 mm
１
２
記号 | 本体価格 | [17 empty] | 単価計 |  |  |  |  | 台数 |  | 金額
１
２
[24 empty] | 計 |  | ￥
見積金額には消費税額を含んでおりません。
[11 empty] | － |  |  | 頁 | －