## 14
[24 empty] | 様式 | 14
工 事 名
工事場所 | [17 empty] | 見積番号
ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機
機器名称 | [17 empty] | 会 社 名
記号 |  |  |  | 形式 |  |  |  | 設置形式 |  |  |  |  | 加熱方式 | [5 empty] | 送風形式
[19 empty] | 吹出 |  |  |  |  | 吸込
１ | [7 empty] | ・壁掛 ・天吊 ・床置 ・ｶｾｯﾄ(CK- ) |  |  |  |  | ・ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ・補助 ・温水 ・電気 | [5 empty] | ・直吹( ・上 ・下) ・ﾀﾞｸﾄ |  |  |  |  | ・ｸﾞﾘﾙ ・ﾀﾞｸﾄ
２ | [7 empty] | ・壁掛 ・天吊 ・床置 ・ｶｾｯﾄ(CK- ) |  |  |  |  | ・ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ・補助 ・温水 ・電気 | [5 empty] | ・直吹( ・上 ・下) ・ﾀﾞｸﾄ |  |  |  |  | ・ｸﾞﾘﾙ ・ﾀﾞｸﾄ
記号 | 冷房能力 kW |  |  | 暖房能力 kW |  |  |  | 風量 m3/h |  | 機外静圧 Pa |  |  |  | 屋外機 |  |  |  |  | 室内機 |  |  |  | 加湿器
[14 empty] | 相 |  | Ｖ | ｋW |  | 相 | Ｖ |  | ｋW | 方式 |  | kW
１
２
記号 | 有効加湿量 kg/h |  | 補助電気ヒーター | [5 empty] | 期間 成績 係数 (APF) | 一次ｴﾈ ﾙｷﾞｰ換算 成績係数 (COP) |  |  | 冷媒配管長さ (約 m) |  |  | ガス消費量 | [6 empty] | 備考 |  | 台数
|  |  | 相 |  | Ｖ |  | ｋW | [8 empty] | ガス種別 |  |  | 冷房 kW |  | 暖房 kW
１ | [15 empty] | ・都市ｶﾞｽ・LPG
２ | [15 empty] | ・都市ｶﾞｽ・LPG
1.特記事項 |  | 1 | ) 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)（平成 年版）（ ・適用 ・適用外）とする。
|  | 2 | ) 冷房能力が14kW未満は製造者の標準仕様とする。
冷房能力が14kW以上28kW以下は制御盤のみ標準仕様書を適用する。
|  | 3 | ) 冷房能力及び暖房能力は JIS B 8627 による。
|  | 4 | ) 電源周波数は( ・50Hz ・60Hz)とする。
|  | 5 | ) 圧縮機の容量制御は、製造者の標準による。
|  | 6 | ) 室内、屋外ユニット間の電気配線(アース共)の仕様は、製造者の標準とし、付属とする。
|  | 7 | ) 室内ユニットの基礎は( ・標準基礎 ・防振基礎)とする。
|  | 8 | ) 屋外ユニットの基礎は( ・標準基礎 ・防振基礎)とする。
|  | 9 | ) (・都市ガス・LPG)の発熱量は (・MJ/m3N・kJ/kg)とし､種類は ，供給圧力 kPaとする。
|  | 10 | ) 加湿器を組込む場合は、送風機とインターロックする。
|  | 11 | ) 冷媒はオゾン層破壊係数０のものとする。
|  | 12 | ) 室内機に外部入出力端子は( ・要( ・外部発停端子 ・状態出力信号端子) ・不要)とする。
|  | 13 | ) リモコンは付属と( ・する( ・ﾜｲﾔｰﾄﾞ ・ﾜｲﾔﾚｽ)及び配線(約 ｍ) ・しない)
|  | 14 | ) 冷媒配管は見積対象外とする。(サイズのみ記入)
|  | 15 | ) 進相ｺﾝﾃﾞﾝｻｰは( ・要 ・不要)とする。
|  | 16 | ) グリーン購入法におけるｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調和機の判断基準を満たすものと(･する･しない)
2.製造者記載事項
3.製造者仕様及び金額
記号 | 製造者形番 |  |  |  |  | 製品質量kg |  |  |  | 室内機標準寸法 ｍ | [5 empty] | 屋外機標準寸法 ｍ |  |  |  | 冷媒配管 |  |  |  | 備考
[6 empty] | 室内機 |  |  | 屋外機 | 長さ |  | 幅 |  | 高さ |  | 長さ | 幅 |  | 高さ | 口径 mm
１
２
記号 | 本体価格 |  |  |  | 付属品 価 格 | [12 empty] | 単価計 |  |  |  | 台数 | 金額
１
２
[22 empty] | 計 | ￥
見積金額には消費税額を含んでおりません。
[11 empty] | － |  |  | 頁 | －