## 様式6
様式 6
見積番号
見 積 書
[8 empty] | 令和 |  | 平成 年 月 日
御中
見積金額 円
うち、法定福利費 円
見積金額には消費税を含んでおりません
住 所
会社名 印
担 当
ＴＥＬ
工事 | [9 empty] | ＦＡＸ
工事場所 | [9 empty] | E-mail
見積有効期限
支払条件
納期
受渡場所
名 称 |  |  |  | 摘 要 | 数量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額
1 |  | 自家発電装置(原動機) |  |  | 1 | 式
計
製品価格には、製品製造工場の労働者等の法定福利費を含んでおります。

## 様式6（別書）
様式 6
名 称 |  |  | 摘 要 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
自家発電装置(原動機)
1 |  | 発電機 |  | 1 | 式
2 |  | 原動機 |  | 1 | 式
3 |  | 共通台板 |  | 1 | 式
4 |  | 配電盤 |  | 1 | 式
5 |  | 始動装置 |  | 1 | 式
6 |  | 補機附属装置等 |  | 1 | 式
小計
7 |  | 搬入費 | (別紙明細) | 1 | 式
8 |  | 据付費 | (別紙明細) | 1 | 式
9 |  | 機側配管工事費 | (別紙明細) | 1 | 式
10 |  | 機側ﾀﾞｸﾄ工事費 | (別紙明細) | 1 | 式
11 |  | 機側配線工事費 | (別紙明細) | 1 | 式
12 |  | 試験調整費 | (別紙明細) | 1 | 式
小計
13 |  | 諸経費(7～12に対する) 法定福利費を除く |  | 1 | 式
14 |  | 法定福利費(7～12に対する) |  | 1 | 式
合計
製品価格には、製品製造工場の労働者等の法定福利費を含んでおります。

## 様式6-1
様式 6 - 1
自 家 発 電 装 置 ( 原 動 機 ) 見 積 内 訳 書
品 名 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額
自家発電装置 | 用途：□防災用 □常用防災兼用 □常用 | - | - | - | -
種類：□普通形 □即時普通形
□長時間形(連続 時間)
□即時長時間形(連続 時間) □
形式：□ｷｭｰﾋﾞｸﾙ式 □ｵｰﾌﾟﾝ式 □ｴﾝｸﾛｰｼﾞｬ式
□配電盤搭載形 □配電盤別置形
□屋内形 □屋外形
設置場所：標高 約 m
概算寸法※ ：幅 ×奥行 ×高さ mm
概算質量※ ： kg
注）※項目1～5について、分割搬入する場合は、各欄に記載
1．発電機 | 形式：横形同期発電機
| 電気方式： φ W 定格電圧 V |  | 台
定格電流： A 定格出力 kVA
定格周波数 Hz 定格力率： %(遅れ)
定格回転速度： min－1
耐熱ｸﾗｽ：
励磁方式：□ﾌﾞﾗｼﾚｽ励磁方式 □静止励磁方式
保護方式：□保護防滴形(IP22S) □保護形(IP20)
(概算寸法：幅 ×奥行 ×高さ mm)
(概算質量： kg)
2．原動機 | 種別：□ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ機関 □ｶﾞｽ機関 □ｶﾞｽ機関（ﾃﾞｭｱﾙﾌｭｰｴﾙ）
| □ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ □ |  | 台
定格出力： kW
定格回転速度： min－1
過給方式：□無過給 □過給機付 □過給機･空気冷却器付
始動方式：□電気式 □空気式
冷却装置：□ﾗｼﾞｴｰﾀ □別置形ﾗｼﾞｴｰﾀ
□冷却水循環式 □
冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ補助電動ﾎﾟﾝﾌﾟ：□有 能力 kW □無
燃料：□軽油 □灯油 □ 重油
□都市ｶﾞｽ □天然ｶﾞｽ □
搭載形ﾀﾝｸ：□有 容量 L □無
ｶﾞｽ供給圧力：□低圧 □中圧 □高圧
燃料消費率 : g／kWh kJ／kWh
計測装置：□公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)による
□製造者標準一式による □
□
(概算寸法：幅 ×奥行 ×高さ mm)
(概算質量： kg)
3.共通台板 | ｺﾞﾑ防振装置・ｽﾄｯﾊﾟｰ付
| □防音ﾊﾟｯｹｰｼﾞ付( dB以下) |  | 台
概算寸法：幅 ×奥行 ×高さ mm
概算質量： kg
予備品･付属品一式は本体価格に含みます。

## 様式6-2
様式 6 - 2
自 家 発 電 装 置 ( 原 動 機 ) 見 積 内 訳 書
品 名 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額
4．配電盤 | 形式：□屋内 □屋外 □高圧ｽｲｯﾁｷﾞﾔ □低圧ｽｲｯﾁｷﾞﾔ
| 材質：□鋼板製（□溶融亜鉛めっき □ ） | － | － | － | －
□ｽﾃﾝﾚｽ製（□塗装 □ﾍｱﾗｲﾝ □ ）
□
主遮断器：種類 □VCB □MCCB
定格電流 A 定格遮断電流 A
盤構成：合計 面
□発電機盤
□自動始動盤
□自動始動発電機盤
□補機盤
□
計測装置：□公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)による
□製造者標準一式による □
□
保安装置：重故障
□公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)による
□発電機軸受温度上昇 □発電機内部故障
□制御電圧低下 □逆電力 □地絡
□制御空気圧低下 □
□
軽故障
□公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)による
□補機故障 □
□
外部用端子：□有
4-1.発電機盤 | 盤名称：
| (概略寸法：幅 ×奥行 ×高さ mm) |  | 面
(概算質量： kg)
4-2. 自動始動盤 | 盤名称：
| (概略寸法：幅 ×奥行 ×高さ mm) |  | 面
(概算質量： kg)
4-3. 自動始動 | 盤名称：
発電機盤 | (概略寸法：幅 ×奥行 ×高さ mm) |  | 面
(概算質量： kg)
4-4. 補機盤 | 盤名称：
| (概略寸法：幅 ×奥行 ×高さ mm) |  | 面
(概算質量： kg)
4-5. | 盤名称：
| (概略寸法：幅 ×奥行 ×高さ mm) |  | 面
(概算質量： kg)
4-6. | 盤名称：
| (概略寸法：幅 ×奥行 ×高さ mm) |  | 面
(概算質量： kg)
予備品･付属品一式は本体価格に含みます。

## 様式6-3
様式 6 – 3
自 家 発 電 装 置 ( 原 動 機 ) 見 積 内 訳 書
品 名 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額
5．始動装置 | □電気始動方式
| 整流装置 |  | 台
交流入力電源： φ W V Hz
定格直流電流： A
設置方式：□自立形 □発電機搭載形 □配電盤収納形
始動用蓄電池
| 形式：□MSE □長寿命MSE □HSE □ |  | 組
蓄電池容量： Ah ｾﾙ
蓄電池最低温度：□25℃ □ ℃、保守率：□0.8 □ 1
設置方式：□整流装置盤形 □発電機搭載形 □配電盤収納形
□空気始動方式
| 空気圧縮機：容量 kW |  | 台
| 空気槽： L |  | 本
6．補機附属装置等 | □燃料小出槽：TOSG－
| □鋼板製 □ｽﾃﾝﾚｽ製 □ |  | 基
□主燃料槽：TO-
基
□ｶﾞｽ充てん容器： L
本
□給油ﾎﾞｯｸｽ：□自立形 □壁掛形
| □単独形 □共用形（指示計等収容） |  | 台
□鋼板製 □ｽﾃﾝﾚｽ製 □
□遠隔油量指示計 □ｲﾝﾀｰﾎﾝ
| □燃料移送ﾎﾟﾝﾌﾟ：流量 L/min |  | 台
| □燃料返油ﾎﾟﾝﾌﾟ：流量 L/min |  | 台
□初期注水槽：TEG-
| □鋼板製 □ｽﾃﾝﾚｽ製 □ |  | 基
□減圧水槽 ：TEG-
| □鋼板製 □ｽﾃﾝﾚｽ製 □ |  | 基
| □冷却塔：能力 kW |  | 基
| □冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ：流量 L／min |  | 台
□給気装置：□ﾌｧﾝ( kW) □ﾀﾞﾝﾊﾟ □屋外ﾌｰﾄﾞ
| □消音器 | 1 | 式
□排気装置：□ﾀﾞﾝﾊﾟ □屋外ﾌｰﾄﾞ
| □消音器(出口1m dB) | 1 | 式
□換気装置：□ﾌｧﾝ( kW) □ﾀﾞﾝﾊﾟ □屋外ﾌｰﾄﾞ
| □消音器(出口1m dB） | 1 | 式
| □別置形ﾗｼﾞｴｰﾀ 能力 kW | 1 | 式
□ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ：つり下げ重量 t
| □ﾌﾟﾚﾝﾄﾛﾘ □ｷﾞﾔｰﾄﾞﾄﾛﾘ | 1 | 式
□天井走行装置
| □燃料ｶﾞｽ加圧装置：容量 kW |  | 台
| □排気ｶﾞｽ処理装置・低減装置 |  | 台
| □乾燥砂（山砂） |  | ｍ３
予備品･付属品一式は本体価格に含みます。

## 様式6-4
様式 6 – 4
自 家 発 電 装 置 ( 原 動 機 ) 見 積 内 訳 書
品 名 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額
7．搬入費 | (別紙内訳明細書添付) | 1 | 式
8．据付費 | (別紙内訳明細書添付) | 1 | 式
9．機側配管工事費 | (別紙内訳明細書添付) | - | -
| □燃料油系配管工事 | 1 | 式
| □潤滑油系配管工事 | 1 | 式
| □始動用空気配管工事 | 1 | 式
| □排気系配管工事 | 1 | 式
| □ｶﾞｽ系配管工事 | 1 | 式
| □冷却系配管工事 | 1 | 式
10.機側ﾀﾞｸﾄ工事費 | (別紙内訳明細書添付) | - | -
| □給気ﾀﾞｸﾄ工事 | 1 | 式
| □排気ﾀﾞｸﾄ工事 | 1 | 式
| □換気ﾀﾞｸﾄ工事 | 1 | 式
11．機側配線工事費 | (別紙内訳明細書添付) | - | -
| □機器間ｹｰﾌﾞﾙ工事 | 1 | 式
12.試験調整費 | (別紙内訳明細書添付) | - | -
| □試験調整費 | 1 | 式
| □試験用燃料費 | 1 | 式
| □官庁検査立会費 | 1 | 式
13.諸経費 | 7～12に対する 法定福利費を除く | 1 | 式
14.法定福利費 | 7～12に対する | 1 | 式
予備品･付属品一式は本体価格に含みます。

## 様式6-5
様式 6 – 5
工事見積条件･範囲リスト(自家発電装置)
見 積 条 件 ･ 範 囲 項 目 |  | 範 囲
1 | 基礎コンクリート工事(仕上げ工事共)
2 | 地下貯油槽躯体
3 | 室内配管配線用ピット工事（縁金物、縞鋼鈑共）
4 | 防油堤
5 | スリーブ･インサート（材料･取付）
6 | 床・天井点検口
7 | 穴明け開口（材料･取付）
8 | 防火区画貫通部の耐火処理
9 | 外壁貫通部の防水処理
10 | 接地極工事
11 | 屋外配管配線用ピット・土工事
12 | 専用仮設費
13 | 工事用電力･給水並びに使用料金
14 | 試運転の為の電力･給水並びに使用料金
15 | 試運転の為の燃料･油脂
16 | 排気管工事（煙突接続まで）
17 | 給油ボックス（インターホン・指示計）
18 | 通気管工事
19 | 機側配管工事
20 | 機側配線工事
21 | Ｉビーム
22 | 発電機室内換気装置
23 | 乾燥砂（山砂）
24 | 現場詰所･資材管理･作業員宿舎等の仮設物
25 | 廃材・発生材処理費
26 | 搬入工事
27 | 据付工事
28 | 試運転・調整