## 様式4
様式 4
見積番号
見 積 書
[8 empty] | 令和 |  | 平成 年 月 日
御中
見積金額 円
うち、法定福利費 円
見積金額には消費税を含んでおりません
住 所
会社名 印
担 当
ＴＥＬ
工事 | [9 empty] | ＦＡＸ
工事場所 | [9 empty] | E-mail
見積有効期限
支払条件
納期
受渡場所
名 称 |  |  |  | 摘 要 | 数量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額
1 |  | 直流電源装置 |  |  | 1 | 式
計
製品価格には、製品製造工場の労働者等の法定福利費を含んでおります。

## 様式4(別書)
様式 4
名 称 |  |  | 摘 要 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
直流電源装置
1 |  | 整流装置 |  | 1 | 式
2 |  | 蓄電池 |  | 1 | 式
3 |  | 蓄電池収納盤 |  | 1 | 式
4 |  | 蓄電池架台 |  | 1 | 式
小計
5 |  | 搬入費 | (別紙明細) | 1 | 式
6 |  | 据付費 | (別紙明細) | 1 | 式
7 |  | 試験調整費 | (別紙明細) | 1 | 式
小計
8 |  | 諸経費(5～7に対する) 法定福利費を除く |  | 1 | 式
9 |  | 法定福利費(5～7に対する) |  | 1 | 式
小計
合計
製品価格には、製品製造工場の労働者等の法定福利費を含んでおります。

## 様式4-1
様式 4 - 1
直 流 電 源 装 置 見 積 内 訳 書
品 名 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額
1.整流装置 | 用途：□非常照明用 □監視制御用
| 形式：□屋内用 □ |  | 台
材質：□鋼板製 □
整流素子：□ｻｲﾘｽﾀ □
交流入力電源： φ W V Hz
定格直流電流： A
負荷電圧補償装置：□有( A)
交流不足電圧継電器：□有
直流不足電圧継電器：□有
電磁接触器：
□MCST □MCDT P A × 個
□MCST □MCDT P A × 個
配線用遮断器(負荷用)：
P AF × 回路
P AF × 回路
P AF × 回路
移報用遠方監視用接点：□有
故障・動作表示器：□照光式 □ﾀｰｹﾞｯﾄ式 □液晶式
概略寸法：幅 ×奥行 ×高さ mm
概算質量： kg
2.蓄電池 | 形式：□MSE □長寿命MSE □HSE □
| 容量： Ah |  | 組
時間率：□10HR □ HR
ｾﾙ数：□54ｾﾙ □86ｾﾙ □ ｾﾙ一体形
設置方式：□盤収納式 □架台式 □
減液警報装置：□有 温度上昇検出部：□有
概算質量： kg
3.蓄電池 | 形式：□屋内用 □
収納盤 | 材質：□鋼板製 □ |  | 面
概略寸法：幅 ×奥行 ×高さ mm
概算質量： kg
材質：□鋼板製 □
架台 |  |  | 組
概略寸法：幅 ×奥行 ×高さ mm
概算質量： kg
5.搬入費
| (別紙内訳明細書添付) | 1 | 式
6.据付費
| (別紙内訳明細書添付) | 1 | 式
7.試験調整費
| (別紙内訳明細書添付) | 1 | 式
8.諸経費
| 5～7に対する 法定福利費を除く | 1 | 式
9.法定福利費
| 5～7に対する | 1 | 式
予備品･付属品一式は本体価格に含みます。