## 様式14
様式 14
見積番号
見 積 書
[8 empty] | 令和 |  | 平成 年 月 日
御中
見積金額 円
うち、法定福利費 円
見積金額には消費税を含んでおりません
住 所
会社名 印
担 当
ＴＥＬ
工事 | [9 empty] | ＦＡＸ
工事場所 | [9 empty] | E-mail
見積有効期限
支払条件
納期
受渡場所
名 称 |  |  |  | 摘 要 | 数量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額
1 |  | 監視ｶﾒﾗ装置 |  |  | 1 | 式
計
製品価格には、製品製造工場の労働者等の法定福利費を含んでおります。

## 様式14（別書）
様式14
名 称 |  |  | 摘 要 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
監視ｶﾒﾗ装置
1 |  | 監視ｶﾒﾗ装置架 |  | 1 | 式
2 |  | ﾓﾆﾀ装置 |  | 1 | 式
3 |  | 録画ｻｰﾊﾞ |  | 1 | 式
4 |  | ｶﾒﾗ操作器 |  | 1 | 式
5 |  | ｽｲｯﾁ |  | 1 | 式
6 |  | ｴﾝｺｰﾀﾞ |  | 1 | 式
7 |  | ｶﾒﾗ |  | 1 | 式
8 |  | ﾘﾚｰﾎﾞｯｸｽ |  | 1 | 式
小計
9 |  | 据付費 | (別紙明細) | 1 | 式
10 |  | 試験調整費 | (別紙明細) | 1 | 式
小計
11 |  | 諸経費(9～10に対する) 法定福利費を除く |  | 1 | 式
12 |  | 法定福利費 (9～10に対する) |  | 1 | 式
合計
製品価格には、製品製造工場の労働者等の法定福利費を含んでおります。

## 様式14-1
様式 14 - 1
監 視 ｶ ﾒ ﾗ 装 置 見 積 内 訳 書
品 名 | 仕 様 |  | 品 番 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額
監視ｶﾒﾗ装置 | 伝送方式： |  | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1
□ｱﾅﾛｸﾞ伝送方式
□ﾈｯﾄﾜｰｸ伝送方式(□ﾈｯﾄﾜｰｸｶﾒﾗ □ｴﾝｺｰﾀﾞ･ﾃﾞｺｰﾀﾞ)
□ｱﾅﾛｸﾞ伝送方式･ﾈｯﾄﾜｰｸ伝送方式併用
映像ﾃﾞｰﾀ圧縮方式：□MPEG4 □Motion-JPEG
□H.264 □MPEG2
通信ﾌﾟﾛﾄｺﾙ：□TCP/IP □
ｲﾝﾀﾌｪｰｽ：□10BASE-T □100BASE-TX □
1.監視ｶﾒﾗ | 機器収納ﾗｯｸ | □EIA規格： U □
装置架 |  | 概略寸法：幅 × 奥行× 高さmm |  |  | 台
概略重量： kg
| ﾏﾄﾘｯｸｽ | ｶﾒﾗ接続 台
| ｽｲｯﾁｬ | ﾓﾆﾀ接続 台 |  |  | 台
| ｺﾝﾄﾛｰﾗ | □ﾗｯｸ形 □
台
| 映像 | □自動 □手動
| 切替器 |  |  |  | 台
| 映像 | 入力数 分配数 1 |  |  | 台
| 分配器 | 入力数 分配数 1 |  |  | 台
| 多分割 | □4分割 □ 分割
| ﾕﾆｯﾄ |  |  |  | 台
| 録画装置 | □ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾚｺｰﾀﾞ
|  | 容量： GB （ 時間） |  |  | 台
| UPS(簡 | □据置形 □架内収納 □
| 易形) | 交流入力電圧： V |  |  | 台
交流出力電圧： V
定格出力容量： kVA
停電補償時間 分
電源制
| 御ﾕﾆｯﾄ |  |  |  | 台
ﾃﾞｺｰﾀﾞ
台
通信用SPD
個
2.ﾓﾆﾀ装置 | 表示方式：□ﾌﾟﾗｽﾞﾏ式 □液晶式 □
| 画面ｻｲｽﾞ： 形 |  |  |  | 台
3.録画ｻｰﾊﾞ | □ﾗｯｸ形 □ﾃﾞｽｸ形 □
| □ｻｰﾊﾞ □ﾓﾆﾀ □専用ｿﾌﾄｳｪｱ |  |  |  | 台
容量： GB （ 時間）
4.ｶﾒﾗ操作器 | □ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ形 □卓上形
台
5.ｽｲｯﾁ | 入力 ﾎﾟｰﾄ □PoE給電
| □L2 □L3 |  |  |  | 台
6.ｴﾝｺｰﾀﾞ
台
予備品･付属品一式は本体価格に含みます。

## 様式14-2
様式 14 - 2
監 視 ｶ ﾒ ﾗ 装 置 見 積 内 訳 書
品 名 |  | 仕 様 |  | 品 番 | 数量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額
7 | 7-1 | 形式：□ｶﾗｰ □ □屋内 □屋外
ｶﾒﾗ | ｶﾒﾗ | □ﾄﾞｰﾑ型 □箱型 □ |  |  |  |  | 台
固体撮像素子：□1/4 □1/3 □1/2 □
最低被写体照度： ﾙｸｽ
（F 、光蓄積ﾓｰﾄﾞ：□有）
画素数： 万画素
電源供給方式：
□電源内蔵（□AC100V □AC V）
□電源分離（□AC24V □DC24V □DC12V □ V）
□同軸重畳/同軸多重 □PoE
一体形ﾚﾝｽﾞ：□有
□可変機能 □ｽﾞｰﾑ機能（□手動 □電動）
（焦点距離 mm～ mm）
交換形ﾚﾝｽﾞ
|  | □標準 □広角 □望遠 □変倍 |  |  |  |  | 個
（焦点距離 mm～ mm）
|  | ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ | □屋内型 □屋外型 □
|  |  | □ﾋｰﾀ □ﾌｧﾝ □ﾜｲﾊﾟ □ﾃﾞﾌﾛｽﾀ |  |  |  | 台
|  | 旋回装置 | □有 |  |  |  | 台
|  | その他 | □ﾎﾟｰﾙ □
本
| 7-2 | 形式：□ｶﾗｰ □ □屋内 □屋外
| ｶﾒﾗ | □ﾄﾞｰﾑ型 □箱型 □ |  |  |  |  | 台
固体撮像素子：□1/4 □1/3 □1/2 □
最低被写体照度： ﾙｸｽ
（F 、光蓄積ﾓｰﾄﾞ：□有）
画素数： 万画素
電源供給方式：
□電源内蔵（□AC100V □AC V）
□電源分離（□AC24V □DC24V □DC12V □ V）
□同軸重畳/同軸多重 □PoE
一体形ﾚﾝｽﾞ：□有
□可変機能 □ｽﾞｰﾑ機能（□手動 □電動）
（焦点距離 mm～ mm）
交換形ﾚﾝｽﾞ
|  | □標準 □広角 □望遠 □変倍 |  |  |  |  | 個
（焦点距離 mm～ mm）
|  | ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ | □屋内型 □屋外型 □
|  |  | □ﾋｰﾀ □ﾌｧﾝ □ﾜｲﾊﾟ □ﾃﾞﾌﾛｽﾀ |  |  |  | 台
|  | 旋回装置 | □有 |  |  |  | 台
|  | その他 | □ﾎﾟｰﾙ □
本
8.ﾘﾚｰﾎﾞｯｸｽ |  | 形式：□屋外 □ |  |  |  |  | 台
9.据付費 |  | (別紙内訳明細添付) |  | － | 1 |  | 式
10.試験調整費 |  |  |  | －
|  | (別紙内訳明細添付) |  |  |  | 1 | 式
11.諸経費 |  | 9～10に対する 法定福利費を除く |  | － | 1 |  | 式
12.法定福利費 |  | 9～10に対する |  | － | 1 |  | 式
予備品･付属品一式は本体価格に含みます。