## 様式3
様式 3
品 名 |  |  | 盤 名 称 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
盤 類
1 |  | 高圧配電盤 | 受電盤 |  | 面
|  |  | き電盤 |  | 面
|  |  | コンデンサ盤 |  | 面
小計
2 |  | 低圧配電盤 | 一般電灯盤 |  | 面
|  |  | 一般動力盤 |  | 面
|  |  | 非常電灯盤 |  | 面
|  |  | 非常動力盤 |  | 面
小計
3 |  | 制御盤 | Ｐ－１ |  | 面
|  |  | Ｐ－２ |  | 面
小計
4 |  | 分電盤 | Ｌ－１ |  | 面
|  |  | Ｌ－２ |  | 面
小計
5 |  | OA盤 | ＯＡ－１ |  | 面
|  |  | ＯＡ－２ |  | 面
小計
6 |  | 実験盤 | Ｅ－１ |  | 面
|  |  | Ｅ－２ |  | 面
小計
7 |  | 端子盤 | Ｔ－１ |  | 面
|  |  | Ｔ－２ |  | 面
小計
8 |  | 開閉器箱 | Ｓ－１ |  | 個
|  |  | Ｓ－２ |  | 個
小計
計
製品価格には、製品製造工場の労働者等の法定福利費を含んでおります。

## 様式3-1 高圧配電盤
様式3 - 1
高 圧 配 電 盤 見 積 内 訳 書
(盤名称 )
品 名 仕 様 |  |  |  |  | 数 量 | 品 名 仕 様 | 数 量
定格電圧：□6.6kV □ kV | [5 empty] | 保護継電器
定格遮断電流・定格短時間耐電流： | [5 empty] | OVGR
□8kA □12.5kA □ kA | [5 empty] | OCGR ZCT
定格周波数：□50Hz □60Hz | [5 empty] | DGR ZCT、ZPD
形式：□屋内 □屋外 | [5 empty] | OVR ZPD
UVR ZPD
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ式 | [5 empty] | OCR
□CB形 □PF･S形 | [5 empty] | THR
□前後面保守形 □前面保守形（薄形） | [5 empty] | 計器用変成器
金属閉鎖形ｽｲｯﾁｷﾞﾔ及びｺﾝﾄﾛｰﾙｷﾞﾔ | [5 empty] | VT 2台1組
□CW □PW □CX | [5 empty] | CT 2台1組（ /5A）
CT 2台1組（ /5A）
材質： | [5 empty] | CT 2台1組（ /5A）
□鋼板製（□溶融亜鉛めっき □ ）
□ｽﾃﾝﾚｽ製（□塗装 □ﾍｱﾗｲﾝ □ ） | [5 empty] | VMC・PF
□ﾍﾞｰｽ （□溶融亜鉛めっき □ ） | [5 empty] | □PF付固定 □PF付引出 7.2kV 200A
幅 □700 □800 □1000 □1200 □ | [5 empty] | □PF付固定 □PF付引出 7.2kV 400A
高さ □2300 □ | [5 empty] | □PFx3 A
奥行 □750 □800 □1000 □2000 □2500 □
□ | [5 empty] | 機器ｽﾍﾟｰｽ
概算質量： kg | [5 empty] | 高圧SC(□油入 □ﾓｰﾙﾄﾞ □ｶﾞｽ) kvar
SR(□油入 □ﾓｰﾙﾄﾞ) (同上SC □6% □13%)
遮断器：□1段積 □2段積 □3段積
VCT □ｽﾍﾟｰｽ | [5 empty] | 高圧SC(□油入 □ﾓｰﾙﾄﾞ □ｶﾞｽ) kvar
WHM □ｽﾍﾟｰｽ | [5 empty] | SR(□油入 □ﾓｰﾙﾄﾞ) (同上SC □6% □13%)
ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ監視装置
□ﾊﾟﾙｽ変換器 □ﾊﾟﾙｽ検出器 | [5 empty] | その他機器
WHM □ｽﾍﾟｰｽ
VCB 手動 □固定 □引出 7.2kV 400A 8 kA | [5 empty] | WHM(□計器用変成器)
手動 □固定 □引出 7.2kV 600A 12.5kA | [5 empty] | □検定付 □無検定
電動 □固定 □引出 7.2kV 400A 8 kA | [5 empty] | □ﾊﾟﾙｽ発信器付
電動 □固定 □引出 7.2kV 600A 12.5kA
自動力率制御装置
LBS ﾋｭｰｽﾞ付 7.2kV 3P 200A | [5 empty] | □ﾒｰﾀｰﾘﾚｰ形 □静止形
ﾋｭｰｽﾞ付 7.2kV 3P 400A
ﾋｭｰｽﾞ無 7.2kV 3P 200A | [5 empty] | ｺﾝﾃﾞﾝｻ引外し電源装置
ﾋｭｰｽﾞ無 7.2kV 3P 400A
警報用電源装置
DS 7.2kV 3P(ﾘﾝｸ機構付) 200A
7.2kV 3P(ﾘﾝｸ機構付) 400A | [5 empty] | 故障･動作表示装置
7.2kV 3P(ﾘﾝｸ機構付) 600A | [5 empty] | □照光式 □ﾀｰｹﾞｯﾄ式 □液晶式
計器類
品 名 |  | 数 量 | 品 名 |  | 数 量 | 自動同期装置
機械式 | VM |  | 変換器 | V/TD
| VS |  |  | A/TD |  | 機械換気装置
| AM |  |  | W/TD
| AS |  |  | PF/TD
| WM |  |  | F/TD
PF
F
H
電子式 | VM･AM･WM･F
予備品･付属品一式は本体価格に含みます。

## 様式3-2 低圧配電盤
様式 3 – 2
低 圧 配 電 盤 見 積 内 訳 書
（盤名称 ）
品 名 仕 様 | [5 empty] | 数 量 | 品 名 仕 様 |  |  |  | 数 量
一次定格電圧：□6.6kV □ kV | [6 empty] | ELCB
二次定格電圧：□200V □200/100V □ V | [6 empty] | 仕 様 | ELCB | ELCB | ELCB | 予備
定格遮断電流・定格短時間耐電流： | [8 empty] | AL付 | Ax付 | ｽﾍﾟｰｽ
□8kA □12.5kA □ kA | [7 empty] | 数量 | 数量 | 数量 | 数量
定格周波数：□50Hz □60Hz | [6 empty] | 2P 50AF RC kA
形式：□屋内 □屋外 | [6 empty] | 3P 50AF RC kA
3P 100AF RC kA
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ式 | [6 empty] | 3P 225AF RC kA
□前後面保守形 □前面保守形（薄形） | [6 empty] | 3P 400AF RC kA
金属閉鎖形ｽｲｯﾁｷﾞﾔ及びｺﾝﾄﾛｰﾙｷﾞﾔ | [6 empty] | P AF RC kA
□CX □CS □CW □FW | [6 empty] | MC
[7 empty] | 仕 様 | 常時励磁 |  | 瞬時
材質: | [7 empty] | ST | DT | ST | DT
□鋼板製 (□溶融亜鉛めっき □ ) | [7 empty] | 数量 | 数量 | 数量 | 数量
□ｽﾃﾝﾚｽ製（□塗装 □ﾍｱﾗｲﾝ □ ） | [6 empty] | 3P 20A
□ﾍﾞｰｽ（□溶融亜鉛めっき □ ） | [6 empty] | 3P 30A
3P 50A
幅 □700 □800 □1000 □1200 □ | [6 empty] | 3P 100A
高さ □2300 □ | [6 empty] | 3P 200A
奥行 □750 □800 □1000 □2000 □2500 □ | [6 empty] | 3P 400A
概算質量： kg | [6 empty] | 3P 600A
3P A
LBS 7.2kV 3P 200A
LBS 7.2kV 3P 400A | [6 empty] | 低圧SC・SR
[7 empty] | 仕 様 |  | SC | SR
計器類 | [9 empty] | 6% | 13%
品 名 |  | 数 量 | 品 名 |  |  | 数 量 |  |  | 数量 | 数量 | 数量
機械式 | VM |  | 変換器 | V/TD |  |  | kvar
| VS |  |  | A/TD |  |  | kvar
| AM |  |  | W/TD |  |  | kvar
| AS | [9 empty] | 数量
| MDA | [5 empty] | Trｽﾍﾟｰｽ □ﾓｰﾙﾄﾞ □油入
| WM | [5 empty] | 1φ kVA
| F | [5 empty] | 3φ kVA
電子式 | VM･AM･WM･F | [5 empty] | ｽｺｯﾄ kVA
VM･MDA･WM
低圧用SPD（□ｸﾗｽⅠ□ｸﾗｽⅡ）
SPD用配線用遮断器 2P AF
保護継電器
UVR | [6 empty] | その他機器
THR （Tr二次過負荷警報用） | [6 empty] | TS（ｺﾝﾃﾞﾝｻ制御用）
計器用変成器 | [6 empty] | WHM □ｽﾍﾟｰｽ
VT 2台1組 | [6 empty] | WHM(□計器用変成器)
CT 2台1組（ /5A） | [6 empty] | □検定付 □無検定
□ﾊﾟﾙｽ発信器付
MCCB
仕様 |  | MCCB | MCCB |  | MCCB | 予備 | 絶縁監視装置 回路 本体
|  |  | AL付 |  | Ax付 | ｽﾍﾟｰｽ | □Igr方式 □Ior方式
|  | 数量 | 数量 |  | 数量 | 数量
2P 50AF RC kA | [6 empty] | 電力計測ﾕﾆｯﾄ 回路用(CT含む)
3P 50AF RC kA | [6 empty] | 回路用(CT含む)
3P 100AF RC kA | [6 empty] | 電力計測ﾕﾆｯﾄ表示器
3P 225AF RC kA
3P 400AF RC kA | [6 empty] | 機械換気装置
P AF RC kA
予備品･付属品一式は本体価格に含みます。

## 様式3-3 制御盤
様式 3 - 3
制 御 盤 見 積 内 訳 書
（盤名称 ）
品 名 仕 様 | [5 empty] | 品 名 仕 様
電気方式：□3φ3W 200V □3φ3W 400V | [5 empty] | MC(Y-Δ始動)・SC
[6 empty] | 仕 様 | MC | SC | 仕 様 | MC | SC
形式：□ V形 □ W形
□屋内形 □屋外形 | [6 empty] | 数量 | 数量 |  | 数量 | 数量
材質：□鋼板製(□溶融亜鉛めっき □ ) | [5 empty] | 11.0 kW |  |  | 30.0 kW
□ｽﾃﾝﾚｽ製(□塗装 □ﾍｱﾗｲﾝ □ ） | [5 empty] | 15.0 kW |  |  | 37.0 kW
□ﾍﾞ -ｽ (□溶融亜鉛めっき □ ） | [5 empty] | 18.5 kW |  |  | 45.0 kW
[6 empty] | 22.0 kW |  |  | kW
主幹 | [5 empty] | INV
TB |  | 数量 | MCCB |  | 数量 | 仕 様 |  | 直入始動 | Y-Δ始動 | ﾊﾞｲﾊﾟｽ 回路 | 二重化
3P 50A |  |  | 3P 50AF RC kA
3P 100A |  |  | 3P 100AF RC kA |  |  |  |  | 数量 | 数量 | 数量 | 数量
3P 200A |  |  | 3P 225AF RC kA |  |  | kW
3P 400A |  |  | 3P 400AF RC kA |  |  | kW
P A |  |  | P AF RC kA |  |  | kW
kW
ELCB |  | 数量 |  |  |  | kW
2P 50AF RC kA | [5 empty] | 計器類他 |  |  |  |  | 数量
2P 100AF RC kA | [5 empty] | AM
3P 50AF RC kA | [5 empty] | VM
3P 100AF RC kA | [5 empty] | PL
3P 225AF RC kA | [5 empty] | BZ
3P 400AF RC kA | [5 empty] | 警報用電源
P AF RC kA | [5 empty] | 制御用電源
制御用変圧器 VA
保護継電器
分岐・単独 | [5 empty] | ELR （ZCT付）
仕 様 |  | MCCB | MCCB | MCCB | 予備 | 2ER
|  |  | AX付 | AL付 | ｽﾍﾟｰｽ | 3ER
|  | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 液面継電器
2P 30AF RC kA | [5 empty] | WLR0
2P 50AF RC kA | [5 empty] | WLR1
3P 30AF RC kA | [5 empty] | WLR2
3P 50AF RC kA | [5 empty] | WLR3
3P 100AF RC kA | [5 empty] | WLR4
3P 225AF RC kA | [5 empty] | WLR5
P AF RC kA
低圧SPD（ □ｸﾗｽⅡ）
仕 様 |  | ELCB | ELCB | ELCB | 予備 | SPD用配線用遮断器 2P AF
|  |  | AX付 | AL付 | ｽﾍﾟｰｽ
|  | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | その他機器
2P 30AF RC kA | [5 empty] | WHM □ｽﾍﾟｰｽ
2P 50AF RC kA | [5 empty] | WHM(□計器用変成器)
3P 30AF RC kA | [5 empty] | □検定付 □無検定
3P 50AF RC kA | [5 empty] | □ﾊﾟﾙｽ発信器付
3P 100AF RC kA | [5 empty] | TS
3P 225AF RC kA
P AF RC kA | [5 empty] | 計器用変成器
CT 2台1組 （ /5A）
MC (直入始動)・SC | [5 empty] | VT 2台1組
仕 様 | MC | SC | 仕 様 | MC | SC
電力計測ﾕﾆｯﾄ 回路用(CT含む)
| 数量 | 数量 |  | 数量 | 数量 | 回路用(CT含む)
0.2 kW |  |  | 7.5 kW |  |  | 電力計測ﾕﾆｯﾄ表示器
0.4 kW |  |  | 11.0 kW
0.75 kW |  |  | 15.0 kW |  |  | 機械換気装置
1.5 kW |  |  | 18.5 kW
2.2 kW |  |  | 22.0 kW
3.7 kW |  |  | kW
予備品･付属品一式は本体価格に含みます。

## 様式3-4 分電盤
様式 3 - 4
分 電 盤 見 積 内 訳 書
（盤名称 ）
品 名 仕 様 | [10 empty] | 品 名 仕 様
電気方式:□常用(AC) □非常用(AC/GC) □直流(DC) | [10 empty] | 仕 様 | MC | 耐熱MC
□1φ3W 200/100V □1φ2W 100V □ | [11 empty] | 数量 | 数量
□常時励磁 □瞬時励磁 2P A AC
形式：□屋内形 □屋外形 | [10 empty] | □常時励磁 □瞬時励磁 3P＿＿ A AC
種別：一般形（□G □T □D） | [10 empty] | □常時励磁 □瞬時励磁 P A AC
耐熱形（□1H □1T □2T □ ）
材質：□鋼板製 （□溶融亜鉛めっき □ ） | [10 empty] | □常時励磁 □瞬時励磁 2P A DC
□ｽﾃﾝﾚｽ製 （□塗装 □ﾍｱﾗｲﾝ □ ） | [10 empty] | □常時励磁 □瞬時励磁 3P A DC
寸法： × × mm | [10 empty] | □常時励磁 □瞬時励磁 P A DC
27(交流不足電圧継電器)
主幹
TB/耐熱形TB | TB |  | 耐熱TB |  | MCCB/耐熱形MCCB |  |  | MCCB |  | 耐熱MCCB
| 数 量 |  | 数 量 |  |  |  |  | 数 量 |  | 数 量 | ﾘﾓｺﾝ機器
2P 50A |  |  |  |  | 2P 50AF RC kA | [5 empty] | 伝送ﾕﾆｯﾄ
2P 60A |  |  |  |  | 2P 100AF RC kA | [5 empty] | ﾘﾓｺﾝ変圧器
2P 100A |  |  |  |  | 3P 50AF RC kA | [5 empty] | ﾘﾓｺﾝﾘﾚｰ 1P
2P 150A |  |  |  |  | 3P 100AF RC kA | [5 empty] | ﾘﾓｺﾝﾘﾚｰ 2P
2P 300A |  |  |  |  | 3P 225AF RC kA | [5 empty] | ﾘﾚｰ制御用T/U 1回路用
3P 50A |  |  |  |  | 3P 400AF RC kA | [5 empty] | ﾘﾚｰ制御用T/U 4回路用
3P 60A |  |  |  |  | P AF RC kA | [5 empty] | T/U付ﾘﾚｰﾕﾆｯﾄ 1回路用
3P 100A | [10 empty] | T/U付ﾘﾚｰﾕﾆｯﾄ 4回路用
3P 150A
3P 200A
3P 400A | [10 empty] | 低圧用SPD （□ｸﾗｽⅠ □ｸﾗｽⅡ）
P A | [10 empty] | SPD用配線用遮断器 2P AF
ELCB |  |  | 数 量 | [7 empty] | 耐熱機器
2P 50AF RC kA | [10 empty] | 断熱ﾎﾞｯｸｽ
2P 100AF RC kA | [10 empty] | 耐熱形表示灯
3P 50AF RC kA | [10 empty] | 耐熱形表示灯用変圧器
3P 100AF RC kA
3P 225AF RC kA
3P 400AF RC kA
P AF RC kA | [10 empty] | その他機器
電力計測ﾕﾆｯﾄ 回路用(CT含む)
分岐・単独 | [10 empty] | 回路用(CT含む)
仕 様 |  | MCCB |  | MCCB |  | MCCB | 耐熱形MCCB |  | 予備 |  | 電力計測ﾕﾆｯﾄ表示器
|  |  |  | AL付 |  | Ax付 |  |  | ｽﾍﾟｰｽ
|  | 数量 |  | 数量 |  | 数量 | 数量 |  | 数量 |  | WHM □ｽﾍﾟｰｽ
2P1E 50AF 1Pｻｲｽﾞ | [10 empty] | WHM(□計器用変成器)
2P2E 50AF 1Pｻｲｽﾞ | [10 empty] | □検定付 □無検定
2P 50AF
2P 100AF | [10 empty] | TS（停電補償付） □24時間 □ｿｰﾗ機能付
3P 50AF
3P 100AF
3P 225AF
P AF
仕 様 |  | ELCB |  | ELCB |  | ELCB | － |  | 予備
|  |  |  | AL付 |  | Ax付 |  |  | ｽﾍﾟｰｽ
|  | 数量 |  | 数量 |  | 数量 | 数量 |  | 数量
2P1E 50AF 1Pｻｲｽﾞ
2P2E 50AF 1Pｻｲｽﾞ
2P 100AF
3P 50AF
3P 100AF
3P 225AF
P AF
予備品･付属品一式は本体価格に含みます。

## 様式3-5 実験盤
様式3 – 5
実 験 盤 見 積 内 訳 書
（盤名称 ）
品 名 仕 様 |  |  |  | 数 量 | 品 名 仕 様 |  |  |  |  | 数 量
電気方式：□3φ3W □1φ3W □1φ3W □ |  |  |  |  | 負荷接続端子
□200V □400V □200/100V □ |  |  |  |  | 仕 様 | 端子 | 予備 | 仕 様 | 端子 | 予備
形式：□屋内形 (□TJ-U □TJ-D □DJ-U □DJ-D) | [6 empty] | ｽﾍﾟｰｽ |  |  | ｽﾍﾟｰｽ
□屋外形 | [5 empty] | 数 量 | 数 量 |  | 数 量 | 数 量
材質：□鋼板製（□溶融亜鉛めっき □ ） |  |  |  |  | 2P 60A |  |  | 3P 60A
□ｽﾃﾝﾚｽ製（□塗装 □ﾍｱﾗｲﾝ □ ） |  |  |  |  | 2P 100A |  |  | 3P 100A
寸法： × × mm |  |  |  |  | 2P 200A |  |  | 3P 200A
[5 empty] | P A |  |  | P A
主幹
TB | 数 量 | MCCB |  | 数 量
2P 50A |  | 2P 50AF RC kA | [7 empty] | 数 量
2P 100A |  | 2P 100AF RC kA |  |  | 低圧用SPD（□ｸﾗｽⅡ）
3P 50A |  | 3P 50AF RC kA |  |  | SPD用配線用遮断器 2P AF
3P 100A |  | 3P 100AF RC kA
3P 200A |  | 3P 225AF RC kA |  |  | その他機器
3P 400A |  | 3P 400AF RC kA |  |  | WHMｽﾍﾟｰｽ
4P 50A |  | 4P 50AF RC kA |  |  | WHM(計器用変成器含む)
4P 100A |  | 4P 100AF RC kA |  |  | □検定付 □無検定
4P 200A |  | 4P 225AF RC kA |  |  | □ﾊﾟﾙｽ発信器付
4P 400A |  | 4P 400AF RC kA
P A |  | P AF RC kA |  |  | 計器用変成器
ELCB | 数 量 |  |  |  | CT 2台1組 （ /5A）
2P 50AF RC kA |  |  |  |  | VT 2台1組
2P 100AF RC kA
3P 50AF RC kA |  |  |  |  | 電力計測ﾕﾆｯﾄ 回路用(CT含む)
3P 100AF RC kA |  |  |  |  | 回路用(CT含む)
3P 225AF RC kA |  |  |  |  | 電力計測ﾕﾆｯﾄ表示器
3P 400AF RC kA
4P 50AF RC kA
4P 100AF RC kA
4P 225AF RC kA
4P 400AF RC kA
P AF RC kA
分岐・単独
仕 様 |  | MCCB | MCCB | 予備
|  |  | AL付 | ｽﾍﾟｰｽ
|  | 数量 | 数量 | 数量
2P1E 50AF 1Pｻｲｽﾞ
2P2E 50AF 1Pｻｲｽﾞ
2P 100AF
3P 50AF
3P 100AF
3P 225AF
3P 400AF
P AF
仕 様 |  | ELCB | ELCB | 予備
|  |  | AL付 | ｽﾍﾟｰｽ
|  | 数量 | 数量 | 数量
2P1E 50AF 1Pｻｲｽﾞ
2P2E 50AF 1Pｻｲｽﾞ
2P 100AF
3P 50AF
3P 100AF
3P 225AF
3P 400AF
P AF
予備品･付属品一式は本体価格に含みます。

## 様式3-6 OA盤
様式 3 - 6
O A 盤 見 積 内 訳 書
(盤名称 )
品 名 仕 様 |  |  |  |  | 品 名 仕 様 | 数 量
電気方式: □1φ3W 200/100V □1φ2W 100V □ |  |  |  |  | 端子板
種類：□B形 □E1形 □E2形 □D形 □F形 □G形
形式：□屋内形（□TOA □DOA） □ |  |  |  |  | 実装数 P / 容量 P 列数 1
材質：□鋼板製（□溶融亜鉛めっき □ ） |  |  |  |  | 種類：□B形 □E1形 □E2形 □D形 □F形 □G形
□ｽﾃﾝﾚｽ製（□塗装 □ﾍｱﾗｲﾝ □ ） |  |  |  |  | 実装数 P / 容量 P 列数 1
寸法： × × mm |  |  |  |  | 種類：□B形 □E1形 □E2形 □D形 □F形 □G形
実装数 P / 容量 P 列数 1
種類：□B形 □E1形 □E2形 □D形 □F形 □G形
実装数 P / 容量 P 列数 1
種類：□B形 □E1形 □E2形 □D形 □F形 □G形
主 幹 |  |  |  |  | 実装数 P / 容量 P 列数 1
TB | 数 量 | MCCB |  | 数 量 | 種類：□B形 □E1形 □E2形 □D形 □F形 □G形
2P 50A |  | 2P 50AF RC kA |  |  | 実装数 P / 容量 P 列数 1
2P 100A |  | 2P 100AF RC kA |  |  | 種類：□B形 □E1形 □E2形 □D形 □F形 □G形
3P 50A |  | 3P 50AF RC kA |  |  | 実装数 P / 容量 P 列数 1
3P 100A |  | 3P 100AF RC kA |  |  | 種類：□B形 □E1形 □E2形 □D形 □F形 □G形
3P 200A |  | 3P 225AF RC kA |  |  | 実装数 P / 容量 P 列数 1
3P 400A |  | 3P 400AF RC kA
P A |  | P AF RC kA
低圧用SPD （□ｸﾗｽⅡ）
SPD用配線用遮断器 2P AF
ELCB | 数 量 |  |  |  | 通信用SPD (□ｶﾃｺﾞﾘC)
2P 50AF RC kA
2P 100AF RC kA |  |  |  |  | その他機器
3P 50AF RC kA |  |  |  |  | □ｽﾍﾟｰｽ 幅 ×高さ mm
3P 100AF RC kA |  |  |  |  | □ｽｲｯﾁ ﾎﾟｰﾄ × （□実装 □ｽﾍﾟｰｽ）
3P 225AF RC kA |  |  |  |  | □光ﾊﾟｯﾁﾊﾟﾈﾙ（□実装 □ｽﾍﾟｰｽ）
3P 400AF RC kA |  |  |  |  | □UTPﾊﾟｯﾁﾊﾟﾈﾙ（□実装 □ｽﾍﾟｰｽ）
P _ AF RC kA |  |  |  |  | □TV機器（□実装 □ｽﾍﾟｰｽ）
□ｺﾝｾﾝﾄ2P15A×1
□ｾﾊﾟﾚｰﾀ
□
分岐・単独 |  |  |  |  | □
仕 様 |  | MCCB | MCCB | 予備
|  |  | AL付 | ｽﾍﾟｰｽ
|  | 数量 | 数量 | 数量 | WH □ｽﾍﾟｰｽ
2P1E 50AF 1Pｻｲｽﾞ |  |  |  |  | WHM(□計器用変成器)
2P2E 50AF 1Pｻｲｽﾞ |  |  |  |  | □検定付 □無検定
2P 100AF |  |  |  |  | □ﾊﾟﾙｽ発信器付
3P 50AF
3P 100AF |  |  |  |  | 計器用変成器
3P 225AF |  |  |  |  | CT 2台1組 （ /5A）
P AF |  |  |  |  | VT 2台1組
電力計測ﾕﾆｯﾄ 回路用(CT含む)
仕 様 |  | ELCB | ELCB | 予備 | 回路用(CT含む)
|  |  | AL付 | ｽﾍﾟｰｽ | 電力計測ﾕﾆｯﾄ表示器
|  | 数量 | 数量 | 数量
2P1E 50AF 1Pｻｲｽﾞ
2P2E 50AF 1Pｻｲｽﾞ |  |  |  |  | 端子盤部：□通気口 □冷却用ﾌｧﾝ
2P 100AF
3P 50AF
3P 100AF
3P 225AF
P AF
予備品･付属品一式は本体価格に含みます。

## 様式3-7 端子盤
様式3 – 7
端 子 盤 見 積 内 訳 書
(盤名称 )
品 名 仕 様
形式：□G □T □屋内形 □屋外形
材質：□鋼板製 (□溶融亜鉛めっき □ ) □ｽﾃﾝﾚｽ製 （□塗装 □ﾍｱﾗｲﾝ □ ）
寸法： × × mm
端子板
種 類 | 構内情報通信網 |  |  | 構内交換 |  |  | 時刻表示 |  |  | 拡声 |  |  | 誘導支援
| 実装数 | 容量 | 列数 | 実装数 | 容量 | 列数 | 実装数 | 容量 | 列数 | 実装数 | 容量 | 列数 | 実装数 | 容量 | 列数
B形
E1形
E2形
D形
F形
G形
端子板 | [10 empty] | 集合保安器
種 類 | 監視ｶﾒﾗ |  |  | 火災報知 | [6 empty] | 種 類 |  | 実装数 | 容量 | 列数
| 実装数 | 容量 | 列数 | 実装数 | 容量 | 列数 | 実装数 | 容量 | 列数
B形 | [10 empty] | H形
E1形
E2形
D形
F形
G形
その他の機器
□ｽﾍﾟｰｽ 幅 ×高さ mm | [7 empty] | □ｺﾝｾﾝﾄ2P15A×1
□ｽｲｯﾁ ﾎﾟｰﾄ × （□実装 □ｽﾍﾟｰｽ） | [7 empty] | □ｾﾊﾟﾚｰﾀ
□光ﾊﾟｯﾁﾊﾟﾈﾙ（□実装 □ｽﾍﾟｰｽ） | [7 empty] | □
□UTPﾊﾟｯﾁﾊﾟﾈﾙ（□実装 □ｽﾍﾟｰｽ） | [7 empty] | □
□TV機器（□実装 □ｽﾍﾟｰｽ） | [7 empty] | 通信用SPD(□ｶﾃｺﾞﾘC)
(盤名称 )
品 名 仕 様
形式：□G □T □屋内形 □屋外形
材質：□鋼板製 (□溶融亜鉛めっき □ ) □ｽﾃﾝﾚｽ製 （□塗装 □ﾍｱﾗｲﾝ □ ）
寸法： × × mm
端子板
種 類 | 構内情報通信網 |  |  | 構内交換 |  |  | 時刻表示 |  |  | 拡声 |  |  | 誘導支援
| 実装数 | 容量 | 列数 | 実装数 | 容量 | 列数 | 実装数 | 容量 | 列数 | 実装数 | 容量 | 列数 | 実装数 | 容量 | 列数
B形
E1形
E2形
D形
F形
G形
端子板 | [10 empty] | 集合保安器
種 類 | 監視ｶﾒﾗ |  |  | 火災報知 | [6 empty] | 種 類 |  | 実装数 | 容量 | 列数
| 実装数 | 容量 | 列数 | 実装数 | 容量 | 列数 | 実装数 | 容量 | 列数
B形 | [10 empty] | H形
E1形
E2形
D形
F形
G形
その他の機器
□ｽﾍﾟｰｽ 幅 ×高さ mm | [7 empty] | □ｺﾝｾﾝﾄ2P15A×1
□ｽｲｯﾁ ﾎﾟｰﾄ × （□実装 □ｽﾍﾟｰｽ） | [7 empty] | □ｾﾊﾟﾚｰﾀ
□光ﾊﾟｯﾁﾊﾟﾈﾙ（□実装 □ｽﾍﾟｰｽ） | [7 empty] | □
□UTPﾊﾟｯﾁﾊﾟﾈﾙ（□実装 □ｽﾍﾟｰｽ） | [7 empty] | □
□TV機器（□実装 □ｽﾍﾟｰｽ） | [7 empty] | 通信用SPD(□ｶﾃｺﾞﾘC)
予備品･付属品一式は本体価格に含みます。

## 様式3-8 開閉器箱
様式3 – 8
開 閉 器 箱 見 積 内 訳 書
(名称 )
品 名 仕 様
形式：□G □T □屋内形 □屋外形
材質：□鋼板製 （□溶融亜鉛めっき □ ） □ｽﾃﾝﾚｽ製 （□塗装 □ﾍｱﾗｲﾝ □ ）
主幹 |  | 分岐・単独
TB | 数量 |  | MCCB | 数量 | ELCB | 数量 | MCCB | 数量 | ELCB | 数量
2P 50A |  |  | 2P 50AF |  | 2P 50AF |  | 2P 50AF |  | 2P 50AF
2P 100A |  |  | 2P 100AF |  | 2P 100AF |  | 2P 100AF |  | 2P 100AF
3P 50A |  |  | 3P 50AF |  | 3P 50AF |  | 3P 50AF |  | 3P 50AF
3P 100A |  |  | 3P 100AF |  | 3P 100AF |  | 3P 100AF |  | 3P 100AF
3P 200A |  |  | 3P 225AF |  | 3P 225AF |  | 3P 225AF |  | 3P 225AF
3P 400A |  |  | 3P 400AF |  | 3P 400AF |  | P AF |  | P AF
P A |  |  | P AF |  | P AF
数量
その他の機器
ｺﾝｾﾝﾄ2P15A×1
(名称 )
品 名 仕 様
形式：□G □T □屋内形 □屋外形
材質：□鋼板製 （□溶融亜鉛めっき □ ） □ｽﾃﾝﾚｽ製 （□塗装 □ﾍｱﾗｲﾝ □ ）
主幹 |  | 分岐・単独
TB | 数量 |  | MCCB | 数量 | ELCB | 数量 | MCCB | 数量 | ELCB | 数量
2P 50A |  |  | 2P 50AF |  | 2P 50AF |  | 2P 50AF |  | 2P 50AF
2P 100A |  |  | 2P 100AF |  | 2P 100AF |  | 2P 100AF |  | 2P 100AF
3P 50A |  |  | 3P 50AF |  | 3P 50AF |  | 3P 50AF |  | 3P 50AF
3P 100A |  |  | 3P 100AF |  | 3P 100AF |  | 3P 100AF |  | 3P 100AF
3P 200A |  |  | 3P 225AF |  | 3P 225AF |  | 3P 225AF |  | 3P 225AF
3P 400A |  |  | 3P 400AF |  | 3P 400AF |  | P AF |  | P AF
P A |  |  | P AF |  | P AF
数量
その他の機器
ｺﾝｾﾝﾄ2P15A×1
(名称 )
品 名 仕 様
形式：□G □T □屋内形 □屋外形
材質：□鋼板製 （□溶融亜鉛めっき □ ） □ｽﾃﾝﾚｽ製 （□塗装 □ﾍｱﾗｲﾝ □ ）
主幹 |  | 分岐・単独
TB | 数量 |  | MCCB | 数量 | ELCB | 数量 | MCCB | 数量 | ELCB | 数量
2P 50A |  |  | 2P 50AF |  | 2P 50AF |  | 2P 50AF |  | 2P 50AF
2P 100A |  |  | 2P 100AF |  | 2P 100AF |  | 2P 100AF |  | 2P 100AF
3P 50A |  |  | 3P 50AF |  | 3P 50AF |  | 3P 50AF |  | 3P 50AF
3P 100A |  |  | 3P 100AF |  | 3P 100AF |  | 3P 100AF |  | 3P 100AF
3P 200A |  |  | 3P 225AF |  | 3P 225AF |  | 3P 225AF |  | 3P 225AF
3P 400A |  |  | 3P 400AF |  | 3P 400AF |  | P AF |  | P AF
P A |  |  | P AF |  | P AF
数量
その他の機器
ｺﾝｾﾝﾄ2P15A×1
予備品･付属品一式は本体価格に含みます。