## 様式7
様式 7
見積番号
見 積 書
[8 empty] | 令和 |  | 平成 年 月 日
御中
見積金額 円
うち、法定福利費 円
見積金額には消費税を含んでおりません
住 所
会社名 印
担 当
ＴＥＬ
工事 | [9 empty] | ＦＡＸ
工事場所 | [9 empty] | E-mail
見積有効期限
支払条件
納期
受渡場所
名 称 |  |  |  | 摘 要 | 数量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額
1 |  | 太陽光発電装置 |  |  | 1 | 式
計
製品価格には、製品製造工場の労働者等の法定福利費を含んでおります。
33

## 様式7（別書）
様式 7
名 称 |  |  | 摘 要 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
太陽光発電装置
1 |  | 太陽電池 |  | 1 | 式
2 |  | 架台 |  | 1 | 式
3 |  | 接続箱 |  | 1 | 式
4 |  | ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ |  | 1 | 式
5 |  | 日射計 |  | 1 | 式
6 |  | 気温計 |  | 1 | 式
7 |  | 変換器箱 |  | 1 | 式
8 |  | 表示装置 |  | 1 | 式
9 |  | ﾃﾞｰﾀ収集装置 |  | 1 | 式
小計
10 |  | 機器間ｹｰﾌﾞﾙ工事費 | (別紙明細) | 1 | 式
11 |  | 搬入費 | (別紙明細) | 1 | 式
12 |  | 据付費 | (別紙明細) | 1 | 式
13 |  | 試験調整費 | (別紙明細) | 1 | 式
小計
14 |  | 諸経費(10～13に対する) 法定福利費を除く |  | 1 | 式
15 |  | 法定福利費 (10～13に対する) |  | 1 | 式
合計
製品価格には、製品製造工場の労働者等の法定福利費を含んでおります。

## 様式7-1
様式 7 - 1
太 陽 光 発 電 装 置 見 積 内 訳 書
品 名 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額
1.太陽電池 | 公称出力： kW
| ﾓｼﾞｭｰﾙの種別：□結晶系（□単結晶 □多結晶） | 1 | 式
□ｱﾓﾙﾌｧｽ □化合物系 □
ﾓｼﾞｭｰﾙの公称最大出力： W
ﾓｼﾞｭｰﾙ変換効率：約 %
2.架 台 | 名 称： 1
| 方式：□陸屋根型 □傾斜屋根置型 □ |  | 組
材質：□鋼製(溶融亜鉛めっき) □
傾斜角度： 度 (基礎は除く)
概算寸法：幅 ×奥行 ×高さ mm
概算質量： kg
名 称： 1
| 方式：□陸屋根型 □傾斜屋根置型 □ |  | 組
材質：□鋼製(溶融亜鉛めっき) □
傾斜角度： 度 (基礎は除く)
概算寸法：幅 ×奥行 ×高さ mm
概算質量： kg
3.接続箱 | □単独 □組込(ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ)
| 形式：□屋外 □ □壁掛形 □ |  | 個
材質：□鋼板製 □
□単独 □組込(ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ)
| 形式：□屋外 □ □壁掛形 □ |  | 個
材質：□鋼板製 □
4．ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ | 形式：□屋内 □屋外 □自立形 □壁掛形
| 定格容量： kW（ kW× 台） |  | 台
出力電源： φ W V Hz
系統連系：□高圧 □低圧 □みなし低圧
□逆潮流 □自立運転
計測表示用遠方監視用端子：□有 継電器：□OVGR
概算寸法：幅 ×奥行 ×高さ mm
概算質量： kg
5.日射計 |  |  | 個
6.気温計 |  |  | 個
7.変換器箱 | □単独 □組込(ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ)
| 形式：□屋外 □ □壁掛形 □ |  | 個
材質：□鋼板製 □
8.表示装置 | 表示方式：□発光ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ式 □ﾌﾟﾗｽﾞﾏ式 □液晶式
| 形式：□屋内 □壁掛形 □ |  | 台
画面ｻｲｽﾞ： 形
9.ﾃﾞｰﾀ収集装置 | □業務用ﾊﾟｿｺﾝ □ﾓﾆﾀ □UPS(簡易形) □ﾌﾟﾘﾝﾀ
| □簡易ﾗｯｸ □ | 1 | 式
10.機器間ｹｰﾌﾞﾙ | (別紙内訳明細書添付)
工事費 | □ｱﾚｲ～接続箱・計測機器間
| □ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ～表示・ﾃﾞｰﾀ収集装置間 | 1 | 式
11.搬入費 | (別紙内訳明細書添付) | 1 | 式
12.据付費 | (別紙内訳明細書添付) | 1 | 式
13.試験調整費 | (別紙内訳明細書添付) | 1 | 式
14.諸経費 | 10～13に対する 法定福利費を除く | 1 | 式
15.法定福利費 | 10～13に対する | 1 | 式
予備品･付属品一式は本体価格に含みます。