様式第２４号

年    月    日

徳　島　県　知　事　  殿

管　理　者

住　所

氏　名

医療機関の電話番号

診 療 用 エ ッ ク ス 線 装 置 備 付 届

次のとおり、エックス線装置を備えたので、医療法第１５条第３項及び医療法施行規則第　 ２４条の２の規定により届け出ます。

| 医 療 機 関 の 名 称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在地 |  |  |  |  |  |  |
| 診 療 用 エ ッ ク ス 線 装 置 に 関 す る 事 項 | 装置の製作者名 |  |  |  |  |  |
|  | 型 式 |  |  |  | 台 数 |  |
|  | エックス線高電圧 発生装置の定格出 力（管電圧は波高 値） | 変圧器式 | ｋＶ 連 続 ｍＡ |  |  |  |
|  |  |  | ｋＶ 短 時 間 ｍＡ 秒 |  |  |  |
|  |  | 蓄 放 式 | 最高充電電圧 ｋＶ 等価容量 μＦ |  |  |  |
|  | エックス線管の数 |  |  |  |  |  |
|  | エックス線管の 用途 | 管球（１） |  | 管球（２） |  |  |
| 備 付 年 月 日 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |

| 診 療 用 エ ッ ク ス 線 装 置 の 放 射 線 障 害 の 防 止 に す る 構 造 設 備 の 概 要 | 医療法施行規則第３０条第１号に規定するエックス線 管及び照射筒の遮蔽 |  | 管球（１） 有 ・ 無 | 管球（２） 有 ・ 無 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 利用線錐の総濾過 |  | ﾐﾘﾒｰﾄﾙｱﾙﾐﾆｳﾑ 当量 ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ当量 | ﾐﾘﾒｰﾄﾙｱﾙﾐﾆｳﾑ 当量 ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ当量 |
|  | 透 視 装 置 | 患者への入射線量率50ﾐﾘｸﾞﾚｲ以下/分 | 以下 ・ 越える | 以下 ・ 越える |
|  |  | 高線量率透視制御 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
|  |  | 透視時間を積算することが出来、かつ一定時間経過時に警告音を発することの出 来るタイマー | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
|  |  | エックス線管球焦点皮膚間距離が30ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ以上になるような装置又はｲﾝﾀｰﾛｯｸ | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
|  |  | 受像面を越えないようにエックス線照射野を絞る装置 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
|  |  | 受像器を透過したエックス線の空気カーマ率が、受像器の接触可能表面から10ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙの距離において150ﾏｲｸﾛｸﾞﾚｲ/時以下 | 以下 ・ 越える | 以下 ・ 越える |
|  |  | 最大受像面を3.0ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ越える部分を通過したエックス線の空気カーマ率が受像器の接触可能表面から10ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙの距離において150ﾏｲｸﾛｸﾞﾚｲ/時以下 | 以下 ・ 越える | 以下 ・ 越える |
|  |  | 利用線錐以外のエックス線を有効に遮蔽するための適切な手段 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
|  | 直 接 撮 影 装 置 | 受像面を越えないようにエックス線照射野を絞る装置 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
|  |  | 医療法施行規則第３０条第３項第２号に規定するエックス線管焦点皮膚間距離 | 以上・未満 | 以上・未満 |
|  | 移帯 動型 型装・置 携等 | エックス線管焦点及び患者から2ﾒｰﾄﾙ以上離れた位置において操作できる構造 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
|  |  | 装置の保管場所 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
|  |  | 施錠 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
|  | 間 接 撮 影 装 置 | 利用線錐が角錐型であり、かつ利用するエックス線管焦点受像器間距離において照射野が受像面を越えないように照射野を絞る装置 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
|  |  | 接触可能表面から10ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙにおいて１ばく射につき1.0ﾏｲｸﾛｸﾞﾚｲ以下となる受像器の一次遮蔽体 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
|  |  | 10ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙにおいて１ばく射につき1.0ﾏｲｸﾛｸﾞﾚｲ以下となる被照射体周囲の箱状遮蔽物 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
|  | 治装 療置 用 | 濾過板が引き抜かれたとき、エックス線の発生を遮断するｲﾝﾀｰﾛｯｸ | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
|  | 口影 内装 法置 撮 | 焦点皮膚間距離保持装置 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
|  |  | 照射筒の端における照射野の直径が６センチメ－トル以下 | 適 ・ 否 | 適 ・ 否 |

| エ ッ ク ス 線 診 療 室 の 放 射 線 障 害 の 防 止 に 関 す る 構 造 設 備 の 概 要 | 使用の場所 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 診 療 室 の 防 護 物 の 概 要 | 遮 蔽 物 遮蔽物を 設ける場所 |  | 構 造 等 |  |
|  |  | 天 井 |  | 構 造 |  |
|  |  |  |  | 材 料 |  |
|  |  |  |  | 厚 さ |  |
|  |  | 床 |  | 構 造 |  |
|  |  |  |  | 材 料 |  |
|  |  |  |  | 厚 さ |  |
|  |  | 周 囲 の 画 壁 等 | （東） | 構 造 |  |
|  |  |  |  | 材 料 |  |
|  |  |  |  | 厚 さ |  |
|  |  |  | （西） | 構 造 |  |
|  |  |  |  | 材 料 |  |
|  |  |  |  | 厚 さ |  |
|  |  |  | （南） | 構 造 |  |
|  |  |  |  | 材 料 |  |
|  |  |  |  | 厚 さ |  |
|  |  |  | （北） | 構 造 |  |
|  |  |  |  | 材 料 |  |
|  |  |  |  | 厚 さ |  |
|  |  |  | 監視用窓 | 鉛当量 |  |
|  |  | 出入り口の扉 |  | 構 造 |  |
|  |  |  |  | 材 料 |  |
|  |  |  |  | 厚 さ |  |
|  |  | その他の開口部 |  | 構 造 |  |
|  |  |  |  | 材 料 |  |
|  |  |  |  | 厚 さ |  |
|  |  | 操作室 |  | 有 ・ 無（ ） |  |
|  |  | 診療室の標識 |  | 有 ・ 無 |  |

| エ ッ ク ス 線 診 療 室 の 放 射 線 障 害 の 防 止 に 関 す る 構 造 設 備 の 概 要 | 放射線障害の防止に必要な注意事項の掲示 |  |  | 有 ・ 無 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 使用中の表示 |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  | 天井、床及び周囲の画壁の外側において 1ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ/週以下となる措置 |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  | 管 理 区 域 | 管理区域を設ける場所 |  | 図面添付のこと |  |
|  |  | 境界における実効線量が1.3ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ/３月以下となる措置 |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  | 立入制限措置 |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  | 管理区域である標識 |  | 有 ・ 無 |  |
|  | 敷 地 の 境 界 等 | 敷地内居住区域及び境界における実効線量が250マイクロシ－ベルト／３月以下となる措置 |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  | 入院患者（診療により被ばくする放射線を除く）の実効線量が1.3ミ リシ－ベルト/3月以下となる措置 |  | 有 ・ 無 |  |
|  | そ の 他 | 取扱者の被ばく測定器具 |  |  |  |
|  |  | 防護用具（防護前掛等） |  | 有 ・ 無 |  |
| 放 医 及 射 師 び 線 又 経 診 は 歴 療 診 に 療 従 放 事 射 す 線 る 技 医 師 師 の ・ 氏 歯 名 科 |  | 氏 名 | 職 種 |  | 放射線診療に関する経歴 |

（注）この届出書には、次の書類を添付すること。

１  隣接室名、上階及び下階の室名並びに周囲の状況を明記したエックス線診療室の平面図　　 及び側面図

２  診療室図は、照射方向、エックス線管の中心から天井、床及び周囲の画壁の外側までの　 　距離（メ－トル）並びに防護物の材料及び厚さを記入のこと

３　管理区域、管理区域の標識、使用中ランプ、注意事項、出入口等の位置を図中に記入の　　 こと

４　漏えい放射線測定結果報告書（写）